|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海外国语大学松江校区本科生公寓区域消防维保设备统计 | | | | | | | |
| 序号 | 设备编号 | 设备从属关系 | 设备名称 | 存放位置 | | 数量 | 备注 |
| 23号楼 | | | | | | | |
| 1 | TY2021007215 | 主 | 火灾自动报警主机 | 23一楼大厅 | | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | 23一楼大厅 | | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | 23一楼大厅 | | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | 23一楼大厅 | | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | 23一楼大厅 | | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | 23号楼一楼1002，1019，1035边上 | | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | 23号楼一楼1002，1019，1035边上 | | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | 23号楼一楼1002，1019，1035边上 | | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感 | 1001 | | 1 |  |
| 10 |  | 从 | 烟感 | 1003 | | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | 1005 | | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | 1007 | | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | 1009 | | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | 1002 | | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | 1004 | | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | 1006 | | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | 1008 | | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | 1011 | | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | 1033 | | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | 1010 | | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 烟感 | 1015 | | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 烟感 | 1012 | | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 烟感 | 1014 | | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 烟感 | 1017 | | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 烟感 | １层管理室 | | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 烟感 | １层管理室弱电间 | | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 烟感 | １００５门口 | | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 烟感 | １００９门口 | | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 烟感 | １０１１门口 | | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 烟感 | １０１５门口 | | 1 |  |
| 31 |  | 从 | 烟感 | １０１９门口 | | 1 |  |
| 32 |  | 从 | 烟感 | 一层大厅后 | | 1 |  |
| 33 |  | 从 | 烟感 | 1021 | | 1 |  |
| 34 |  | 从 | 烟感 | 1016 | | 1 |  |
| 35 |  | 从 | 烟感 | 1023 | | 1 |  |
| 36 |  | 从 | 烟感 | 1016 | | 1 |  |
| 37 |  | 从 | 烟感 | 1025 | | 1 |  |
| 38 |  | 从 | 烟感 | 1027 | | 1 |  |
| 39 |  | 从 | 烟感 | 1029 | | 1 |  |
| 40 |  | 从 | 烟感 | 1031 | | 1 |  |
| 41 |  | 从 | 烟感 | 1033 | | 1 |  |
| 42 |  | 从 | 烟感 | 1035 | | 1 |  |
| 43 |  | 从 | 温 感 | １０３３门口 | | 1 |  |
| 44 |  | 从 | 烟感 | １０２９门口 | | 1 |  |
| 45 |  | 从 | 烟感 | １０２５门口 | | 1 |  |
| 46 |  | 从 | 烟感 | １０２３门口 | | 1 |  |
| 47 |  | 从 | 控制模块 | 23号楼一楼大厅 | | 2 |  |
| 48 |  | 从 | 隔离模块 | 23号楼一楼大厅 | | 2 |  |
| 49 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | 23号楼一楼通道 | | 6 | 消火栓箱内 |
| 50 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | 一楼东（1），中（1），西（1）楼梯口，1002（1），1019（1），3035（1）边上） | | 6 | 楼梯口及通道 |
| 51 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 23号楼一楼通道消防箱内 | | 6 |  |
| 52 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | 23号楼一楼走道消防箱内 | | 18 | 6个消防箱，每只箱装3具 |
| 53 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 一楼后面配电房内 | | 1 |  |
| 54 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | 一楼后面（配电房内） | | 2 |  |
| 55 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | 一楼通道及楼梯口 | | 12 |  |
| 56 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | 一楼通道及楼梯口 | | 9 |  |
| 57 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | 一楼通道出口处 | | 8 |  |
| 58 |  | 从 | 楼层显示器 | 23号楼二楼2012边上 | | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 消防广播 | 23号楼二楼2003，2012，2035边上 | | 3 |  |
| 60 |  | 从 | 声光报警器 | 23号楼二楼2003，2012，2035边上 | | 3 |  |
| 61 |  | 从 | 手动报警按钮 | 23号楼二楼2003，2012，2035边上 | | 3 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | 2035 | | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | 2033 | | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | 2031 | | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 烟感 | 2029 | | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | 2027 | | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | 2025 | | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | 2023 | | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | 2021 | | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 烟感 | 强电间２层 | | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 烟感 | ２层弱电间 | | 1 |  |
| 72 |  | 从 | 烟感 | 2014 | | 1 |  |
| 73 |  | 从 | 烟感 | 2016 | | 1 |  |
| 74 |  | 从 | 烟感 | 2018 | | 1 |  |
| 75 |  | 从 | 烟感 | 2020 | | 1 |  |
| 76 |  | 从 | 烟感 | ２０３３门口 | | 1 |  |
| 77 |  | 从 | 烟感 | ２０３１门口 | | 1 |  |
| 78 |  | 从 | 烟感 | ２０２９门口 | | 1 |  |
| 79 |  | 从 | 烟感 | ２０２５门口 | | 1 |  |
| 80 |  | 从 | 烟感 | ２０２１门口 | | 1 |  |
| 81 |  | 从 | 烟感 | ２层中大厅 | | 1 |  |
| 82 |  | 从 | 烟感 | ２层中大厅 | | 1 |  |
| 83 |  | 从 | 烟感 | ２０１９门口 | | 1 |  |
| 84 |  | 从 | 烟感 | 2019 | | 1 |  |
| 85 |  | 从 | 烟感 | 2017 | | 1 |  |
| 86 |  | 从 | 烟感 | 2015 | | 1 |  |
| 87 |  | 从 | 烟感 | 2013 | | 1 |  |
| 88 |  | 从 | 烟感 | 2011 | | 1 |  |
| 89 |  | 从 | 烟感 | 2009 | | 1 |  |
| 90 |  | 从 | 烟感 | 2007 | | 1 |  |
| 91 |  | 从 | 烟感 | 2005 | | 1 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | 2003 | | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | 2001 | | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | 2002 | | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | 2004 | | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | 2006 | | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | 2008 | | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | 2010 | | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | 2012 | | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | ２００３门口 | | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | ２００７门口 | | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | ２０１１门口 | | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | ２０１５门口 | | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 控制模块 | 23号楼二楼2019边上 | | 2 |  |
| 105 |  | 从 | 隔离模块 | 23号楼二楼2014边上 | | 2 |  |
| 106 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | 23号楼二楼消防箱内 | | 6 |  |
| 107 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | 23号楼二楼东（1），中（2），西（1）楼梯口，2002（1），4035（1）边上 | | 6 |  |
| 108 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 23号楼二楼楼梯口及通道 | | 6 | 消防箱内 |
| 109 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | 二楼通道及楼梯口消防箱内 | | 18 | 6个消防箱，每个装3具 |
| 110 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | 二楼通道及楼梯口 | | 12 |  |
| 111 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | 二楼通道及楼梯口 | | 11 |  |
| 112 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | 二楼楼梯口 | | 3 |  |
| 113 |  | 从 | 楼层显示器 | 23号三楼3012边上 | | 1 |  |
| 114 | 从 | 消防广播 | 23号三楼3003，3042，3035边上 | | 3 |  |
| 115 | 从 | 声光报警器 | 23号三楼3003，3042，3035边上 | | 3 |  |
| 116 | 从 | 手动报警按钮 | 23号三楼3003，3042，3035边上 | | 3 |  |
| 117 | 从 | 烟感 | ３０３７室 | | 1 |  |
| 118 | 从 | 烟感 | ３０３５室 | | 1 |  |
| 119 | 从 | 烟感 | ３０３３室 | | 1 |  |
| 120 | 从 | 烟感 | ３０３１室 | | 1 |  |
| 121 | 从 | 烟感 | ３０２９室 | | 1 |  |
| 122 | 从 | 烟感 | ３０２７室 | | 1 |  |
| 123 | 从 | 烟感 | ３０２５室 | | 1 |  |
| 124 | 从 | 烟感 | 3023 | | 1 |  |
| 125 | 从 | 烟感 | 3025 | | 1 |  |
| 126 | 从 | 烟感 | 强电间３层 | | 1 |  |
| 127 | 从 | 烟感 | ３层弱电间 | | 1 |  |
| 128 | 从 | 烟感 | 3014 | | 1 |  |
| 129 | 从 | 烟感 | 3016 | | 1 |  |
| 130 | 从 | 烟感 | 3018 | | 1 |  |
| 131 | 从 | 烟感 | 3020 | | 1 |  |
| 132 | 从 | 烟感 | ３０３５门口 | | 1 |  |
| 133 | 从 | 烟感 | ３０３３门口 | | 1 |  |
| 134 | 从 | 烟感 | ３０２９门口 | | 1 |  |
| 135 | 从 | 烟感 | ３０２５门口 | | 1 |  |
| 136 | 从 | 烟感 | ３０２１门口 | | 1 |  |
| 137 | 从 | 烟感 | ３层中大厅 | | 1 |  |
| 138 | 从 | 烟感 | ３０１９室 | | 1 |  |
| 139 | 从 | 烟感 | ３０１７室 | | 1 |  |
| 140 | 从 | 烟感 | ３０１５室 | | 1 |  |
| 141 | 从 | 烟感 | 3013 | | 1 |  |
| 142 | 从 | 烟感 | 3011 | | 1 |  |
| 143 | 从 | 烟感 | 3009 | | 1 |  |
| 144 | 从 | 烟感 | 3007 | | 1 |  |
| 145 | 从 | 烟感 | 3005 | | 1 |  |
| 146 | 从 | 烟感 | 3003 | | 1 |  |
| 147 | 从 | 烟感 | 3001 | | 1 |  |
| 148 | 从 | 烟感 | ３００２室 | | 1 |  |
| 149 | 从 | 烟感 | ３００４室 | | 1 |  |
| 150 | 从 | 烟感 | ３００６室 | | 1 |  |
| 151 | 从 | 烟感 | ３００８室 | | 1 |  |
| 152 | 从 | 烟感 | ３０１０室 | | 1 |  |
| 153 | 从 | 烟感 | ３０１２室 | | 1 |  |
| 154 | 从 | 烟感 | ３０１９门口 | | 1 |  |
| 155 | 从 | 烟感 | ３０１５门口 | | 1 |  |
| 156 | 从 | 烟感 | ３０１１门口 | | 1 |  |
| 157 | 从 | 烟感 | ３００９门口 | | 1 |  |
| 158 | 从 | 烟感 | ３００３门口 | | 1 |  |
| 159 | 从 | 控制模块 | 23号楼3019边上 | | 2 |  |
| 160 | 从 | 隔离模块 | 23号楼三楼3014边上 | | 2 |  |
| 161 | 从 | 消火栓启动按钮 | 三楼消防箱内 | | 6 |  |
| 162 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | 三楼东（1），中（2），西（1）楼梯口，3002（1），3035（1） | | 6 |  |
| 163 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 23号楼三楼消防箱内 | | 6 |  |
| 164 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | 三楼通道及楼梯口 | | 18 | 消防箱内 |
| 165 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | 三楼通道及楼梯口 | | 12 |  |
| 166 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | 三楼通道及楼梯口 | | 12 |  |
| 167 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | 三楼楼梯口 | | 3 |  |
| 168 |  | 从 | 楼层显示器 | 23号楼四楼4017边上 | | 1 |  |
| 169 | 从 | 消防广播 | 四楼4003，4019，4035边上 | | 3 |  |
| 170 | 从 | 声光报警器 | 四楼4003，4019，4035边上 | | 3 |  |
| 171 | 从 | 手动报警按钮 | 四楼4003，4019，4035边上 | | 3 |  |
| 172 | 从 | 烟感 | 4019 | | 1 |  |
| 173 | 从 | 烟感 | 4017 | | 1 |  |
| 174 | 从 | 烟感 | 4015 | | 1 |  |
| 175 | 从 | 烟感 | 4013 | | 1 |  |
| 176 | 从 | 烟感 | 4011 | | 1 |  |
| 177 | 从 | 烟感 | ４００９室 | | 1 |  |
| 178 | 从 | 烟感 | ４００７室 | | 1 |  |
| 179 | 从 | 烟感 | ４００５室 | | 1 |  |
| 180 | 从 | 烟感 | ４００３室 | | 1 |  |
| 181 | 从 | 烟感 | ４００１室 | | 1 |  |
| 182 | 从 | 烟感 | ４００２室 | | 1 |  |
| 183 | 从 | 烟感 | ４００４室 | | 1 |  |
| 184 | 从 | 烟感 | ４００６室 | | 1 |  |
| 185 | 从 | 烟感 | ４００８室 | | 1 |  |
| 186 | 从 | 烟感 | ４０１０室 | | 1 |  |
| 187 | 从 | 烟感 | ４０１２室 | | 1 |  |
| 188 | 从 | 烟感 | ４０１７门口 | | 1 |  |
| 189 | 从 | 烟感 | ４０１３门口 | | 1 |  |
| 190 | 从 | 烟感 | ４００９门口 | | 1 |  |
| 191 | 从 | 烟感 | ４０１７门口 | | 1 |  |
| 192 | 从 | 烟感 | ４００３门口 | | 1 |  |
| 193 | 从 | 烟感 | ４层中大厅 | | 1 |  |
| 194 | 从 | 烟感 | ４０２１门口 | | 1 |  |
| 195 | 从 | 烟感 | ４０２５门口 | | 1 |  |
| 196 | 从 | 烟感 | ４０２９门口 | | 1 |  |
| 197 | 从 | 烟感 | ４０３３门口 | | 1 |  |
| 198 | 从 | 烟感 | ４０３５门口 | | 1 |  |
| 199 | 从 | 烟感 | ４０２１室 | | 1 |  |
| 200 | 从 | 烟感 | 4023 | | 1 |  |
| 201 | 从 | 烟感 | 4025 | | 1 |  |
| 202 | 从 | 烟感 | 4027 | | 1 |  |
| 203 | 从 | 烟感 | 4029 | | 1 |  |
| 204 | 从 | 烟感 | 4031 | | 1 |  |
| 205 | 从 | 烟感 | 4033 | | 1 |  |
| 206 | 从 | 烟感 | 4035 | | 1 |  |
| 207 | 从 | 烟感 | 4037 | | 1 |  |
| 208 | 从 | 烟感 | 4020 | | 1 |  |
| 209 | 从 | 烟感 | ４０１８室 | | 1 |  |
| 210 | 从 | 烟感 | ４０１６室 | | 1 |  |
| 211 | 从 | 烟感 | ４０１４室 | | 1 |  |
| 212 | 从 | 烟感 | ４层强电间 | | 1 |  |
| 213 | 从 | 控制模块 | 四楼4010边上1个，4012边上1个 | | 2 |  |
| 214 | 从 | 隔离模块 | 四楼4019边上 | | 2 |  |
| 215 | 从 | 消火栓启动按钮 | 四楼通道的消防箱内 | | 6 |  |
| 216 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | 四楼东（1），中（2），西（1）楼梯口，4002（1），4035（1） | | 6 |  |
| 217 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 四楼消防箱内 | | 6 |  |
| 218 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | 四楼走道及楼梯口 | | 18 | 消防箱内 |
| 219 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | 四楼楼梯口及通道 | | 12 |  |
| 220 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | 四楼楼梯口及通道 | | 12 |  |
| 221 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | 四楼（东，西和中间）楼梯口 | | 3 |  |
| 222 |  | 从 | 楼层显示器 | 五楼5019边上 | | 1 |  |
| 223 |  | 从 | 消防广播 | 五楼5003，5010，5037边上 | | 3 |  |
| 224 |  | 从 | 声光报警器 | 五楼5003，5010，5037边上 | | 3 |  |
| 225 |  | 从 | 手动报警按钮 | 五楼5003，5010，5037边上 | | 3 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | ５０３７室 | | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | ５０３５室 | | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | 5033 | | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | 5031 | | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | 5029 | | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | 5027 | | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | 5025 | | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | 5023 | | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | 5021 | | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | ５层强电间 | | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 烟感 | ５层弱电间 | | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | 5014 | | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 烟感 | 5016 | | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 烟感 | 5018 | | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 烟感 | 5020 | | 1 |  |
| 241 |  | 从 | 烟感 | ５０３５门口 | | 1 |  |
| 242 |  | 从 | 烟感 | ５０３３门口 | | 1 |  |
| 243 |  | 从 | 烟感 | ５０２９门口 | | 1 |  |
| 244 |  | 从 | 烟感 | ５０２５门口 | | 1 |  |
| 245 |  | 从 | 烟感 | ５０２１门口 | | 1 |  |
| 246 |  | 从 | 烟感 | ５层中大厅 | | 1 |  |
| 247 |  | 从 | 烟感 | 5019 | | 1 |  |
| 248 |  | 从 | 烟感 | 5017 | | 1 |  |
| 249 |  | 从 | 烟感 | 5015 | | 1 |  |
| 250 |  | 从 | 烟感 | 5013 | | 1 |  |
| 251 |  | 从 | 烟感 | 5011 | | 1 |  |
| 252 |  | 从 | 烟感 | 5009 | | 1 |  |
| 253 |  | 从 | 烟感 | 5007 | | 1 |  |
| 254 |  | 从 | 烟感 | 5005 | | 1 |  |
| 255 |  | 从 | 烟感 | 5003 | | 1 |  |
| 256 |  | 从 | 烟感 | 5001 | | 1 |  |
| 257 |  | 从 | 烟感 | 5002 | | 1 |  |
| 258 |  | 从 | 烟感 | 5004 | | 1 |  |
| 259 |  | 从 | 烟感 | 5006 | | 1 |  |
| 260 |  | 从 | 烟感 | 5008 | | 1 |  |
| 261 |  | 从 | 烟感 | 5010 | | 1 |  |
| 262 |  | 从 | 烟感 | 5012 | | 1 |  |
| 263 |  | 从 | 烟感 | ５０１９门口 | | 1 |  |
| 264 |  | 从 | 烟感 | ５０１５门口 | | 1 |  |
| 265 |  | 从 | 烟感 | ５０１１门口 | | 1 |  |
| 266 |  | 从 | 烟感 | ５００７门口 | | 1 |  |
| 267 |  | 从 | 烟感 | ５００３门口 | | 1 |  |
| 268 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | 五楼（东，西和中间）楼梯口及通道的消防箱内 | | 6 | 消防箱内 |
|  |
| 270 |  | 从 | 控制模块 | 五楼5010边上1个，5012边上1个 | | 2 |  |
| 271 |  | 从 | 隔离模块 | 五楼5019 | | 2 |  |
| 272 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 五楼消防箱内 | | 6 |  |
| 273 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | 五楼东（1），中（2），西（1）楼梯口，5002（1），5035（1） | | 6 |  |
| 274 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | 五楼的消防箱内 | | 18 |  |
| 275 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | 五楼楼梯口及通道 | | 12 |  |
| 276 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | 五楼楼梯口及通道 | | 12 |  |
| 277 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | 五楼楼梯口 | | 3 | 东/中/西 |
| 278 |  | 从 | 楼层显示器 | 23号楼六楼6019边上 | | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 消防广播 | 六楼6003，6012，6035边上 | | 3 |  |
| 280 |  | 从 | 声光报警器 | 六楼6003，6012，6035边上 | | 3 |  |
| 281 |  | 从 | 手动报警按钮 | 六楼6003.6012，6035边上 | | 3 |  |
| 282 |  | 从 | 烟感探测器 | 六楼走道及宿舍内 | | 39 |  |
| 283 |  | 从 | 烟感 | 6037 | | 1 |  |
| 284 |  | 从 | 烟感 | 6035 | | 1 |  |
| 285 |  | 从 | 烟感 | 6033 | | 1 |  |
| 286 |  | 从 | 烟感 | 6031 | | 1 |  |
| 287 |  | 从 | 烟感 | 6029 | | 1 |  |
| 288 |  | 从 | 烟感 | 6027 | | 1 |  |
| 289 |  | 从 | 烟感 | 6025 | | 1 |  |
| 290 |  | 从 | 烟感 | 6023 | | 1 |  |
| 291 |  | 从 | 烟感 | 6021 | | 1 |  |
| 292 |  | 从 | 烟感 | ６层强电间 | | 1 |  |
| 293 |  | 从 | 烟感 | ６层弱电间 | | 1 |  |
| 294 |  | 从 | 烟感 | 6014 | | 1 |  |
| 295 |  | 从 | 烟感 | 6016 | | 1 |  |
| 296 |  | 从 | 烟感 | 6018 | | 1 |  |
| 297 |  | 从 | 烟感 | 6020 | | 1 |  |
| 298 |  | 从 | 烟感 | ６０３５门口 | | 1 |  |
| 299 |  | 从 | 烟感 | ６０３１门口 | | 1 |  |
| 300 |  | 从 | 烟感 | ６０２７门口 | | 1 |  |
| 301 |  | 从 | 烟感 | ６０２１门口 | | 1 |  |
| 302 |  | 从 | 烟感 | ６层中间大厅 | | 1 |  |
| 303 |  | 从 | 烟感 | 6019 | | 1 |  |
| 304 |  | 从 | 烟感 | 6017 | | 1 |  |
| 305 |  | 从 | 烟感 | 6015 | | 1 |  |
| 306 |  | 从 | 烟感 | 6013 | | 1 |  |
| 307 |  | 从 | 烟感 | 6011 | | 1 |  |
| 308 |  | 从 | 烟感 | 6009 | | 1 |  |
| 309 |  | 从 | 烟感 | 6007 | | 1 |  |
| 310 |  | 从 | 烟感 | 6005 | | 1 |  |
| 311 |  | 从 | 烟感 | 6003 | | 1 |  |
| 312 |  | 从 | 烟感 | 6001 | | 1 |  |
| 313 |  | 从 | 烟感 | 6002 | | 1 |  |
| 314 |  | 从 | 烟感 | 6004 | | 1 |  |
| 315 |  | 从 | 烟感 | 6006 | | 1 |  |
| 316 |  | 从 | 烟感 | 6008 | | 1 |  |
| 317 |  | 从 | 烟感 | 6010 | | 1 |  |
| 318 |  | 从 | 烟感 | 6012 | | 1 |  |
| 319 |  | 从 | 烟感 | ６０１９门口 | | 1 |  |
| 320 |  | 从 | 烟感 | ６０１５门口 | | 1 |  |
| 321 |  | 从 | 烟感 | ６０１１门口 | | 1 |  |
| 322 |  | 从 | 烟感 | ６００７门口 | | 1 |  |
| 323 |  | 从 | 烟感 | ６００３门口 | | 1 |  |
| 324 |  | 从 | 控制模块 | 六楼6014边上 | | 2 |  |
| 325 |  | 从 | 隔离模块 | 六楼6019边上 | | 2 |  |
| 326 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | 六楼6个消防箱内 | | 6 |  |
| 327 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 六楼消防箱内 | | 6 |  |
| 328 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | 六楼东（1），中（2），西（1）楼梯口，2002（1），6035（1） | | 6 |  |
| 329 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | 六楼消防箱内 | | 18 |  |
| 330 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | 六楼通道及楼梯口 | | 12 |  |
| 331 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | 六楼通道及楼梯口 | | 12 |  |
| 332 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | 六楼楼梯口 | | 3 |  |
| 333 |  | 从 | 楼层显示器 | 23号楼七楼7019边上 | | 1 |  |
| 334 |  | 从 | 消防广播 | 七楼7003，7012，7035边上 | | 3 |  |
| 335 |  | 从 | 声光报警器 | 七楼7003，7012，7035边上 | | 3 |  |
| 336 |  | 从 | 手动报警按钮 | 七楼7003，7012，7035边上 | | 3 |  |
| 337 |  | 从 | 烟感 | 7037 | | 1 |  |
| 338 |  | 从 | 烟感 | 7035 | | 1 |  |
| 339 |  | 从 | 烟感 | 7033 | | 1 |  |
| 340 |  | 从 | 烟感 | 7031 | | 1 |  |
| 341 |  | 从 | 烟感 | 7029 | | 1 |  |
| 342 |  | 从 | 烟感 | 7027 | | 1 |  |
| 343 |  | 从 | 烟感 | 7025 | | 1 |  |
| 344 |  | 从 | 烟感 | 7023 | | 1 |  |
| 345 |  | 从 | 烟感 | 7021 | | 1 |  |
| 346 |  | 从 | 烟感 | ７层强电间 | | 1 |  |
| 347 |  | 从 | 烟感 | ７层弱电间 | | 1 |  |
| 348 |  | 从 | 烟感 | 7014 | | 1 |  |
| 349 |  | 从 | 烟感 | 7016 | | 1 |  |
| 350 |  | 从 | 烟感 | 7018 | | 1 |  |
| 351 |  | 从 | 烟感 | 7020 | | 1 |  |
| 352 |  | 从 | 烟感 | ７０３７门口 | | 1 |  |
| 353 |  | 从 | 烟感 | ７０３５门口 | | 1 |  |
| 354 |  | 从 | 烟感 | ７０３１门口 | | 1 |  |
| 355 |  | 从 | 烟感 | ７０２９门口 | | 1 |  |
| 356 |  | 从 | 烟感 | ７０２７门口 | | 1 |  |
| 357 |  | 从 | 烟感 | ７０２３门口 | | 1 |  |
| 358 |  | 从 | 烟感 | ７０２１门口 | | 1 |  |
| 359 |  | 从 | 烟感 | ７０１９门口 | | 1 |  |
| 360 |  | 从 | 烟感 | ７０１５门口 | | 1 |  |
| 361 |  | 从 | 烟感 | ７０１１门口 | | 1 |  |
| 362 |  | 从 | 烟感 | ７００７门口 | | 1 |  |
| 363 |  | 从 | 烟感 | ７００３门口 | | 1 |  |
| 364 |  | 从 | 烟感 | 7019 | | 1 |  |
| 365 |  | 从 | 烟感 | 7017 | | 1 |  |
| 366 |  | 从 | 烟感 | 7015 | | 1 |  |
| 367 |  | 从 | 烟感 | 7013 | | 1 |  |
| 368 |  | 从 | 烟感 | 7011 | | 1 |  |
| 369 |  | 从 | 烟感 | 7009 | | 1 |  |
| 370 |  | 从 | 烟感 | 7007 | | 1 |  |
| 371 |  | 从 | 烟感 | 7005 | | 1 |  |
| 372 |  | 从 | 烟感 | 7003 | | 1 |  |
| 373 |  | 从 | 烟感 | 7001 | | 1 |  |
| 374 |  | 从 | 烟感 | 7002 | | 1 |  |
| 375 |  | 从 | 烟感 | 7004 | | 1 |  |
| 376 |  | 从 | 烟感 | 7006 | | 1 |  |
| 377 |  | 从 | 烟感 | 7008 | | 1 |  |
| 378 |  | 从 | 烟感 | 7010 | | 1 |  |
| 379 |  | 从 | 烟感 | 7012 | | 1 |  |
| 380 |  | 从 | 控制模块 | 七楼7014边上 | | 2 |  |
| 381 |  | 从 | 隔离模块 | 七楼7019边上 | | 2 |  |
| 382 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | 七楼消防箱内 | | 6 |  |
| 383 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | 七楼东（1），中（2），西（1）楼梯口，7002（1），7035（1） | | 6 |  |
| 384 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 七楼消防箱内 | | 6 |  |
| 385 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | 七楼消防箱内 | | 18 |  |
| 386 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | 七楼楼梯口及通道内 | | 12 |  |
| 387 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | 七楼楼梯口及通道内 | | 12 |  |
| 388 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | 七楼楼梯口 | | 3 |  |
| 26号楼 | | | | | | | |
| 1 | TY2021007203 | 主 | 火灾自动报警主机 | | 26号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | | 1009.1003，1015边上 | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | | 1009.1003，1015边上 | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 1009.1003，1015边上 | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感 | | 一层大厅 | 1 |  |
| 10 |  | 从 | 烟感 | | 1002 | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | | 1009 | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | | 1007 | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | | 1005 | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | | 1003 | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | | 1001 | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | | 1011 | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | | 1011 | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | | 1013 | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | | 1015 | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | | 1017 | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 烟感 | | 一层管理室 | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 烟感 | | 一层消防通道 | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 31 |  | 从 | 控制模块 | | 一楼1009边上 | 1 |  |
| 32 |  | 从 | 隔离模块 | | 一楼1013边上 | 1 |  |
| 33 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 一楼两边楼梯口 | 2 | 消防箱内 |
| 34 | 无设备编号 | 单独设备 | 双出水消火栓箱 | | 一楼两边楼梯口 | 2 |  |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 一楼消防箱内 | 4 |  |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 一楼消防箱内 | 8 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 一楼后面（配电房） | 1 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 一楼后面（配电房） | 2 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 一楼通道，大厅。 | 2 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 一楼通道中间 | 1 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 一楼大厅，1009，东楼梯口，车库出口 | 4 |  |
| 42 |  | 从 | 楼层显示器 | | 26号楼二楼-2005边上 | 1 |  |
| 43 |  | 从 | 消防广播 | | 二楼2005，2013，1016边上 | 3 |  |
| 44 |  | 从 | 声光报警器 | | 二楼2005，2013，1016边上 | 3 |  |
| 45 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 二楼2005，2013，1016边上 | 3 |  |
| 46 |  | 从 | 烟感 | | 2019 | 1 |  |
| 47 |  | 从 | 烟感 | | 2017 | 1 |  |
| 48 |  | 从 | 烟感 | | 2015 | 1 |  |
| 49 |  | 从 | 烟感 | | 2013 | 1 |  |
| 50 |  | 从 | 烟感 | | 2011 | 1 |  |
| 51 |  | 从 | 烟感 | | 2009 | 1 |  |
| 52 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 53 |  | 从 | 烟感 | | 2005 | 1 |  |
| 54 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 55 |  | 从 | 烟感 | | 2001 | 1 |  |
| 56 |  | 从 | 烟感 | | 2002 | 1 |  |
| 57 |  | 从 | 烟感 | | 2004 | 1 |  |
| 58 |  | 从 | 烟感 | | 2006 | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 烟感 | | 2008 | 1 |  |
| 60 |  | 从 | 烟感 | | 2010 | 1 |  |
| 61 |  | 从 | 烟感 | | 2012 | 1 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | | 2016 | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 烟感 | | 二楼配电房 | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 控制模块 | | 26号楼二楼2003边上 | 2 |  |
| 72 |  | 从 | 隔离模块 | | 26号楼二楼2003边上 | 1 |  |
| 73 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 二楼消防箱内 | 2 |  |
| 74 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 二楼消防箱内 | 4 |  |
| 75 | 无设备编号 | 单独设备 | 双出水组合消火栓箱 | | 二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 76 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 二楼东（3），西（3）消防箱内，通道中间（2） | 8 | 东3，中2，西3 |
| 77 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 二楼2008边上 | 1 |  |
| 78 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 二楼（配电房） | 1 |  |
| 79 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 二楼通道及楼梯口 | 3 |  |
| 80 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 二楼通道 | 1 |  |
| 81 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 二楼楼梯口 | 3 |  |
| 82 |  | 从 | 楼层显示器 | | 26号楼三楼3003边上 | 1 |  |
| 83 |  | 从 | 消防广播 | | 三楼3003，3013，3021边上 | 3 |  |
| 84 |  | 从 | 声光报警器 | | 三楼3003，3013，3021边上 | 3 |  |
| 85 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 三楼3003，3013，3021边上 | 3 |  |
| 86 |  | 从 | 烟感 | | 3023 | 1 |  |
| 87 |  | 从 | 烟感 | | 3021 | 1 |  |
| 88 |  | 从 | 烟感 | | 3019 | 1 |  |
| 89 |  | 从 | 烟感 | | 3017 | 1 |  |
| 90 |  | 从 | 烟感 | | 3015 | 1 |  |
| 91 |  | 从 | 烟感 | | 3013 | 1 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | | 3011 | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | | 3009 | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | | 3007 | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | | 3005 | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | | 3003 | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | | 3001 | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | | 3002 | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | | 3004 | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | | 3006 | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | | 3008 | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | | 3010 | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | | 3012 | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 烟感 | | 3014 | 1 |  |
| 105 |  | 从 | 烟感 | | 3016 | 1 |  |
| 106 |  | 从 | 烟感 | | 三楼配电房 | 1 |  |
| 107 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 108 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 109 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 110 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 111 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 112 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 113 |  | 从 | 控制模块 | | 三楼配电房 | 1 |  |
| 114 |  | 从 | 隔离模块 | | 三楼3003边上 | 1 |  |
| 115 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 三楼东，西消防箱内 | 2 |  |
| 116 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 117 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 三楼东，西消防箱内 | 4 |  |
| 118 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 三楼东（3），西（3）消防箱内，通道中间（2） | 8 |  |
| 119 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 三楼通3008边上 | 1 |  |
| 120 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 三楼（配电房） | 1 |  |
| 121 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 三楼楼梯口及通道 | 4 |  |
| 122 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 三楼通道 | 2 |  |
| 123 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 三楼楼梯口 | 2 |  |
| 124 |  | 从 | 楼层显示器 | | 26号楼四楼4003边上 | 1 |  |
| 125 |  | 从 | 消防广播 | | 四楼4003，4013，4021边上 | 3 |  |
| 126 |  | 从 | 声光报警器 | | 四楼4003，4013，4021边上 | 3 |  |
| 127 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 四楼4003，4013，4021边上 | 3 |  |
| 128 |  | 从 | 烟感 | | 4023 | 1 |  |
| 129 |  | 从 | 烟感 | | 4021 | 1 |  |
| 130 |  | 从 | 烟感 | | 4019 | 1 |  |
| 131 |  | 从 | 烟感 | | 4017 | 1 |  |
| 132 |  | 从 | 烟感 | | 4015 | 1 |  |
| 133 |  | 从 | 烟感 | | 4013 | 1 |  |
| 134 |  | 从 | 烟感 | | 4011 | 1 |  |
| 135 |  | 从 | 烟感 | | 4009 | 1 |  |
| 136 |  | 从 | 烟感 | | 4007 | 1 |  |
| 137 |  | 从 | 烟感 | | 4005 | 1 |  |
| 138 |  | 从 | 烟感 | | 4003 | 1 |  |
| 139 |  | 从 | 烟感 | | 4001 | 1 |  |
| 140 |  | 从 | 烟感 | | 4002 | 1 |  |
| 141 |  | 从 | 烟感 | | 4004 | 1 |  |
| 142 |  | 从 | 烟感 | | 4006 | 1 |  |
| 143 |  | 从 | 烟感 | | 4008 | 1 |  |
| 144 |  | 从 | 烟感 | | 4010 | 1 |  |
| 145 |  | 从 | 烟感 | | 4012 | 1 |  |
| 146 |  | 从 | 烟感 | | 4014 | 1 |  |
| 147 |  | 从 | 烟感 | | 4016 | 1 |  |
| 148 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 149 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 150 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 151 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 152 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 153 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 154 |  | 从 | 烟感 | | 四楼配电房 | 1 |  |
| 155 |  | 从 | 控制模块 | | 四楼配电房 | 1 |  |
| 156 |  | 从 | 隔离模块 | | 四楼4003边上 | 1 |  |
| 157 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 四楼消防箱内 | 2 |  |
| 158 | 无设备编号 | 单独设备 | 双出水组合消火栓箱 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 159 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 四楼消防箱内 | 4 |  |
| 160 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 四楼东（3），西（3）消防箱内，通道中间（2） | 8 |  |
| 161 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 四楼中间通道 | 1 |  |
| 162 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 四楼（配电房） | 1 |  |
| 163 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 四楼楼梯口及通道 | 4 |  |
| 164 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 四楼中间通道 | 2 |  |
| 165 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 166 |  | 从 | 楼层显示器 | | 26号楼五楼5005边上 | 1 |  |
| 167 |  | 从 | 消防广播 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 168 |  | 从 | 声光报警器 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 169 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 170 |  | 从 | 烟感 | | 5023 | 1 |  |
| 171 |  | 从 | 烟感 | | 5021 | 1 |  |
| 172 |  | 从 | 烟感 | | 5019 | 1 |  |
| 173 |  | 从 | 烟感 | | 5017 | 1 |  |
| 174 |  | 从 | 烟感 | | 5015 | 1 |  |
| 175 |  | 从 | 烟感 | | 5013 | 1 |  |
| 176 |  | 从 | 烟感 | | 5011 | 1 |  |
| 177 |  | 从 | 烟感 | | 5009 | 1 |  |
| 178 |  | 从 | 烟感 | | 5007 | 1 |  |
| 179 |  | 从 | 烟感 | | 5005 | 1 |  |
| 180 |  | 从 | 烟感 | | 5003 | 1 |  |
| 181 |  | 从 | 烟感 | | 5001 | 1 |  |
| 182 |  | 从 | 烟感 | | 5002 | 1 |  |
| 183 |  | 从 | 烟感 | | 5004 | 1 |  |
| 184 |  | 从 | 烟感 | | 5006 | 1 |  |
| 185 |  | 从 | 烟感 | | 5008 | 1 |  |
| 186 |  | 从 | 烟感 | | 5010 | 1 |  |
| 187 |  | 从 | 烟感 | | 5012 | 1 |  |
| 188 |  | 从 | 烟感 | | 5014 | 1 |  |
| 189 |  | 从 | 烟感 | | 5016 | 1 |  |
| 190 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 191 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 192 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 193 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 194 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 195 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 196 |  | 从 | 烟感 | | 五楼配电房 | 1 |  |
| 197 |  | 从 | 控制模块 | | 五楼配电房 | 1 |  |
| 198 |  | 从 | 隔离模块 | | 五楼5001边上 | 1 |  |
| 199 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 五楼消防箱内 | 2 |  |
| 200 | 无设备编号 | 单独设备 | 双出水组合消火栓箱 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 201 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 五楼消防箱内 | 4 |  |
| 202 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 五楼东（3），西（3）消防箱内，通道中间（2） | 8 |  |
| 203 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 五楼5008边上 | 1 |  |
| 204 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 五楼（配电房） | 1 |  |
| 205 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 五楼楼梯口及通道 | 4 |  |
| 206 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 五楼通道 | 2 |  |
| 207 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 208 |  | 从 | 楼层显示器 | | 26号楼六楼6003 | 1 |  |
| 209 |  | 从 | 消防广播 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 210 |  | 从 | 声光报警器 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 211 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 212 |  | 从 | 烟感 | | 6023213 | 1 |  |
| 213 |  | 从 | 烟感 | | 6021214 | 1 |  |
| 214 |  | 从 | 烟感 | | 6019215 | 1 |  |
| 215 |  | 从 | 烟感 | | 6017216 | 1 |  |
| 216 |  | 从 | 烟感 | | 6015217 | 1 |  |
| 217 |  | 从 | 烟感 | | 6013218 | 1 |  |
| 218 |  | 从 | 烟感 | | 6011219 | 1 |  |
| 219 |  | 从 | 烟感 | | 6009 | 1 |  |
| 220 |  | 从 | 烟感 | | 6007 | 1 |  |
| 221 |  | 从 | 烟感 | | 6005 | 1 |  |
| 222 |  | 从 | 烟感 | | 6003 | 1 |  |
| 223 |  | 从 | 烟感 | | 6001 | 1 |  |
| 224 |  | 从 | 烟感 | | 6002 | 1 |  |
| 225 |  | 从 | 烟感 | | 6004 | 1 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | | 6006 | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | | 6008 | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | | 6010 | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | | 6012 | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | | 6014 | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | | 6016 | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 烟感 | | 六楼配电房 | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 控制模块 | | 六楼配电房 | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 隔离模块 | | 六楼6003边上 | 1 |  |
| 241 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 六楼消防箱内 | 2 | 1+1 |
| 242 | 无设备编号 | 单独设备 | 双出水消火栓箱 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 | 1+1 |
| 243 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 六楼消防箱内 | 4 | 2+2 |
| 244 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 六楼东（3），西（3）消防箱内，通道中间（2） | 8 | 3+2+3 |
| 245 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 六楼6008边上 | 1 |  |
| 246 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 六楼（配电房） | 1 |  |
| 247 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 六楼楼梯口及通道 | 4 |  |
| 248 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 六楼通道 | 2 |  |
| 249 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 六楼楼梯口 | 2 |  |
| 250 |  | 从 | 楼层显示器 | | 26号楼七楼7003边上 | 1 |  |
| 251 |  | 从 | 消防广播 | | 七楼7005，7011，7021边上 | 3 |  |
| 252 |  | 从 | 声光报警器 | | 七楼7005，7011，702 | 3 |  |
| 253 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 七楼7005，7011，7021边上 | 3 |  |
| 254 |  | 从 | 烟感 | | 7023 | 1 |  |
| 255 |  | 从 | 烟感 | | 7021 | 1 |  |
| 256 |  | 从 | 烟感 | | 7019 | 1 |  |
| 257 |  | 从 | 烟感 | | 7017 | 1 |  |
| 258 |  | 从 | 烟感 | | 7015 | 1 |  |
| 259 |  | 从 | 烟感 | | 7013 | 1 |  |
| 260 |  | 从 | 烟感 | | 7011 | 1 |  |
| 261 |  | 从 | 烟感 | | 7009 | 1 |  |
| 262 |  | 从 | 烟感 | | 7007 | 1 |  |
| 263 |  | 从 | 烟感 | | 7005 | 1 |  |
| 264 |  | 从 | 烟感 | | 7003 | 1 |  |
| 265 |  | 从 | 烟感 | | 7001 | 1 |  |
| 266 |  | 从 | 烟感 | | 7002 | 1 |  |
| 267 |  | 从 | 烟感 | | 7004 | 1 |  |
| 268 |  | 从 | 烟感 | | 7006 | 1 |  |
| 269 |  | 从 | 烟感 | | 7008 | 1 |  |
| 270 |  | 从 | 烟感 | | 7010 | 1 |  |
| 271 |  | 从 | 烟感 | | 7012 | 1 |  |
| 272 |  | 从 | 烟感 | | 7014 | 1 |  |
| 273 |  | 从 | 烟感 | | 7016 | 1 |  |
| 274 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 275 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 276 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 277 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 278 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 280 |  | 从 | 烟感 | | 七楼配电房 | 1 |  |
| 281 |  | 从 | 控制模块 | | 26号楼七楼配电房 | 1 |  |
| 282 |  | 从 | 隔离模块 | | 七楼7003边上 | 1 |  |
| 283 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 七楼东，西消防箱内 | 2 | 1+1 |
| 284 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 七楼东，西消防箱内 | 4 | 2+2 |
| 285 | 无设备编号 | 单独设备 | 双出水组合消火栓箱 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 | 1+1 |
| 286 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 七楼东（3），西（3）消防箱内，通道中间（2） | 8 |  |
| 287 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 七楼7008边上 | 1 |  |
| 288 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 26号楼七楼（配电房） | 1 |  |
| 289 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 七楼东，西楼梯口及通道 | 4 |  |
| 290 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 七楼通道 | 2 |  |
| 291 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 29号楼 | | | | | | | |
| 1 | TY2021007204 | 主 | 火灾自动报警主机 | | 29号一楼大厅 | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | | 29号一楼大厅 | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | | 29号一楼大厅 | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | | 29号一楼大厅 | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | | 29号一楼大厅 | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | | 29号一楼1015，，1001，值班室边上 | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | | 29号一楼1015，，1001，值班室边上 | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 29号一楼1015，，1001，值班室边上 | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感 | | 一层大厅 | 1 |  |
| 10 |  | 从 | 烟感 | | 1009 | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | | 1007 | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | | 1005 | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | | 1003 | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | | 1001 | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | | 1011 | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | | 1011 | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | | 1013 | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | | 1017 | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | | 1015 | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 烟感 | | 一层消防通道 | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 烟感 | | 一层管理室 | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 隔离模块 | | 29号一楼1015边上 | 1 |  |
| 31 |  | 从 | 控制模块 | | 29号一楼1013边上 | 1 |  |
| 32 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 29号一楼东，西 | 2 | 消防箱内 |
| 33 | 无设备编号 | 单独设备 | 双出水组合消火栓箱 | | 29号一楼西楼梯口和1015边上 | 2 |  |
| 34 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 29号一楼西楼梯口和1015边上 | 4 | 消防箱内 |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 29号一楼西楼梯口和1015边上 | 8 | 4+4 |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 29号一楼（配电房） | 1 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 29号一楼（配电房） | 2 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 29号一楼通道及大厅， | 2 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 29号一楼通道 | 1 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 一楼大厅，1009，东楼梯口，车库出口 | 4 |  |
| 41 |  | 从 | 楼层显示器 | | 29号二楼2005边上 | 1 |  |
| 42 |  | 从 | 消防广播 | | 29号二楼2003，2011，2016边上 | 3 |  |
| 43 |  | 从 | 声光报警器 | | 29号二楼2003，2011，2016边上 | 3 |  |
| 44 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 29号二楼2003，2011，2016边上 | 3 |  |
| 45 |  | 从 | 烟感 | | 2019 | 1 |  |
| 46 |  | 从 | 烟感 | | 2017 | 1 |  |
| 47 |  | 从 | 烟感 | | 2015 | 1 |  |
| 48 |  | 从 | 烟感 | | 2013 | 1 |  |
| 49 |  | 从 | 烟感 | | 2011 | 1 |  |
| 50 |  | 从 | 烟感 | | 2009 | 1 |  |
| 51 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 52 |  | 从 | 烟感 | | 2005 | 1 |  |
| 53 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 54 |  | 从 | 烟感 | | 2001 | 1 |  |
| 55 |  | 从 | 烟感 | | 2002 | 1 |  |
| 56 |  | 从 | 烟感 | | 2004 | 1 |  |
| 57 |  | 从 | 烟感 | | 2006 | 1 |  |
| 58 |  | 从 | 烟感 | | 2008 | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 烟感 | | 2010 | 1 |  |
| 60 |  | 从 | 烟感 | | 2012 | 1 |  |
| 61 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | | 2016 | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | | 二零配电房 | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 控制模块 | | 29号二楼配电房 | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 隔离模块 | | 29号二楼2003边上 | 1 |  |
| 72 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 29号二楼消防箱内 | 2 |  |
| 73 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | | 29号二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 74 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 29号二楼消防箱内 | 4 |  |
| 75 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 29号二楼东西楼梯口，2008边上 | 8 | 3+2+3 |
| 76 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 29号二楼 | 1 |  |
| 77 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 29号二楼（配电房） | 1 |  |
| 78 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 29号二楼消防通道 | 3 |  |
| 79 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 29号二楼消防通道 | 1 |  |
| 80 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 29号二楼东，西楼梯口和2019边上 | 3 |  |
| 81 |  | 从 | 楼层显示器 | | 三楼3003边上 | 1 |  |
| 82 |  | 从 | 消防广播 | | 三楼3001，3011，3021边上 | 3 |  |
| 83 |  | 从 | 声光报警器 | | 三楼3001，3011，3021边上 | 3 |  |
| 84 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 三楼3001，3011，3021边上 | 3 |  |
| 85 |  | 从 | 烟感 | | 3023 | 1 |  |
| 86 |  | 从 | 烟感 | | 3021 | 1 |  |
| 87 |  | 从 | 烟感 | | 3019 | 1 |  |
| 88 |  | 从 | 烟感 | | 3017 | 1 |  |
| 89 |  | 从 | 烟感 | | 3015 | 1 |  |
| 90 |  | 从 | 烟感 | | 3013 | 1 |  |
| 91 |  | 从 | 烟感 | | 3011 | 1 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | | 3009 | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | | 3007 | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | | 3005 | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | | 3003 | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | | 3001 | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | | 3002 | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | | 3004 | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | | 3006 | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | | 3008 | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | | 3010 | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | | 3012 | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | | 3014 | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 烟感 | | 3016 | 1 |  |
| 105 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 106 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 107 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 108 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 109 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 110 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 111 |  | 从 | 烟感 | | 三楼配电房 | 1 |  |
| 112 |  | 从 | 控制模块 | | 三楼配电房 | 1 |  |
| 113 |  | 从 | 隔离模块 | | 三楼3003边上 | 1 |  |
| 114 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 三楼东，西消防箱内 | 2 |  |
| 115 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 三楼东，西消防箱内 | 4 |  |
| 116 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 117 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 三楼东，西消防箱及3008边上 | 8 |  |
| 118 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 三楼3008边上 | 1 |  |
| 119 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 三楼（配电房） | 1 |  |
| 120 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 三楼楼梯口及通道 | 4 |  |
| 121 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 三楼通道 | 2 |  |
| 122 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 三楼楼梯口 | 2 |  |
| 123 |  | 从 | 楼层显示器 | | 29号四楼3003边上 | 1 |  |
| 124 |  | 从 | 消防广播 | | 四楼3001，3011，3021边上 | 3 |  |
| 125 |  | 从 | 声光报警器 | | 四楼3001，3011，3021边上 | 3 |  |
| 126 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 四楼3001，3011.3021边上 | 3 |  |
| 127 |  | 从 | 烟感 | | 4023 | 1 |  |
| 128 |  | 从 | 烟感 | | 4021 | 1 |  |
| 129 |  | 从 | 烟感 | | 4019 | 1 |  |
| 130 |  | 从 | 烟感 | | 4017 | 1 |  |
| 131 |  | 从 | 烟感 | | 4015 | 1 |  |
| 132 |  | 从 | 烟感 | | 4013 | 1 |  |
| 133 |  | 从 | 烟感 | | 4011 | 1 |  |
| 134 |  | 从 | 烟感 | | 4009 | 1 |  |
| 135 |  | 从 | 烟感 | | 4007 | 1 |  |
| 136 |  | 从 | 烟感 | | 4005 | 1 |  |
| 137 |  | 从 | 烟感 | | 4003 | 1 |  |
| 138 |  | 从 | 烟感 | | 4001 | 1 |  |
| 139 |  | 从 | 烟感 | | 4002 | 1 |  |
| 140 |  | 从 | 烟感 | | 4004 | 1 |  |
| 141 |  | 从 | 烟感 | | 4006 | 1 |  |
| 142 |  | 从 | 烟感 | | 4008 | 1 |  |
| 143 |  | 从 | 烟感 | | 4010 | 1 |  |
| 144 |  | 从 | 烟感 | | 4012 | 1 |  |
| 145 |  | 从 | 烟感 | | 4014 | 1 |  |
| 146 |  | 从 | 烟感 | | 4016 | 1 |  |
| 147 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 148 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 149 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 150 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 151 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 152 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 153 |  | 从 | 烟感 | | 四楼配电房 | 1 |  |
| 154 |  | 从 | 控制模块 | | 四楼配电房 | 1 |  |
| 155 |  | 从 | 隔离模块 | | 四楼3003边上 | 1 |  |
| 156 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 四楼消防箱内 | 2 |  |
| 157 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 四楼东，西消防箱内 | 4 |  |
| 158 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 159 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 四楼东，西楼梯口，4008边上 | 8 | 3+3+2 |
| 160 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 四楼4008边上 | 1 |  |
| 161 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 四楼（配电房） | 1 |  |
| 162 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 四楼楼梯口及通道 | 4 |  |
| 163 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 四楼通道 | 2 |  |
| 164 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 四楼楼梯口 | 2 |  |
| 165 |  | 从 | 楼层显示器 | | 29号五楼5001边上 | 1 |  |
| 166 |  | 从 | 消防广播 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 167 |  | 从 | 声光报警器 | | 五楼5003，5011.5021边上 | 3 |  |
| 168 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 169 |  | 从 | 烟感 | | 5023 | 1 |  |
| 170 |  | 从 | 烟感 | | 5021 | 1 |  |
| 171 |  | 从 | 烟感 | | 5019 | 1 |  |
| 172 |  | 从 | 烟感 | | 5017 | 1 |  |
| 173 |  | 从 | 烟感 | | 5015 | 1 |  |
| 174 |  | 从 | 烟感 | | 5013 | 1 |  |
| 175 |  | 从 | 烟感 | | 5011 | 1 |  |
| 176 |  | 从 | 烟感 | | 5009 | 1 |  |
| 177 |  | 从 | 烟感 | | 5007 | 1 |  |
| 178 |  | 从 | 烟感 | | 5005 | 1 |  |
| 179 |  | 从 | 烟感 | | 5003 | 1 |  |
| 180 |  | 从 | 烟感 | | 5001 | 1 |  |
| 181 |  | 从 | 烟感 | | 5002 | 1 |  |
| 182 |  | 从 | 烟感 | | 5004 | 1 |  |
| 183 |  | 从 | 烟感 | | 5006 | 1 |  |
| 184 |  | 从 | 烟感 | | 5008 | 1 |  |
| 185 |  | 从 | 烟感 | | 5010 | 1 |  |
| 186 |  | 从 | 烟感 | | 5012 | 1 |  |
| 187 |  | 从 | 烟感 | | 5014 | 1 |  |
| 188 |  | 从 | 烟感 | | 5016 | 1 |  |
| 189 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 190 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 191 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 192 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 193 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 194 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 195 |  | 从 | 烟感 | | 五层配电房 | 1 |  |
| 196 |  | 从 | 控制模块 | | 五楼配电房 | 1 |  |
| 197 |  | 从 | 隔离模块 | | 五楼5003边上 | 1 |  |
| 198 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 29号五楼东，西消防箱内 | 2 |  |
| 199 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 | 1+1 |
| 200 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 五楼消防箱内 | 4 | 2+2 |
| 201 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 五楼东，西楼梯口，5008边上 | 8 | 3+3+2 |
| 202 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 五楼5008边上 | 1 |  |
| 203 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 五楼（配电房） | 1 |  |
| 204 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 五楼通道及楼梯口 | 4 |  |
| 205 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 五楼通道 | 2 |  |
| 206 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 五楼楼梯口 | 2 |  |
| 207 |  | 从 | 楼层显示器 | | 29号楼六楼6003边上 | 1 |  |
| 208 |  | 从 | 消防广播 | | 六楼6001，6011，6021边上 | 3 |  |
| 209 |  | 从 | 声光报警器 | | 六楼6001，6011，6021边上 | 3 |  |
| 210 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 六楼6001，6011，6021边上 | 3 |  |
| 211 |  | 从 | 烟感 | | 6023 | 1 |  |
| 212 |  | 从 | 烟感 | | 6021 | 1 |  |
| 213 |  | 从 | 烟感 | | 6019 | 1 |  |
| 214 |  | 从 | 烟感 | | 6017 | 1 |  |
| 215 |  | 从 | 烟感 | | 6015 | 1 |  |
| 216 |  | 从 | 烟感 | | 6013 | 1 |  |
| 217 |  | 从 | 烟感 | | 6011 | 1 |  |
| 218 |  | 从 | 烟感 | | 6009 | 1 |  |
| 219 |  | 从 | 烟感 | | 6007 | 1 |  |
| 220 |  | 从 | 烟感 | | 6005 | 1 |  |
| 221 |  | 从 | 烟感 | | 6003 | 1 |  |
| 222 |  | 从 | 烟感 | | 6001 | 1 |  |
| 223 |  | 从 | 烟感 | | 6002 | 1 |  |
| 224 |  | 从 | 烟感 | | 6004 | 1 |  |
| 225 |  | 从 | 烟感 | | 6006 | 1 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | | 6008 | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | | 6010 | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | | 6012 | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | | 6014 | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | | 6016 | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | | 六楼配电房 | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 控制模块 | | 六楼配电房 | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 隔离模块 | | 六楼6003边上 | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 六楼消防箱内 | 2 |  |
| 241 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 242 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 六楼消防箱内 | 4 |  |
| 243 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 六楼东，西楼梯口，6008边上 | 8 |  |
| 244 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 六楼6008边上 | 1 |  |
| 245 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 六楼（配电房） | 1 |  |
| 246 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 六楼通道及楼梯口 | 4 |  |
| 247 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 六楼通道 | 2 |  |
| 248 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 六楼楼梯口 | 2 |  |
| 249 |  | 从 | 楼层显示器 | | 29号七楼7003边上 | 1 |  |
| 250 |  | 从 | 消防广播 | | 七楼7001，7011，7021边上 | 3 |  |
| 251 |  | 从 | 声光报警器 | | 七楼7001，7011，7021边上 | 3 |  |
| 252 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 七楼7001，7011，7021边上 | 3 |  |
| 253 |  | 从 | 烟感 | | 7023 | 1 |  |
| 254 |  | 从 | 烟感 | | 7021 | 1 |  |
| 255 |  | 从 | 烟感 | | 7019 | 1 |  |
| 256 |  | 从 | 烟感 | | 7017 | 1 |  |
| 257 |  | 从 | 烟感 | | 7015 | 1 |  |
| 258 |  | 从 | 烟感 | | 7013 | 1 |  |
| 259 |  | 从 | 烟感 | | 7011 | 1 |  |
| 260 |  | 从 | 烟感 | | 7009 | 1 |  |
| 261 |  | 从 | 烟感 | | 7007 | 1 |  |
| 262 |  | 从 | 烟感 | | 7005 | 1 |  |
| 263 |  | 从 | 烟感 | | 7003 | 1 |  |
| 264 |  | 从 | 烟感 | | 7001 | 1 |  |
| 265 |  | 从 | 烟感 | | 7002 | 1 |  |
| 266 |  | 从 | 烟感 | | 7004 | 1 |  |
| 267 |  | 从 | 烟感 | | 7006 | 1 |  |
| 268 |  | 从 | 烟感 | | 7008 | 1 |  |
| 269 |  | 从 | 烟感 | | 7010 | 1 |  |
| 270 |  | 从 | 烟感 | | 7012 | 1 |  |
| 271 |  | 从 | 烟感 | | 7014 | 1 |  |
| 272 |  | 从 | 烟感 | | 7016 | 1 |  |
| 273 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 274 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 275 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 276 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 277 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 278 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 烟感 | | 七楼配电房 | 1 |  |
| 280 |  | 从 | 控制模块 | | 29号楼七楼配电房 | 1 |  |
| 281 |  | 从 | 隔离模块 | | 七楼7003边上 | 1 |  |
| 282 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 七楼东,西消防箱内 | 2 |  |
| 283 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 284 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 七楼东,西消防箱内 | 4 |  |
| 285 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 七楼东,西消防箱内，7008边上 | 8 | 3+3+2 |
| 286 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 七楼7008边上 | 1 |  |
| 287 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 七楼（配电房） | 1 |  |
| 288 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 七楼通道及楼梯口 | 4 |  |
| 289 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 七楼通道 | 2 |  |
| 290 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 七楼楼梯口 | 2 |  |
| 33号楼 | | | | | | | |
| 1 | TY2021007205 | 主 | 火灾自动报警主机 | | 33号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | | 33号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | | 33号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | | 33号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | | 33号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | | 33号楼一楼1001，1009，1015边上 | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | | 33号楼一楼1001，1009，1015边上 | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 33号楼一楼1001，1009，1015边上 | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感 | | 一层大厅 | 1 |  |
| 10 |  | 从 | 烟感 | | 1017 | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | | 1017 | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | | 1015 | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | | 1013 | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | | 1011 | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | | 1009 | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | | 1007 | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | | 1005 | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | | 1003 | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | | 1001 | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | | 一层管理室 | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 烟感 | | 一层消防通道 | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 烟感 | | 一楼走道 | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 烟感 | | 一楼走道 | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 烟感 | | 一楼走道 | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 温 感 | | 一楼走道 | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 温 感 | | 一楼走道 | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 温 感 | | 一楼走道 | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 温感探测器 | | 33号楼一楼浴室边上 | 2 |  |
| 31 |  | 从 | 隔离模块 | | 33号楼一楼1003边上 | 1 |  |
| 32 |  | 从 | 控制模块 | | 33号楼一楼后面配电房 | 1 |  |
| 33 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 33号楼一楼1001，1017边上消防箱内 | 2 |  |
| 34 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 33号楼一楼1001，1017边上 | 2 |  |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 33号楼一楼1001，1017边上消防箱 | 4 |  |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 33号楼一楼1001，1017边上消防箱内 | 8 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 33号一楼（后面配电房） | 2 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 一楼后面配电房 | 1 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 33号楼一楼通道及大厅 | 2 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 33号楼一楼通道 | 1 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 一楼大厅，1009，西楼梯口，车库出口 | 4 |  |
| 42 |  | 从 | 楼层显示器 | | 33号楼二楼 | 1 |  |
| 43 |  | 从 | 消防广播 | | 二楼2002，2010，2017边上 | 3 |  |
| 44 |  | 从 | 声光报警器 | | 二楼2002，2010，2017边上 | 3 |  |
| 45 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 二楼2002，2010，2017边上 | 3 |  |
| 46 |  | 从 | 烟感 | | 2019 | 1 |  |
| 47 |  | 从 | 烟感 | | 2017 | 1 |  |
| 48 |  | 从 | 烟感 | | 2015 | 1 |  |
| 49 |  | 从 | 烟感 | | 2013 | 1 |  |
| 50 |  | 从 | 烟感 | | 2011 | 1 |  |
| 51 |  | 从 | 烟感 | | 2009 | 1 |  |
| 52 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 53 |  | 从 | 烟感 | | 2005 | 1 |  |
| 54 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 55 |  | 从 | 烟感 | | 2001 | 1 |  |
| 56 |  | 从 | 烟感 | | 2002 | 1 |  |
| 57 |  | 从 | 烟感 | | 2004 | 1 |  |
| 58 |  | 从 | 烟感 | | 2006 | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 烟感 | | 2008 | 1 |  |
| 60 |  | 从 | 烟感 | | 2010 | 1 |  |
| 61 |  | 从 | 烟感 | | 2012 | 1 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | | 2016 | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 烟感 | | 二楼配电房 | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 控制模块 | | 二楼配电房 | 1 |  |
| 72 |  | 从 | 隔离模块 | | 二楼2019边上 | 1 |  |
| 73 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 74 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 75 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 二楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 76 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 二楼东，西楼梯口的消防箱内和2008边上 | 8 |  |
| 77 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 二楼2008边上 | 1 |  |
| 78 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 二楼（配电房） | 1 |  |
| 79 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 二楼通道及楼梯口 | 3 |  |
| 80 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 二楼消防通道 | 1 |  |
| 81 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 二楼东，西楼梯口，2004边上 | 3 |  |
| 82 |  | 从 | 楼层显示器 | | 33号楼三楼3003边上 | 1 |  |
| 83 |  | 从 | 消防广播 | | 33号楼三楼3003，3011，3023边上 | 3 |  |
| 84 |  | 从 | 声光报警器 | | 33号楼三楼3003，3011，3023边上 | 3 |  |
| 85 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 33号楼三楼3003，3011，3023边上 | 3 |  |
| 86 |  | 从 | 烟感 | | 3023 | 1 |  |
| 87 |  | 从 | 烟感 | | 3021 | 1 |  |
| 88 |  | 从 | 烟感 | | 3019 | 1 |  |
| 89 |  | 从 | 烟感 | | 3017 | 1 |  |
| 90 |  | 从 | 烟感 | | 3015 | 1 |  |
| 91 |  | 从 | 烟感 | | 3013 | 1 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | | 3011 | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | | 3009 | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | | 3007 | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | | 3005 | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | | 3003 | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | | 3001 | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | | 3002 | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | | 3004 | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | | 3006 | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | | 3008 | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | | 3010 | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | | 3012 | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 烟感 | | 3014 | 1 |  |
| 105 |  | 从 | 烟感 | | 3016 | 1 |  |
| 106 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 107 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 108 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 109 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 110 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 111 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 112 |  | 从 | 烟感 | | 三楼配电房 | 1 |  |
| 113 |  | 从 | 控制模块 | | 三楼配电房， | 1 |  |
| 114 |  | 从 | 隔离模块 | | 三楼3021边上 | 1 |  |
| 115 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 三楼东西楼梯口消防箱内 | 2 |  |
| 116 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 117 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 三楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 118 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 三楼东，西楼梯口消防箱内及3008边上 | 8 |  |
| 119 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 三楼3008边上 | 1 |  |
| 120 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 33号楼三楼（配电房） | 1 |  |
| 121 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 三楼通道及楼梯口 | 4 |  |
| 122 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 三楼消防通道 | 2 |  |
| 123 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 124 |  | 从 | 楼层显示器 | | 33号楼四楼4003边上 | 1 |  |
| 125 |  | 从 | 消防广播 | | 四楼4003，4011，4023边上 | 3 |  |
| 126 |  | 从 | 声光报警器 | | 四楼4003，4011，4023边上 | 3 |  |
| 127 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 四楼4003，4011，4023边上 | 3 |  |
| 128 |  | 从 | 烟感 | | 4023 | 1 |  |
| 129 |  | 从 | 烟感 | | 4021 | 1 |  |
| 130 |  | 从 | 烟感 | | 4019 | 1 |  |
| 131 |  | 从 | 烟感 | | 4017 | 1 |  |
| 132 |  | 从 | 烟感 | | 4015 | 1 |  |
| 133 |  | 从 | 烟感 | | 4013 | 1 |  |
| 134 |  | 从 | 烟感 | | 4011 | 1 |  |
| 135 |  | 从 | 烟感 | | 4009 | 1 |  |
| 136 |  | 从 | 烟感 | | 4007 | 1 |  |
| 137 |  | 从 | 烟感 | | 4005 | 1 |  |
| 138 |  | 从 | 烟感 | | 4003 | 1 |  |
| 139 |  | 从 | 烟感 | | 4001 | 1 |  |
| 140 |  | 从 | 烟感 | | 4002 | 1 |  |
| 141 |  | 从 | 烟感 | | 4004 | 1 |  |
| 142 |  | 从 | 烟感 | | 4006 | 1 |  |
| 143 |  | 从 | 烟感 | | 4008 | 1 |  |
| 144 |  | 从 | 烟感 | | 4010 | 1 |  |
| 145 |  | 从 | 烟感 | | 4012 | 1 |  |
| 146 |  | 从 | 烟感 | | 4014 | 1 |  |
| 147 |  | 从 | 烟感 | | 4016 | 1 |  |
| 148 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 149 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 150 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 151 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 152 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 153 |  | 从 | 烟感 | | 四楼走道 | 1 |  |
| 154 |  | 从 | 烟感 | | 四楼配电房 | 1 |  |
| 155 |  | 从 | 控制模块 | | 四楼配电房 | 1 |  |
| 156 |  | 从 | 隔离模块 | | 四楼4021边上 | 1 |  |
| 157 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 158 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 159 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 四楼东，西楼梯口的消防箱内 | 4 |  |
| 160 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 四楼东，西楼梯口的消防箱内及4008边上 | 8 |  |
| 161 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 四楼4008边上 | 1 |  |
| 162 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 四楼（配电房） | 1 |  |
| 163 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 四楼通道及楼梯口 | 4 |  |
| 164 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 四楼4006，1012边上 | 2 |  |
| 165 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 166 |  | 从 | 楼层显示器 | | 33号楼五楼5003边上 | 1 |  |
| 167 |  | 从 | 消防广播 | | 33号楼五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 168 |  | 从 | 声光报警器 | | 33号楼五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 169 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 33号楼五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 170 |  | 从 | 烟感 | | 5023 | 1 |  |
| 171 |  | 从 | 烟感 | | 5021 | 1 |  |
| 172 |  | 从 | 烟感 | | 5019 | 1 |  |
| 173 |  | 从 | 烟感 | | 5017 | 1 |  |
| 174 |  | 从 | 烟感 | | 5015 | 1 |  |
| 175 |  | 从 | 烟感 | | 5013 | 1 |  |
| 176 |  | 从 | 烟感 | | 5011 | 1 |  |
| 177 |  | 从 | 烟感 | | 5009 | 1 |  |
| 178 |  | 从 | 烟感 | | 5007 | 1 |  |
| 179 |  | 从 | 烟感 | | 5005 | 1 |  |
| 180 |  | 从 | 烟感 | | 5003 | 1 |  |
| 181 |  | 从 | 烟感 | | 5001 | 1 |  |
| 182 |  | 从 | 烟感 | | 5002 | 1 |  |
| 183 |  | 从 | 烟感 | | 5004 | 1 |  |
| 184 |  | 从 | 烟感 | | 5006 | 1 |  |
| 185 |  | 从 | 烟感 | | 5008 | 1 |  |
| 186 |  | 从 | 烟感 | | 5010 | 1 |  |
| 187 |  | 从 | 烟感 | | 5012 | 1 |  |
| 188 |  | 从 | 烟感 | | 5014 | 1 |  |
| 189 |  | 从 | 烟感 | | 5016 | 1 |  |
| 190 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 191 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 192 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 193 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 194 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 195 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 196 |  | 从 | 烟感 | | 五楼配电房 | 1 |  |
| 197 |  | 从 | 控制模块 | | 五楼配电房 | 1 |  |
| 198 |  | 从 | 隔离模块 | | 五楼5021边上 | 1 |  |
| 199 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 五楼东，西楼梯口的消防箱内 | 2 |  |
| 200 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 201 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 五楼东，西楼梯口的消防箱内 | 4 |  |
| 202 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 五楼东，西楼梯口的消防箱内及5008边上 | 8 |  |
| 203 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 五楼5008边上 | 1 |  |
| 204 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 五楼（配电房） | 1 |  |
| 205 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 五楼通道2个，及楼梯口2个 | 4 |  |
| 206 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 五楼通道5004，5012边上 | 2 |  |
| 207 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 208 |  | 从 | 楼层显示器 | | 33号楼六楼3003，6011，6021边上 | 1 |  |
| 209 |  | 从 | 消防广播 | | 33号楼六楼3003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 210 |  | 从 | 声光报警器 | | 33号楼六楼3003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 211 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 33号楼六楼3003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 212 |  | 从 | 烟感 | | 6023 | 1 |  |
| 213 |  | 从 | 烟感 | | 6021 | 1 |  |
| 214 |  | 从 | 烟感 | | 6019 | 1 |  |
| 215 |  | 从 | 烟感 | | 6017 | 1 |  |
| 216 |  | 从 | 烟感 | | 6015 | 1 |  |
| 217 |  | 从 | 烟感 | | 6013 | 1 |  |
| 218 |  | 从 | 烟感 | | 6011 | 1 |  |
| 219 |  | 从 | 烟感 | | 6009 | 1 |  |
| 220 |  | 从 | 烟感 | | 6007 | 1 |  |
| 221 |  | 从 | 烟感 | | 6005 | 1 |  |
| 222 |  | 从 | 烟感 | | 6003 | 1 |  |
| 223 |  | 从 | 烟感 | | 6001 | 1 |  |
| 224 |  | 从 | 烟感 | | 6002 | 1 |  |
| 225 |  | 从 | 烟感 | | 6004 | 1 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | | 6006 | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | | 6008 | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | | 6010 | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | | 6012 | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | | 6014 | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | | 6016 | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 烟感 | | 六楼配电房 | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 控制模块 | | 六楼配电房内 | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 隔离模块 | | 六楼6021边上 | 1 |  |
| 241 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 六楼东，西楼梯口的消防箱内 | 2 |  |
| 242 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 243 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 六楼东，西楼梯口的消防箱内 | 4 | 2+2 |
| 244 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 六楼东，西楼梯口的消防箱内，及6008边上 | 8 |  |
| 245 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 六楼6008边上 | 1 |  |
| 246 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 六楼（配电房） | 1 |  |
| 247 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 六楼6004，6010，东，西楼梯口 | 4 |  |
| 248 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 六楼6004，6010边上 | 2 |  |
| 249 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 250 |  | 从 | 楼层显示器 | | 33号楼七楼7003边上 | 1 |  |
| 251 |  | 从 | 消防广播 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 252 |  | 从 | 声光报警器 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 253 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 254 |  | 从 | 烟感 | | 7023 | 1 |  |
| 255 |  | 从 | 烟感 | | 7021 | 1 |  |
| 256 |  | 从 | 烟感 | | 7019 | 1 |  |
| 257 |  | 从 | 烟感 | | 7017 | 1 |  |
| 258 |  | 从 | 烟感 | | 7015 | 1 |  |
| 259 |  | 从 | 烟感 | | 7013 | 1 |  |
| 260 |  | 从 | 烟感 | | 7011 | 1 |  |
| 261 |  | 从 | 烟感 | | 7009 | 1 |  |
| 262 |  | 从 | 烟感 | | 7007 | 1 |  |
| 263 |  | 从 | 烟感 | | 7005 | 1 |  |
| 264 |  | 从 | 烟感 | | 7003 | 1 |  |
| 265 |  | 从 | 烟感 | | 7001 | 1 |  |
| 266 |  | 从 | 烟感 | | 7002 | 1 |  |
| 267 |  | 从 | 烟感 | | 7004 | 1 |  |
| 268 |  | 从 | 烟感 | | 7006 | 1 |  |
| 269 |  | 从 | 烟感 | | 7008 | 1 |  |
| 270 |  | 从 | 烟感 | | 7010 | 1 |  |
| 271 |  | 从 | 烟感 | | 7012 | 1 |  |
| 272 |  | 从 | 烟感 | | 7014 | 1 |  |
| 273 |  | 从 | 烟感 | | 7016 | 1 |  |
| 274 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 275 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 276 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 277 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 278 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 280 |  | 从 | 烟感 | | 七楼配电房 | 1 |  |
| 281 |  | 从 | 控制模块 | | 七楼配电房 | 1 |  |
| 282 |  | 从 | 隔离模块 | | 七楼7021边上 | 1 |  |
| 283 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 七楼东，西楼梯口的消防箱内 | 2 |  |
| 284 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 285 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 七楼东，西楼梯口的消防箱内 | 4 |  |
| 286 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 七楼东，西楼梯口的消防箱内及7008边上 | 8 | 3+3+2 |
| 287 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 七楼7008边上 | 1 |  |
| 288 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 七楼（配电房） | 1 |  |
| 289 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 七楼东，西楼梯口，7004，7010边上 | 4 |  |
| 290 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 七楼7004，7010边上 | 2 |  |
| 291 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 33号楼七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| **34号楼** | | | | | | | |
| 1 | TY2021007206 | 主 | 火灾自动报警主机 | | 34号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | | 34号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | | 34号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | | 34号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | | 34号楼一楼开水间边上 | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | | 34号楼一楼1009，1017，开水间边上， | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | | 34号楼一楼1009，1017，开水间边上 | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 34号楼一楼1009，1017，开水间边上 | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感探测器 | | 34号楼一楼通道及宿舍内 | 18 |  |
| 10 |  | 从 | 烟感 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | | 1019 | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | | 1017 | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | | 1015 | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | | 1013 | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | | 1011 | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | | 1009 | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | | 1007 | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | | 1005 | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | | 1003 | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | | 1001 | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 烟感 | | 一层开水间 | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 烟感 | | 一层消防通道 | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 31 |  | 从 | 烟感 | | 一层北楼梯口 | 1 |  |
| 32 |  | 从 | 烟感 | | 1006 | 1 |  |
| 33 |  | 从 | 烟感 | | 1004 | 1 |  |
| 34 |  | 从 | 烟感 | | 1002 | 1 |  |
| 35 |  | 从 | 控制模块 | | 34号楼一楼配电房 | 1 |  |
| 36 |  | 从 | 隔离模块 | | 34号楼一楼1005边上 | 1 |  |
| 37 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 34号楼一楼东面和西面的消防箱内 | 2 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | | 34号楼一楼通道的东面和西面 | 2 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 34号楼一楼东，西的消防箱内 | 4 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 34号楼一楼东，西的消防箱内和1009边上 | 8 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 34号楼一楼后面（配电房） | 2 |  |
| 42 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 一楼后面配电房 | 1 |  |
| 43 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 34号楼一楼大厅及通道1005，1011和大厅 | 3 |  |
| 44 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 34号楼一楼1005，1011边上 | 2 |  |
| 45 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 一楼大厅，1009，西楼梯口，车库出口 | 4 |  |
| 46 |  | 从 | 楼层显示器 | | 34号楼二楼2002边上 | 1 |  |
| 47 |  | 从 | 消防广播 | | 34号楼二楼2002，2010，2017边上 | 3 |  |
| 48 |  | 从 | 声光报警器 | | 34号楼二楼2002，2010，2017边上 | 3 |  |
| 49 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 34号楼二楼2002，2010，2017边上 | 3 |  |
| 50 |  | 从 | 烟感 | | 2019 | 1 |  |
| 51 |  | 从 | 烟感 | | 2017 | 1 |  |
| 52 |  | 从 | 烟感 | | 2015 | 1 |  |
| 53 |  | 从 | 烟感 | | 2013 | 1 |  |
| 54 |  | 从 | 烟感 | | 2011 | 1 |  |
| 55 |  | 从 | 烟感 | | 2009 | 1 |  |
| 56 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 57 |  | 从 | 烟感 | | 2005 | 1 |  |
| 58 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 烟感 | | 2001 | 1 |  |
| 60 |  | 从 | 烟感 | | 2002 | 1 |  |
| 61 |  | 从 | 烟感 | | 2004 | 1 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | | 2006 | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | | 2008 | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | | 2010 | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 烟感 | | 2012 | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | | 2018 | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | | 二层配电间 | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | | 二层西楼梯口 | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 72 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 73 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 74 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 75 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 76 |  | 从 | 烟感 | | 二楼配电房 | 1 |  |
| 77 |  | 从 | 控制模块 | | 34号楼二楼配电房 | 2 |  |
| 78 |  | 从 | 隔离模块 | | 34号楼二楼2015边上 | 1 |  |
| 79 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 34号楼二楼东西楼梯口的消防箱内 | 2 |  |
| 80 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | | 34号楼二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 81 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 34号楼二楼消防箱内 | 4 |  |
| 82 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 34号楼二楼消防箱内及2010边上 | 8 |  |
| 83 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 34号楼二楼2010边上 | 1 |  |
| 84 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 二楼（配电房） | 1 |  |
| 85 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 34号楼二楼东西楼梯口及2006，2012边上 | 3 |  |
| 86 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 34号楼二楼2006，2012边上 | 2 |  |
| 87 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 34号楼二楼楼梯口 | 3 |  |
| 88 |  | 从 | 楼层显示器 | | 34号楼三楼3001边上 | 1 |  |
| 89 |  | 从 | 消防广播 | | 三楼3001，3011，3023边上 | 3 |  |
| 90 |  | 从 | 声光报警器 | | 三楼3001，3011，3023边上 | 3 |  |
| 91 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 三楼3001，3011，3023边上 | 3 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | | 3023 | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | | 3021 | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | | 3019 | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | | 3017 | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | | 3015 | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | | 3013 | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | | 3011 | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | | 3009 | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | | 3007 | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | | 3005 | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | | 3003 | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | | 3001 | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 烟感 | | 3002 | 1 |  |
| 105 |  | 从 | 烟感 | | 3004 | 1 |  |
| 106 |  | 从 | 烟感 | | 3006 | 1 |  |
| 107 |  | 从 | 烟感 | | 3008 | 1 |  |
| 108 |  | 从 | 烟感 | | 3010 | 1 |  |
| 109 |  | 从 | 烟感 | | 3012 | 1 |  |
| 110 |  | 从 | 烟感 | | 3014 | 1 |  |
| 111 |  | 从 | 烟感 | | 3016 | 1 |  |
| 112 |  | 从 | 烟感 | | 三层配电间 | 1 |  |
| 113 |  | 从 | 烟感 | | 三层西楼梯口 | 1 |  |
| 114 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 115 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 116 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 117 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 118 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 119 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 120 |  | 从 | 烟感 | | 三层东楼梯口 | 1 |  |
| 121 |  | 从 | 控制模块 | | 三楼配电房 | 1 |  |
| 122 |  | 从 | 隔离模块 | | 三楼3021边上 | 1 |  |
| 123 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 三楼东，西楼梯口的消防箱内 | 2 |  |
| 124 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 125 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 三楼东，西楼梯口的消防箱内 | 4 |  |
| 126 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 三楼东，西楼梯口消防箱内及3008边上 | 8 |  |
| 127 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 三楼3008边上 | 1 |  |
| 128 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 三楼（配电房） | 1 |  |
| 129 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 三楼东，西楼梯口2004，3010边上 | 4 |  |
| 130 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 三楼3004，3010边上 | 2 |  |
| 131 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 132 |  | 从 | 楼层显示器 | | 34号楼四楼4003边上 | 1 |  |
| 133 |  | 从 | 消防广播 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 134 |  | 从 | 声光报警器 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 135 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 136 |  | 从 | 烟感 | | 4023 | 1 |  |
| 137 |  | 从 | 烟感 | | 4021 | 1 |  |
| 138 |  | 从 | 烟感 | | 4019 | 1 |  |
| 139 |  | 从 | 烟感 | | 4017 | 1 |  |
| 140 |  | 从 | 烟感 | | 4015 | 1 |  |
| 141 |  | 从 | 烟感 | | 4013 | 1 |  |
| 142 |  | 从 | 烟感 | | 4011 | 1 |  |
| 143 |  | 从 | 烟感 | | 4009 | 1 |  |
| 144 |  | 从 | 烟感 | | 4007 | 1 |  |
| 145 |  | 从 | 烟感 | | 4005 | 1 |  |
| 146 |  | 从 | 烟感 | | 4003 | 1 |  |
| 147 |  | 从 | 烟感 | | 4001 | 1 |  |
| 148 |  | 从 | 烟感 | | 四层弱电间 | 1 |  |
| 149 |  | 从 | 烟感 | | 4002 | 1 |  |
| 150 |  | 从 | 烟感 | | 4004 | 1 |  |
| 151 |  | 从 | 烟感 | | 4006 | 1 |  |
| 152 |  | 从 | 烟感 | | 4008 | 1 |  |
| 153 |  | 从 | 烟感 | | 4010 | 1 |  |
| 154 |  | 从 | 烟感 | | 4012 | 1 |  |
| 155 |  | 从 | 层显 | | 4层走道 | 1 |  |
| 156 |  | 从 | 烟感 | | 四层配电间 | 1 |  |
| 157 |  | 从 | 烟感 | | 四层西楼梯口 | 1 |  |
| 158 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 159 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 160 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 161 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 162 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 163 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 164 |  | 从 | 烟感 | | 四层东楼梯口 | 1 |  |
| 165 |  | 从 | 控制模块 | | 四楼配电房内 | 1 |  |
| 166 |  | 从 | 隔离模块 | | 四楼4021边上 | 1 |  |
| 167 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 四楼东，西楼梯口消防箱内 | 2 |  |
| 168 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 169 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 四楼东，西楼梯口消防箱内 | 4 |  |
| 170 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 四楼东，西楼梯口消防箱内及4008边上 | 8 |  |
| 171 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 四楼 | 1 |  |
| 172 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 34号四楼（配电房） | 1 |  |
| 173 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 四楼东，西楼梯口及4004，4010边上 | 4 |  |
| 174 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 四楼4004，4010边上 | 2 |  |
| 175 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 176 |  | 从 | 楼层显示器 | | 34号楼五楼5003边上 | 1 |  |
| 177 |  | 从 | 消防广播 | | 五楼5003，5010，5021边上 | 3 |  |
| 178 |  | 从 | 声光报警器 | | 五楼5003，5010，5021边上 | 3 |  |
| 179 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 五楼5003，5010，5021边上 | 3 |  |
| 180 |  | 从 | 烟感 | | 5023 | 1 |  |
| 181 |  | 从 | 烟感 | | 5021 | 1 |  |
| 182 |  | 从 | 烟感 | | 5019 | 1 |  |
| 183 |  | 从 | 烟感 | | 5017 | 1 |  |
| 184 |  | 从 | 烟感 | | 5015 | 1 |  |
| 185 |  | 从 | 烟感 | | 5013 | 1 |  |
| 186 |  | 从 | 烟感 | | 5011 | 1 |  |
| 187 |  | 从 | 烟感 | | 5009 | 1 |  |
| 188 |  | 从 | 烟感 | | 5007 | 1 |  |
| 189 |  | 从 | 烟感 | | 5005 | 1 |  |
| 190 |  | 从 | 烟感 | | 5003 | 1 |  |
| 191 |  | 从 | 烟感 | | 5001 | 1 |  |
| 192 |  | 从 | 烟感 | | 5002 | 1 |  |
| 193 |  | 从 | 烟感 | | 5004 | 1 |  |
| 194 |  | 从 | 烟感 | | 5006 | 1 |  |
| 195 |  | 从 | 烟感 | | 5008 | 1 |  |
| 196 |  | 从 | 烟感 | | 5010 | 1 |  |
| 197 |  | 从 | 烟感 | | 5012 | 1 |  |
| 198 |  | 从 | 烟感 | | 5014 | 1 |  |
| 199 |  | 从 | 层显 | | 5层走道 | 1 |  |
| 200 |  | 从 | 烟感 | | 五层配电间 | 1 |  |
| 201 |  | 从 | 烟感 | | 五层西楼梯口 | 1 |  |
| 202 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 203 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 204 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 205 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 206 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 207 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 208 |  | 从 | 烟感 | | 五层东楼梯口 | 1 |  |
| 209 |  | 从 | 控制模块 | | 五楼配电房内 | 1 |  |
| 210 |  | 从 | 隔离模块 | | 五楼5023边上 | 1 |  |
| 211 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 212 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 213 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 五楼东，西楼梯口的消防箱内 | 4 |  |
| 214 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 楼梯口的消防箱内及5008边上 | 8 |  |
| 215 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 五楼5008边上 | 1 |  |
| 216 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 34号楼五楼（配电房） | 1 |  |
| 217 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 五楼东西楼梯口及5004，5010边上 | 4 |  |
| 218 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 五楼5004，5010 | 2 |  |
| 219 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 220 |  | 从 | 楼层显示器 | | 六楼6003边上 | 1 |  |
| 221 |  | 从 | 消防广播 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 222 |  | 从 | 声光报警器 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 223 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 224 |  | 从 | 烟感 | | 6023 | 1 |  |
| 225 |  | 从 | 烟感 | | 6021 | 1 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | | 6019 | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | | 6017 | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | | 6015 | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | | 6013 | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | | 6011 | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | | 6009 | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | | 6007 | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | | 6005 | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | | 6003 | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | | 6001 | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 烟感 | | 6002 | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | | 6004 | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 烟感 | | 6006 | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 烟感 | | 6008 | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 烟感 | | 6010 | 1 |  |
| 241 |  | 从 | 烟感 | | 6012 | 1 |  |
| 242 |  | 从 | 烟感 | | 6014 | 1 |  |
| 243 |  | 从 | 烟感 | | 6016 | 1 |  |
| 244 |  | 从 | 烟感 | | 六层配电间 | 1 |  |
| 245 |  | 从 | 烟感 | | 六层西楼梯口 | 1 |  |
| 246 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 247 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 248 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 249 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 250 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 251 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 252 |  | 从 | 烟感 | | 六层楼梯口 | 1 |  |
| 253 |  | 从 | 控制模块 | | 六楼配电房内 | 1 |  |
| 254 |  | 从 | 隔离模块 | | 六楼6023边上 | 1 |  |
| 255 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 256 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 257 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 六楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 258 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 六楼东，西楼梯口及6008边上 | 8 | 3+3+2 |
| 259 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 六楼6008边上 | 1 |  |
| 260 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 34号楼六楼（配电房） | 1 |  |
| 261 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 六楼东，西楼梯口及6004，6010边上 | 4 |  |
| 262 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 六楼6004，6010边上 | 2 |  |
| 263 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 264 |  | 从 | 楼层显示器 | | 七楼7001边上 | 1 |  |
| 265 |  | 从 | 消防广播 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 266 |  | 从 | 声光报警器 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 267 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 268 |  | 从 | 烟感 | | 7023 | 1 |  |
| 269 |  | 从 | 烟感 | | 7021 | 1 |  |
| 270 |  | 从 | 烟感 | | 7019 | 1 |  |
| 271 |  | 从 | 烟感 | | 7017 | 1 |  |
| 272 |  | 从 | 烟感 | | 7015 | 1 |  |
| 273 |  | 从 | 烟感 | | 7013 | 1 |  |
| 274 |  | 从 | 烟感 | | 7011 | 1 |  |
| 275 |  | 从 | 烟感 | | 7009 | 1 |  |
| 276 |  | 从 | 烟感 | | 7007 | 1 |  |
| 277 |  | 从 | 烟感 | | 7005 | 1 |  |
| 278 |  | 从 | 烟感 | | 7003 | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 烟感 | | 7001 | 1 |  |
| 280 |  | 从 | 烟感 | | 7002 | 1 |  |
| 281 |  | 从 | 烟感 | | 7004 | 1 |  |
| 282 |  | 从 | 烟感 | | 7006 | 1 |  |
| 283 |  | 从 | 烟感 | | 7008 | 1 |  |
| 284 |  | 从 | 烟感 | | 7010 | 1 |  |
| 285 |  | 从 | 烟感 | | 7012 | 1 |  |
| 286 |  | 从 | 烟感 | | 7014 | 1 |  |
| 287 |  | 从 | 烟感 | | 7016 | 1 |  |
| 288 |  | 从 | 烟感 | | 七层配电间 | 1 |  |
| 289 |  | 从 | 烟感 | | 七层西楼梯口 | 1 |  |
| 290 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 291 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 292 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 293 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 294 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 295 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 296 |  | 从 | 烟感 | | 七层东楼梯口 | 1 |  |
| 297 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 298 | 无设备编号 | 单独设备 | 组合消火栓箱 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 299 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 七楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 300 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 七楼东，西楼梯口及7008边上 | 8 |  |
| 301 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 七楼7008边上 | 1 |  |
| 302 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 七楼（配电房） | 1 |  |
| 303 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 七楼东，西楼梯口7004，7010边上 | 4 |  |
| 304 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 34号楼七楼7004，7010边上 | 2 |  |
| 305 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 34号楼七楼东西楼梯口 | 2 |  |
| **35号楼** | | | | | | | |
| 1 | TY2021007207 | 主 | 火灾自动报警主机 | | 35号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | | 35号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | | 35号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | | 35号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | | 35号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | | 35号楼一楼1003，1009，1017边上 | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | | 35号楼一楼值班室，1009，1017边上 | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 35号楼一楼值班室，1009，1017边上 | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感 | | 一层大厅 | 1 |  |
| 10 |  | 从 | 烟感 | | 一层办公室 | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | | 一层办公室 | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | | 一层办公室 | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | | 一层办公室 | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | | 1009 | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | | 1007 | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | | 1005 | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | | 1003 | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | | 1001 | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | | 一层管理室 | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | | 一层消防通道 | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 温 感 | | 一层东楼梯口 | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 控制模块 | | 35号楼一楼配电房 | 1 |  |
| 31 |  | 从 | 隔离模块 | | 35号楼一楼1009边上 | 1 |  |
| 32 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 35号楼一楼大厅和1019边上 | 2 | 1+1 |
| 33 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 35号楼一楼大厅及1019边上 | 2 | 1+1 |
| 34 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 35号楼一楼大厅及1019边上 | 4 | 2+2 |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 35号楼一楼大厅及1019边上 | 8 | 4+4 |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 35号楼一楼（配电房） | 2 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 35号楼一楼（配电房） | 1 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 35号楼一楼大厅及1003对面 | 2 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 35号楼一楼1003对面 | 1 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 一楼大厅，1009，西楼梯口，车库出口 | 4 |  |
| 41 |  | 从 | 楼层显示器 | | 35号楼二楼2003边上 | 1 |  |
| 42 |  | 从 | 消防广播 | | 35号楼二楼2003，2010.2021边上 | 3 |  |
| 43 |  | 从 | 声光报警器 | | 35号楼二楼2003，2010.2021边上 | 3 |  |
| 44 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 35号楼二楼2003，2010.2021边上 | 3 |  |
| 45 |  | 从 | 烟感 | | 2019 | 1 |  |
| 46 |  | 从 | 烟感 | | 2017 | 1 |  |
| 47 |  | 从 | 烟感 | | 2015 | 1 |  |
| 48 |  | 从 | 烟感 | | 2013 | 1 |  |
| 49 |  | 从 | 烟感 | | 2011 | 1 |  |
| 50 |  | 从 | 烟感 | | 2009 | 1 |  |
| 51 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 52 |  | 从 | 烟感 | | 2005 | 1 |  |
| 53 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 54 |  | 从 | 烟感 | | 2001 | 1 |  |
| 55 |  | 从 | 烟感 | | 2002 | 1 |  |
| 56 |  | 从 | 烟感 | | 2004 | 1 |  |
| 57 |  | 从 | 烟感 | | 2006 | 1 |  |
| 58 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 60 |  | 从 | 烟感 | | 2018 | 1 |  |
| 61 |  | 从 | 烟感 | | 2016 | 1 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | | 2008 | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | | 二层东楼梯口 | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 烟感 | | 二层配电间 | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 烟感 | | 二层西楼梯口 | 1 |  |
| 72 |  | 从 | 控制模块 | | 二楼配电房 | 2 |  |
| 73 |  | 从 | 隔离模块 | | 二楼2021边上 | 1 |  |
| 74 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 75 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 76 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 二楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 77 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 二楼东，西楼梯口及2008边上 | 8 |  |
| 78 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 二楼2008边上 | 1 |  |
| 79 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 35号楼二楼（配电房） | 1 |  |
| 80 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 二楼东，西楼梯口及2006边上 | 3 |  |
| 81 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 二楼2006边上 | 1 |  |
| 82 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 二楼东，西楼梯口及2002边上 | 3 |  |
| 83 |  | 从 | 楼层显示器 | | 35号楼三楼3003边上 | 1 |  |
| 84 |  | 从 | 消防广播 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 85 |  | 从 | 声光报警器 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 86 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 87 |  | 从 | 烟感 | | 3023 | 1 |  |
| 88 |  | 从 | 烟感 | | 3021 | 1 |  |
| 89 |  | 从 | 烟感 | | 3019 | 1 |  |
| 90 |  | 从 | 烟感 | | 3017 | 1 |  |
| 91 |  | 从 | 烟感 | | 3015 | 1 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | | 3013 | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | | 3011 | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | | 3009 | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | | 3007 | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | | 3005 | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | | 3003 | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | | 3001 | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | | 3002 | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | | 3004 | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | | 3006 | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | | 3008 | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | | 3010 | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 烟感 | | 3012 | 1 |  |
| 105 |  | 从 | 烟感 | | 3014 | 1 |  |
| 106 |  | 从 | 烟感 | | 3016 | 1 |  |
| 107 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 108 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 109 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 110 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 111 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 112 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 113 |  | 从 | 烟感 | | 三楼配电房 | 1 |  |
| 114 |  | 从 | 烟感 | | 三楼东楼梯口 | 1 |  |
| 115 |  | 从 | 烟感 | | 三楼西楼梯口 | 1 |  |
| 116 |  | 从 | 控制模块 | | 三楼配电房 | 1 |  |
| 117 |  | 从 | 隔离模块 | | 三楼3023边上 | 1 |  |
| 118 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 119 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 120 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 三楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 121 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 三楼东，西楼梯口及3008边上 | 8 |  |
| 122 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 三楼3008边上 | 1 |  |
| 123 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 三楼（配电房） | 1 |  |
| 124 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 三楼东，西楼梯口及3004，3010边上 | 4 |  |
| 125 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 三楼3004，3010边上 | 2 |  |
| 126 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 127 |  | 从 | 楼层显示器 | | 35号楼四楼4003边上 | 1 |  |
| 128 |  | 从 | 消防广播 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 129 |  | 从 | 声光报警器 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 130 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 131 |  | 从 | 烟感 | | 4023 | 1 |  |
| 132 |  | 从 | 烟感 | | 4021 | 1 |  |
| 133 |  | 从 | 烟感 | | 4019 | 1 |  |
| 134 |  | 从 | 烟感 | | 4017 | 1 |  |
| 135 |  | 从 | 烟感 | | 4015 | 1 |  |
| 136 |  | 从 | 烟感 | | 4013 | 1 |  |
| 137 |  | 从 | 烟感 | | 4011 | 1 |  |
| 138 |  | 从 | 烟感 | | 4009 | 1 |  |
| 139 |  | 从 | 烟感 | | 4007 | 1 |  |
| 140 |  | 从 | 烟感 | | 4005 | 1 |  |
| 141 |  | 从 | 烟感 | | 4003 | 1 |  |
| 142 |  | 从 | 烟感 | | 4001 | 1 |  |
| 143 |  | 从 | 烟感 | | 4002 | 1 |  |
| 144 |  | 从 | 烟感 | | 4004 | 1 |  |
| 145 |  | 从 | 烟感 | | 4006 | 1 |  |
| 146 |  | 从 | 烟感 | | 4008 | 1 |  |
| 147 |  | 从 | 烟感 | | 4010 | 1 |  |
| 148 |  | 从 | 烟感 | | 4012 | 1 |  |
| 149 |  | 从 | 烟感 | | 4014 | 1 |  |
| 150 |  | 从 | 烟感 | | 4016 | 1 |  |
| 151 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 152 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 153 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 154 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 155 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 156 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 157 |  | 从 | 烟感 | | 四楼配电房 | 1 |  |
| 158 |  | 从 | 烟感 | | 四楼东楼梯口 | 1 |  |
| 159 |  | 从 | 烟感 | | 四楼西楼梯口 | 1 |  |
| 160 |  | 从 | 控制模块 | | 35号楼四楼配电房 | 1 |  |
| 161 |  | 从 | 隔离模块 | | 四楼4023边上 | 1 |  |
| 162 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 163 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 164 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 四楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 165 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 四楼东，西楼梯口及4008边上 | 8 |  |
| 166 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 四楼4008边上 | 1 |  |
| 167 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 四楼（配电房） | 1 |  |
| 168 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 四楼东，西楼梯口及4004，4010边上 | 4 |  |
| 169 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 四楼4004，4010边上 | 2 |  |
| 170 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 171 |  | 从 | 楼层显示器 | | 35号楼五楼5001边上 | 1 |  |
| 172 |  | 从 | 消防广播 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 173 |  | 从 | 声光报警器 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 174 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 175 |  | 从 | 烟感 | | 5023 | 1 |  |
| 176 |  | 从 | 烟感 | | 5021 | 1 |  |
| 177 |  | 从 | 烟感 | | 5019 | 1 |  |
| 178 |  | 从 | 烟感 | | 5017 | 1 |  |
| 179 |  | 从 | 烟感 | | 5015 | 1 |  |
| 180 |  | 从 | 烟感 | | 5013 | 1 |  |
| 181 |  | 从 | 烟感 | | 5011 | 1 |  |
| 182 |  | 从 | 烟感 | | 5009 | 1 |  |
| 183 |  | 从 | 烟感 | | 5007 | 1 |  |
| 184 |  | 从 | 烟感 | | 5005 | 1 |  |
| 185 |  | 从 | 烟感 | | 5003 | 1 |  |
| 186 |  | 从 | 烟感 | | 5001 | 1 |  |
| 187 |  | 从 | 烟感 | | 5002 | 1 |  |
| 188 |  | 从 | 烟感 | | 5004 | 1 |  |
| 189 |  | 从 | 烟感 | | 5006 | 1 |  |
| 190 |  | 从 | 烟感 | | 5008 | 1 |  |
| 191 |  | 从 | 烟感 | | 5010 | 1 |  |
| 192 |  | 从 | 烟感 | | 5012 | 1 |  |
| 193 |  | 从 | 烟感 | | 5014 | 1 |  |
| 194 |  | 从 | 烟感 | | 5016 | 1 |  |
| 195 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 196 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 197 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 198 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 199 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 200 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 201 |  | 从 | 烟感 | | 五楼东楼梯口 | 1 |  |
| 202 |  | 从 | 烟感 | | 五楼西楼梯口 | 1 |  |
| 203 |  | 从 | 烟感 | | 五楼配电房 | 1 |  |
| 204 |  | 从 | 控制模块 | | 五楼配电房 | 1 |  |
| 205 |  | 从 | 隔离模块 | | 五楼5023边上 | 1 |  |
| 206 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 207 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 208 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 五楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 209 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 五楼东西楼梯口及5008边上 | 8 |  |
| 210 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 五楼5008边上 | 1 |  |
| 211 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 35号楼五楼（配电房） | 1 |  |
| 212 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 五楼东，西楼梯口及5004，5010边上 | 4 |  |
| 213 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 五楼5004，5010边上 | 2 |  |
| 214 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 215 |  | 从 | 楼层显示器 | | 35号楼六楼6001边上 | 1 |  |
| 216 |  | 从 | 消防广播 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 217 |  | 从 | 声光报警器 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 218 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 219 |  | 从 | 烟感 | | 35号楼 6023 | 1 |  |
| 220 |  | 从 | 烟感 | | 6021 | 1 |  |
| 221 |  | 从 | 烟感 | | 6019 | 1 |  |
| 222 |  | 从 | 烟感 | | 6017 | 1 |  |
| 223 |  | 从 | 烟感 | | 6015 | 1 |  |
| 224 |  | 从 | 烟感 | | 6013 | 1 |  |
| 225 |  | 从 | 烟感 | | 6011 | 1 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | | 6009 | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | | 6007 | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | | 6005 | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | | 6003 | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | | 6001 | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | | 6002 | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | | 6004 | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | | 6006 | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | | 6008 | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | | 6010 | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 烟感 | | 6012 | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | | 6014 | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 烟感 | | 6016 | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 241 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 242 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 243 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 244 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 245 |  | 从 | 烟感 | | 东楼梯口 | 1 |  |
| 246 |  | 从 | 烟感 | | 西楼梯口 | 1 |  |
| 247 |  | 从 | 烟感 | | 配电房 | 1 |  |
| 248 |  | 从 | 控制模块 | | 六楼配电房 | 1 |  |
| 249 |  | 从 | 隔离模块 | | 六楼6023边上 | 1 |  |
| 250 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 251 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 252 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 六楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 253 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 六楼东，西楼梯口及6008边上 | 8 |  |
| 254 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 六楼6008边上 | 1 |  |
| 255 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 六楼（配电房） | 1 |  |
| 256 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 六楼东，西楼梯口及6004，6010边上 | 4 |  |
| 257 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 六楼6004，6010边上 | 2 |  |
| 258 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 259 |  | 从 | 楼层显示器 | | 35号楼七楼7001边上 | 1 |  |
| 260 |  | 从 | 消防广播 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 261 |  | 从 | 声光报警器 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 262 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 263 |  | 从 | 烟感 | | 35号楼 7023 | 1 |  |
| 264 |  | 从 | 烟感 | | 7021 | 1 |  |
| 265 |  | 从 | 烟感 | | 7019 | 1 |  |
| 266 |  | 从 | 烟感 | | 7017 | 1 |  |
| 267 |  | 从 | 烟感 | | 7015 | 1 |  |
| 268 |  | 从 | 烟感 | | 7013 | 1 |  |
| 269 |  | 从 | 烟感 | | 7011 | 1 |  |
| 270 |  | 从 | 烟感 | | 7009 | 1 |  |
| 271 |  | 从 | 烟感 | | 7007 | 1 |  |
| 272 |  | 从 | 烟感 | | 7005 | 1 |  |
| 273 |  | 从 | 烟感 | | 7003 | 1 |  |
| 274 |  | 从 | 烟感 | | 7001 | 1 |  |
| 275 |  | 从 | 烟感 | | 7002 | 1 |  |
| 276 |  | 从 | 烟感 | | 7004 | 1 |  |
| 277 |  | 从 | 烟感 | | 7006 | 1 |  |
| 278 |  | 从 | 烟感 | | 7008 | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 烟感 | | 7010 | 1 |  |
| 280 |  | 从 | 烟感 | | 7012 | 1 |  |
| 281 |  | 从 | 烟感 | | 7014 | 1 |  |
| 282 |  | 从 | 烟感 | | 7016 | 1 |  |
| 283 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 284 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 285 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 286 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 287 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 288 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 289 |  | 从 | 烟感 | | 东楼梯口 | 1 |  |
| 290 |  | 从 | 烟感 | | 西楼梯口 | 1 |  |
| 291 |  | 从 | 烟感 | | 七楼配电房 | 1 |  |
| 292 |  | 从 | 控制模块 | | 七楼配电房 | 1 |  |
| 293 |  | 从 | 隔离模块 | | 七楼7023边上 | 1 |  |
| 294 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 295 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 296 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 七楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 297 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 七楼东，西楼梯口及7008边上 | 8 |  |
| 298 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 七楼7008边上 | 1 |  |
| 299 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 35号楼七楼（配电房） | 1 |  |
| 300 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 七楼东，西楼梯口及7004，7010边上 | 4 |  |
| 301 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 七楼7004，7010边上 | 2 |  |
| 302 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| **36号楼** | | | | | | | |
| 1 | TY2021007208 | 主 | 火灾自动报警主机 | | 36号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | | 36号楼一楼大 | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | | 36号楼一楼大 | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | | 36号楼一楼大 | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | | 36号楼一楼大 | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | | 一楼大厅及1009，1017边上 | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | | 楼大厅及1009，1017边上 | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 楼大厅及1009，1017边上 | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 10 |  | 从 | 烟感 | | 1019 | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | | 1017 | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | | 1015 | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | | 1013 | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | | 1011 | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | | 1009 | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | | 1007 | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | | 1005 | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | | 1003 | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | | 1001 | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | | 一层开水间 | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 烟感 | | 一层消防通道 | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 烟感 | | 一层西楼梯口 | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 烟感 | | 1006 | 1 |  |
| 31 |  | 从 | 烟感 | | 1004 | 1 |  |
| 32 |  | 从 | 烟感 | | 1002 | 1 |  |
| 33 |  | 从 | 烟感 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 34 |  | 从 | 控制模块 | | 一楼配电房 | 1 |  |
| 35 |  | 从 | 隔离模块 | | 一楼1017边上 | 1 |  |
| 36 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 一楼大厅及1017边上 | 2 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 一楼大厅及1017边上 | 2 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 一楼大厅及1017边上 | 4 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 一楼大厅及1017边上 | 8 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 一楼（配电房） | 2 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 一楼大厅及通道 | 2 |  |
| 42 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 一楼通道 | 1 |  |
| 43 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 一楼大厅，1009，西楼梯口，车库出口 | 4 |  |
| 44 |  | 从 | 楼层显示器 | | 36号楼二楼2001边上 | 1 |  |
| 45 |  | 从 | 消防广播 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 46 |  | 从 | 声光报警器 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 47 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 48 |  | 从 | 烟感 | | 2019 | 1 |  |
| 49 |  | 从 | 烟感 | | 2017 | 1 |  |
| 50 |  | 从 | 烟感 | | 2015 | 1 |  |
| 51 |  | 从 | 烟感 | | 2013 | 1 |  |
| 52 |  | 从 | 烟感 | | 2011 | 1 |  |
| 53 |  | 从 | 烟感 | | 2009 | 1 |  |
| 54 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 55 |  | 从 | 烟感 | | 2005 | 1 |  |
| 56 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 57 |  | 从 | 烟感 | | 2001 | 1 |  |
| 58 |  | 从 | 烟感 | | 2002 | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 烟感 | | 2004 | 1 |  |
| 60 |  | 从 | 烟感 | | 2006 | 1 |  |
| 61 |  | 从 | 烟感 | | 2008 | 1 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | | 2010 | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | | 2012 | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 层显 | | 二层走道 | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | | 二层配电间 | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | | 二层西楼梯口 | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 72 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 73 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 74 |  | 从 | 控制模块 | | 二楼配电房 | 1 |  |
| 75 |  | 从 | 隔离模块 | | 二楼2021边上 | 1 |  |
| 76 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 77 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 78 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 二楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 79 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 二楼东西楼梯口及2008边上 | 8 |  |
| 80 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 二楼2008边上 | 1 |  |
| 81 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 二楼（配电房） | 1 |  |
| 82 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 二楼东，西楼梯口及2006边上 | 3 |  |
| 83 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 二楼2006边上 | 1 |  |
| 84 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 二楼东，西楼梯口及2002边上 | 3 |  |
| 85 |  | 从 | 楼层显示器 | | 36号楼三楼3001边上 | 1 |  |
| 86 |  | 从 | 消防广播 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 87 |  | 从 | 声光报警器 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 88 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 89 |  | 从 | 烟感 | | 3023 | 1 |  |
| 90 |  | 从 | 烟感 | | 3021 | 1 |  |
| 91 |  | 从 | 烟感 | | 3019 | 1 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | | 3017 | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | | 3015 | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | | 3013 | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | | 3011 | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | | 3009 | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | | 3007 | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | | 3005 | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | | 3003 | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | | 3001 | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | | 3002 | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | | 3004 | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | | 3006 | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 烟感 | | 3008 | 1 |  |
| 105 |  | 从 | 烟感 | | 3010 | 1 |  |
| 106 |  | 从 | 烟感 | | 3012 | 1 |  |
| 107 |  | 从 | 烟感 | | 3014 | 1 |  |
| 108 |  | 从 | 层显 | | 三层走道 | 1 |  |
| 109 |  | 从 | 烟感 | | 三层配电间 | 1 |  |
| 110 |  | 从 | 烟感 | | 三层西楼梯口 | 1 |  |
| 111 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 112 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 113 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 114 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 115 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 116 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 117 |  | 从 | 烟感 | | 三层东楼梯口 | 1 |  |
| 118 |  | 从 | 控制模块 | | 三楼配电房 | 1 |  |
| 119 |  | 从 | 隔离模块 | | 三楼3023边上 | 1 |  |
| 120 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 121 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 122 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 三楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 123 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 三楼东，西楼梯口及3008边上 | 8 |  |
| 124 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 三楼3008边上 | 1 |  |
| 125 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 三楼（配电房） | 1 |  |
| 126 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 三楼东，西楼梯口及3004，3010边上 | 4 |  |
| 127 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 三楼3004，3010边上 | 2 |  |
| 128 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 129 |  | 从 | 楼层显示器 | | 36号楼四楼4001边上 | 1 |  |
| 130 |  | 从 | 消防广播 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 131 |  | 从 | 声光报警器 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 132 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 133 |  | 从 | 烟感 | | 4023 | 1 |  |
| 134 |  | 从 | 烟感 | | 4021 | 1 |  |
| 135 |  | 从 | 烟感 | | 4019 | 1 |  |
| 136 |  | 从 | 烟感 | | 4017 | 1 |  |
| 137 |  | 从 | 烟感 | | 4015 | 1 |  |
| 138 |  | 从 | 烟感 | | 4013 | 1 |  |
| 139 |  | 从 | 烟感 | | 4011 | 1 |  |
| 140 |  | 从 | 烟感 | | 4009 | 1 |  |
| 141 |  | 从 | 烟感 | | 4007 | 1 |  |
| 142 |  | 从 | 烟感 | | 4005 | 1 |  |
| 143 |  | 从 | 烟感 | | 4003 | 1 |  |
| 144 |  | 从 | 烟感 | | 4001 | 1 |  |
| 145 |  | 从 | 烟感 | | 四层弱电间 | 1 |  |
| 146 |  | 从 | 烟感 | | 4002 | 1 |  |
| 147 |  | 从 | 烟感 | | 4004 | 1 |  |
| 148 |  | 从 | 烟感 | | 4006 | 1 |  |
| 149 |  | 从 | 烟感 | | 4008 | 1 |  |
| 150 |  | 从 | 烟感 | | 4010 | 1 |  |
| 151 |  | 从 | 烟感 | | 4012 | 1 |  |
| 152 |  | 从 | 层显 | | 四层走道 | 1 |  |
| 153 |  | 从 | 烟感 | | 四层配电间 | 1 |  |
| 154 |  | 从 | 烟感 | | 四层西楼梯口 | 1 |  |
| 155 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 156 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 157 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 158 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 159 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 160 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 161 |  | 从 | 烟感 | | 四层东楼梯口 | 1 |  |
| 162 |  | 从 | 控制模块 | | 四楼配电房 | 1 |  |
| 163 |  | 从 | 隔离模块 | | 四楼4023边上 | 1 |  |
| 164 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 165 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 166 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 四楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 167 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 四楼东，西楼梯口及4008边上 | 8 |  |
| 168 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 四楼4008边上 | 1 |  |
| 169 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 四楼（配电房） | 1 |  |
| 170 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 四楼东西楼梯口及4004，4010边上 | 4 |  |
| 171 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 四楼4004，4010边上 | 2 |  |
| 172 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 173 |  | 从 | 楼层显示器 | | 36号楼五楼5001边上 | 1 |  |
| 174 |  | 从 | 消防广播 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 175 |  | 从 | 声光报警器 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 176 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 177 |  | 从 | 烟感 | | 5023 | 1 |  |
| 178 |  | 从 | 烟感 | | 5021 | 1 |  |
| 179 |  | 从 | 烟感 | | 5019 | 1 |  |
| 180 |  | 从 | 烟感 | | 5017 | 1 |  |
| 181 |  | 从 | 烟感 | | 5015 | 1 |  |
| 182 |  | 从 | 烟感 | | 5013 | 1 |  |
| 183 |  | 从 | 烟感 | | 5011 | 1 |  |
| 184 |  | 从 | 烟感 | | 5009 | 1 |  |
| 185 |  | 从 | 烟感 | | 5007 | 1 |  |
| 186 |  | 从 | 烟感 | | 5005 | 1 |  |
| 187 |  | 从 | 烟感 | | 5003 | 1 |  |
| 188 |  | 从 | 烟感 | | 5001 | 1 |  |
| 189 |  | 从 | 烟感 | | 5002 | 1 |  |
| 190 |  | 从 | 烟感 | | 5004 | 1 |  |
| 191 |  | 从 | 烟感 | | 5006 | 1 |  |
| 192 |  | 从 | 烟感 | | 5008 | 1 |  |
| 193 |  | 从 | 烟感 | | 5010 | 1 |  |
| 194 |  | 从 | 烟感 | | 5012 | 1 |  |
| 195 |  | 从 | 烟感 | | 5014 | 1 |  |
| 196 |  | 从 | 层显 | | 五层走道 | 1 |  |
| 197 |  | 从 | 烟感 | | 五层配电间 | 1 |  |
| 198 |  | 从 | 烟感 | | 五层西楼梯口 | 1 |  |
| 199 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 200 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 201 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 202 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 203 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 204 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 205 |  | 从 | 烟感 | | 五层东楼梯口 | 1 |  |
| 206 |  | 从 | 控制模块 | | 五楼配电房 | 1 |  |
| 207 |  | 从 | 隔离模块 | | 五楼5023边上 | 1 |  |
| 208 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 209 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 210 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 五楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 211 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 五楼东，西楼梯口及5008边上 | 8 |  |
| 212 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 五楼5008边上 | 1 |  |
| 213 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 五楼（配电房） | 1 |  |
| 214 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 五楼东西楼梯口及5004，5010边上 | 4 |  |
| 215 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 五楼5004，5010边上 | 2 |  |
| 216 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 217 |  | 从 | 楼层显示器 | | 36号楼六楼6001边上 | 1 |  |
| 218 |  | 从 | 消防广播 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 219 |  | 从 | 声光报警器 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 220 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 221 |  | 从 | 烟感 | | 6023 | 1 |  |
| 222 |  | 从 | 烟感 | | 6021 | 1 |  |
| 223 |  | 从 | 层显 | | 6019 | 1 |  |
| 224 |  | 从 | 烟感 | | 6017 | 1 |  |
| 225 |  | 从 | 烟感 | | 6015 | 1 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | | 6013 | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | | 6011 | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | | 6009 | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | | 6007 | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | | 6005 | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | | 6003 | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | | 6001 | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | | 6002 | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | | 6004 | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | | 6006 | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 层显 | | 6008 | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | | 6010 | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 烟感 | | 6012 | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 烟感 | | 6014 | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 层显 | | 六层走道 | 1 |  |
| 241 |  | 从 | 烟感 | | 六层配电间 | 1 |  |
| 242 |  | 从 | 烟感 | | 六层西楼梯口 | 1 |  |
| 243 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 244 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 245 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 246 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 247 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 248 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 249 |  | 从 | 烟感 | | 六层东楼梯口 | 1 |  |
| 250 |  | 从 | 控制模块 | | 六楼配电房 | 1 |  |
| 251 |  | 从 | 隔离模块 | | 六楼6023边上 | 1 |  |
| 252 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 253 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 254 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 六楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 255 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 六楼东，西楼梯口及6008边上 | 8 |  |
| 256 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 六楼6008边上 | 1 |  |
| 257 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 六楼（配电房） | 1 |  |
| 258 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 六楼东西楼梯口及6004，6010边上 | 4 |  |
| 259 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 六楼6004，6010边上 | 2 |  |
| 260 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 261 |  | 从 | 楼层显示器 | | 36号楼七楼7001边上 | 1 |  |
| 262 |  | 从 | 消防广播 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 263 |  | 从 | 声光报警器 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 264 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 265 |  | 从 | 烟感 | | 7023 | 1 |  |
| 266 |  | 从 | 烟感 | | 7021 | 1 |  |
| 267 |  | 从 | 烟感 | | 7019 | 1 |  |
| 268 |  | 从 | 烟感 | | 7017 | 1 |  |
| 269 |  | 从 | 烟感 | | 7015 | 1 |  |
| 270 |  | 从 | 烟感 | | 7013 | 1 |  |
| 271 |  | 从 | 烟感 | | 7011 | 1 |  |
| 272 |  | 从 | 烟感 | | 7009 | 1 |  |
| 273 |  | 从 | 烟感 | | 7007 | 1 |  |
| 274 |  | 从 | 烟感 | | 7005 | 1 |  |
| 275 |  | 从 | 烟感 | | 7003 | 1 |  |
| 276 |  | 从 | 烟感 | | 7001 | 1 |  |
| 277 |  | 从 | 烟感 | | 7002 | 1 |  |
| 278 |  | 从 | 烟感 | | 7004 | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 烟感 | | 7006 | 1 |  |
| 280 |  | 从 | 烟感 | | 7008 | 1 |  |
| 281 |  | 从 | 烟感 | | 7010 | 1 |  |
| 282 |  | 从 | 烟感 | | 7012 | 1 |  |
| 283 |  | 从 | 烟感 | | 7014 | 1 |  |
| 284 |  | 从 | 层显 | | 七层走道 | 1 |  |
| 285 |  | 从 | 烟感 | | 七层配电间 | 1 |  |
| 286 |  | 从 | 烟感 | | 七层西楼梯口 | 1 |  |
| 287 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 288 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 289 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 290 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 291 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 292 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 293 |  | 从 | 烟感 | | 七层东楼梯口 | 1 |  |
| 294 |  | 从 | 控制模块 | | 36号楼七楼配电房 | 1 |  |
| 295 |  | 从 | 隔离模块 | | 七楼7023边上 | 1 |  |
| 296 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 297 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 298 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 七楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 299 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 七楼东，西楼梯口及7008边上 | 8 |  |
| 300 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 七楼7008边上 | 1 |  |
| 301 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 七楼（配电房） | 1 |  |
| 302 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 七楼东西楼梯口及7004，7010边上 | 4 |  |
| 303 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 七楼7004，7010边上 | 2 |  |
| 304 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| **37号楼** | | | | | | | |
| 1 | TY2021007209 | 主 | 火灾自动报警主机 | | 37号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | | 37号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | | 37号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | | 37号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | | 37号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | | 37号楼一楼大厅，1009，1017边上 | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | | 37号楼一楼大厅，1009，1017边上 | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 37号楼一楼大厅，1009，1017边上 | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感 | | 一层大厅 | 1 |  |
| 10 |  | 从 | 烟感 | | 1019 | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | | 1017 | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | | 1015 | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | | 1013 | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | | 1011 | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | | 1009 | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | | 1007 | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | | 1005 | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | | 1003 | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | | 1001 | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | | 一层管理室 | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 烟感 | | 一层消防通道 | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 烟感 | | 一层东楼梯口 | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 控制模块 | | 一楼配电房 | 1 |  |
| 31 |  | 从 | 隔离模块 | | 一楼1017边上 | 1 |  |
| 32 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 一楼大厅及1017边上 | 2 | 1+1 |
| 33 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 一楼大厅及1017边上 | 2 | 1+1 |
| 34 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 一楼大厅及1017边上 | 4 | 2+2 |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 一楼大厅及1017边上 | 8 | 4+4 |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 37号楼一楼（配电房） | 2 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 一楼大厅及1007边上 | 2 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 一楼1007边上 | 1 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 一楼大厅，1009，西楼梯口，车库出口 | 4 |  |
| 40 |  | 从 | 楼层显示器 | | 37号楼二楼2002 | 1 |  |
| 41 |  | 从 | 消防广播 | | 二楼2001，2011，2021边上 | 3 |  |
| 42 |  | 从 | 声光报警器 | | 二楼2001，2011，2021边上 | 3 |  |
| 43 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 二楼2001，2011，2021边上 | 3 |  |
| 44 |  | 从 | 烟感 | | 2019 | 1 |  |
| 45 |  | 从 | 烟感 | | 2017 | 1 |  |
| 46 |  | 从 | 烟感 | | 2015 | 1 |  |
| 47 |  | 从 | 烟感 | | 2013 | 1 |  |
| 48 |  | 从 | 烟感 | | 2011 | 1 |  |
| 49 |  | 从 | 烟感 | | 2009 | 1 |  |
| 50 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 51 |  | 从 | 烟感 | | 2005 | 1 |  |
| 52 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 53 |  | 从 | 烟感 | | 2001 | 1 |  |
| 54 |  | 从 | 烟感 | | 2002 | 1 |  |
| 55 |  | 从 | 烟感 | | 2004 | 1 |  |
| 56 |  | 从 | 烟感 | | 2006 | 1 |  |
| 57 |  | 从 | 烟感 | | 2008 | 1 |  |
| 58 |  | 从 | 烟感 | | 2010 | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 烟感 | | 2012 | 1 |  |
| 60 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 61 |  | 从 | 烟感 | | 2016 | 1 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 烟感 | | 二层东楼梯口 | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | | 二层西楼梯口 | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 烟感 | | 二楼配电间 | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 控制模块 | | 二楼配电间 | 1 |  |
| 72 |  | 从 | 隔离模块 | | 二楼2023边上 | 1 |  |
| 73 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 74 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 75 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 二楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 76 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 二楼东西楼梯口及2008边上 | 8 |  |
| 77 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 二楼2008边上 | 1 |  |
| 78 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 37号楼二楼（配电房） | 1 |  |
| 79 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 二楼东，西楼梯口及2004，2010边上 | 3 |  |
| 80 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 二楼2008边上 | 1 |  |
| 81 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 二楼东，西楼梯口 | 3 |  |
| 82 |  | 从 | 楼层显示器 | | 37号楼三楼3001边上 | 1 |  |
| 83 |  | 从 | 消防广播 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 84 |  | 从 | 声光报警器 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 85 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 86 |  | 从 | 烟感 | | 3023 | 1 |  |
| 87 |  | 从 | 烟感 | | 3021 | 1 |  |
| 88 |  | 从 | 烟感 | | 3019 | 1 |  |
| 89 |  | 从 | 烟感 | | 3017 | 1 |  |
| 90 |  | 从 | 烟感 | | 3015 | 1 |  |
| 91 |  | 从 | 烟感 | | 3013 | 1 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | | 3011 | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | | 3009 | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | | 3007 | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | | 3005 | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | | 3003 | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | | 3001 | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | | 3002 | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | | 3004 | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | | 3006 | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | | 3008 | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | | 3010 | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | | 3012 | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 烟感 | | 3014 | 1 |  |
| 105 |  | 从 | 烟感 | | 3016 | 1 |  |
| 106 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 107 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 108 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 109 |  | 从 | 烟感 | | 三层东楼梯口． | 1 |  |
| 110 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 111 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 112 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 113 |  | 从 | 烟感 | | 三层配电间 | 1 |  |
| 114 |  | 从 | 烟感 | | 三层西楼梯口 | 1 |  |
| 115 |  | 从 | 控制模块 | | 三楼配电房 | 1 |  |
| 116 |  | 从 | 隔离模块 | | 三楼3023边上 | 1 |  |
| 117 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 118 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 119 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 三楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 120 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 三楼东，西楼梯口及3008边上 | 8 |  |
| 121 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 三楼3008边上 | 1 |  |
| 122 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 37号楼三楼（配电房） | 1 |  |
| 123 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 三楼东西楼梯口及3004，3010边上 | 4 |  |
| 124 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 三楼3004，3010边上 | 2 |  |
| 125 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 126 |  | 从 | 楼层显示器 | | 37号楼四楼4001边上 | 1 |  |
| 127 |  | 从 | 消防广播 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 128 |  | 从 | 声光报警器 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 129 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 130 |  | 从 | 烟感 | | 4023 | 1 |  |
| 131 |  | 从 | 烟感 | | 4021 | 1 |  |
| 132 |  | 从 | 烟感 | | 4019 | 1 |  |
| 133 |  | 从 | 烟感 | | 4017 | 1 |  |
| 134 |  | 从 | 烟感 | | 4015 | 1 |  |
| 135 |  | 从 | 烟感 | | 4013 | 1 |  |
| 136 |  | 从 | 烟感 | | 4011 | 1 |  |
| 137 |  | 从 | 烟感 | | 4009 | 1 |  |
| 138 |  | 从 | 烟感 | | 4007 | 1 |  |
| 139 |  | 从 | 烟感 | | 4005 | 1 |  |
| 140 |  | 从 | 烟感 | | 4003 | 1 |  |
| 141 |  | 从 | 烟感 | | 4001 | 1 |  |
| 142 |  | 从 | 烟感 | | 4002 | 1 |  |
| 143 |  | 从 | 烟感 | | 4004 | 1 |  |
| 144 |  | 从 | 烟感 | | 4006 | 1 |  |
| 145 |  | 从 | 烟感 | | 4008 | 1 |  |
| 146 |  | 从 | 烟感 | | 4010 | 1 |  |
| 147 |  | 从 | 烟感 | | 4012 | 1 |  |
| 148 |  | 从 | 烟感 | | 4014 | 1 |  |
| 149 |  | 从 | 烟感 | | 4016 | 1 |  |
| 150 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 151 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 152 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 153 |  | 从 | 烟感 | | 四层西楼梯口 | 1 |  |
| 154 |  | 从 | 烟感 | | 四层配电间 | 1 |  |
| 155 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 156 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 157 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 158 |  | 从 | 烟感 | | 四层东楼梯口 | 1 |  |
| 159 |  | 从 | 控制模块 | | 37号楼四楼配电房内 | 1 |  |
| 160 |  | 从 | 隔离模块 | | 四楼4023边上 | 1 |  |
| 161 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 162 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 163 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 四楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 164 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 四楼东，西楼梯口及4008边上 | 8 |  |
| 165 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 四楼4008边上 | 1 |  |
| 166 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 37号楼四楼（配电房） | 1 |  |
| 167 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 四楼东，西楼梯口及4004，4010边上 | 4 |  |
| 168 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 四楼4004，4010边上 | 2 |  |
| 169 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 170 |  | 从 | 楼层显示器 | | 37号楼五楼5001边上 | 1 |  |
| 171 |  | 从 | 消防广播 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 172 |  | 从 | 声光报警器 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 173 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 174 |  | 从 | 烟感 | | 5023 | 1 |  |
| 175 |  | 从 | 烟感 | | 5021 | 1 |  |
| 176 |  | 从 | 烟感 | | 5019 | 1 |  |
| 177 |  | 从 | 烟感 | | 5017 | 1 |  |
| 178 |  | 从 | 烟感 | | 5015 | 1 |  |
| 179 |  | 从 | 烟感 | | 5013 | 1 |  |
| 180 |  | 从 | 烟感 | | 5011 | 1 |  |
| 181 |  | 从 | 烟感 | | 5009 | 1 |  |
| 182 |  | 从 | 烟感 | | 5007 | 1 |  |
| 183 |  | 从 | 烟感 | | 5005 | 1 |  |
| 184 |  | 从 | 烟感 | | 5003 | 1 |  |
| 185 |  | 从 | 烟感 | | 5001 | 1 |  |
| 186 |  | 从 | 烟感 | | 5002 | 1 |  |
| 187 |  | 从 | 烟感 | | 5004 | 1 |  |
| 188 |  | 从 | 烟感 | | 5006 | 1 |  |
| 189 |  | 从 | 烟感 | | 5008 | 1 |  |
| 190 |  | 从 | 烟感 | | 5010 | 1 |  |
| 191 |  | 从 | 烟感 | | 5012 | 1 |  |
| 192 |  | 从 | 烟感 | | 5014 | 1 |  |
| 193 |  | 从 | 烟感 | | 5016 | 1 |  |
| 194 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 195 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 196 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 197 |  | 从 | 烟感 | | 五层西楼梯口 | 1 |  |
| 198 |  | 从 | 烟感 | | 五层配电间 | 1 |  |
| 199 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 200 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 201 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 202 |  | 从 | 烟感 | | 五层东楼梯口 | 1 |  |
| 203 |  | 从 | 控制模块 | | 五楼配电房内 | 1 |  |
| 204 |  | 从 | 隔离模块 | | 五楼5023边上 | 1 |  |
| 205 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 206 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 207 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 五楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 208 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 五楼东，西楼梯口及5008边上 | 8 |  |
| 209 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 五楼5008边上 | 1 |  |
| 210 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 五楼（配电房） | 1 |  |
| 211 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 五楼东，西楼梯口及5004，5010边上 | 4 |  |
| 212 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 五楼5004，5010边上 | 2 |  |
| 213 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 214 |  | 从 | 楼层显示器 | | 37号楼六楼6003边上 | 1 |  |
| 215 |  | 从 | 消防广播 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 216 |  | 从 | 声光报警器 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 217 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 218 |  | 从 | 烟感 | | 6023 | 1 |  |
| 219 |  | 从 | 烟感 | | 6021 | 1 |  |
| 220 |  | 从 | 烟感 | | 6019 | 1 |  |
| 221 |  | 从 | 烟感 | | 6017 | 1 |  |
| 222 |  | 从 | 烟感 | | 6015 | 1 |  |
| 223 |  | 从 | 烟感 | | 6013 | 1 |  |
| 224 |  | 从 | 烟感 | | 6011 | 1 |  |
| 225 |  | 从 | 烟感 | | 6009 | 1 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | | 6007 | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | | 6005 | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | | 6003 | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | | 6001 | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | | 6002 | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | | 6004 | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | | 6006 | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | | 6008 | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | | 6010 | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | | 6012 | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 烟感 | | 6014 | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | | 6016 | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 241 |  | 从 | 烟感 | | 六层西楼梯口 | 1 |  |
| 242 |  | 从 | 烟感 | | 六层配电间 | 1 |  |
| 243 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 244 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 245 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 246 |  | 从 | 烟感 | | 六楼东楼梯口 | 1 |  |
| 247 |  | 从 | 控制模块 | | 六楼配电房 | 1 |  |
| 248 |  | 从 | 隔离模块 | | 六楼6023边上 | 1 |  |
| 249 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 250 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 251 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 六楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 252 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 六楼东西楼梯口及6008边上 | 8 |  |
| 253 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 六楼6008边上 | 1 |  |
| 254 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 37号楼六楼（配电房） | 1 |  |
| 255 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 六楼东西楼梯口及6004，6010边上 | 4 |  |
| 256 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 六楼6004，6010边上 | 2 |  |
| 257 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 258 |  | 从 | 楼层显示器 | | 37号楼七楼7003边上 | 1 |  |
| 259 |  | 从 | 消防广播 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 260 |  | 从 | 声光报警器 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 261 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 262 |  | 从 | 烟感 | | 7023 | 1 |  |
| 263 |  | 从 | 烟感 | | 7021 | 1 |  |
| 264 |  | 从 | 烟感 | | 7019 | 1 |  |
| 265 |  | 从 | 烟感 | | 7017 | 1 |  |
| 266 |  | 从 | 烟感 | | 7015 | 1 |  |
| 267 |  | 从 | 烟感 | | 7013 | 1 |  |
| 268 |  | 从 | 烟感 | | 7011 | 1 |  |
| 269 |  | 从 | 烟感 | | 7009 | 1 |  |
| 270 |  | 从 | 烟感 | | 7007 | 1 |  |
| 271 |  | 从 | 烟感 | | 7005 | 1 |  |
| 272 |  | 从 | 烟感 | | 7003 | 1 |  |
| 273 |  | 从 | 烟感 | | 7001 | 1 |  |
| 274 |  | 从 | 烟感 | | 7002 | 1 |  |
| 275 |  | 从 | 烟感 | | 7004 | 1 |  |
| 276 |  | 从 | 烟感 | | 7006 | 1 |  |
| 277 |  | 从 | 烟感 | | 7008 | 1 |  |
| 278 |  | 从 | 烟感 | | 7010 | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 烟感 | | 7012 | 1 |  |
| 280 |  | 从 | 烟感 | | 7014 | 1 |  |
| 281 |  | 从 | 烟感 | | 7016 | 1 |  |
| 282 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 283 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 284 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 285 |  | 从 | 烟感 | | 七层西楼梯口 | 1 |  |
| 286 |  | 从 | 烟感 | | 七层配电间 | 1 |  |
| 287 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 288 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 289 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 290 |  | 从 | 烟感 | | 七层东楼梯口 | 1 |  |
| 291 |  | 从 | 控制模块 | | 37号楼七楼配电房 | 1 |  |
| 292 |  | 从 | 隔离模块 | | 七楼7023边上 | 1 |  |
| 293 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 294 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 295 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 七楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 296 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 七楼东，西楼梯口及7008边上 | 8 | 3+3+2 |
| 297 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 七楼7008边上 | 1 |  |
| 298 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 七楼（配电房） | 1 |  |
| 299 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 七楼东，西楼梯口及7004，7010边上 | 4 |  |
| 300 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 七楼7004，7010边上 | 2 |  |
| 301 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 七楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| **38号楼** | | | | | | | |
| 1 | TY2021007210 | 主 | 火灾自动报警主机 | | 38号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | | 一楼值班室，1001，华联超市边上 | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | | 一楼值班室，1001，华联超市边上 | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 一楼值班室，1001，华联超市边上 | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感 | | 一层大厅 | 1 |  |
| 10 |  | 从 | 烟感 | | 1009 | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | | 1007 | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | | 1005 | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | | 1003 | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | | 1001 | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | | 一层阅览室 | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | | 一层超市入口 | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | | 一层超市里面 | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | | 一层超市大厅 | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | | 一层消防通道 | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 温 感 | | 一层西楼梯口 | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 控制模块 | | 一楼配电房 | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 隔离模块 | | 一楼1001边上 | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 一楼大厅及华联超市 | 2 |  |
| 31 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 一楼大厅及华联超市 | 2 |  |
| 32 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 一楼大厅及华联超市 | 4 |  |
| 33 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 一楼大厅及华联超市 | 8 |  |
| 34 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 38号楼一楼（配电房） | 2 |  |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 38号楼一楼（配电房） | 1 |  |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 38号楼一楼 | 2 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 一楼1005对面 | 1 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 一楼大厅，1001，华联超市，东楼梯口 | 5 |  |
| 39 |  | 从 | 楼层显示器 | | 二38号楼楼2003边上 | 1 |  |
| 40 |  | 从 | 消防广播 | | 二楼2003，2011，2016边上 | 3 |  |
| 41 |  | 从 | 声光报警器 | | 二楼2003，2011，2016边上 | 3 |  |
| 42 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 二楼2003，2011，2016边上 | 3 |  |
| 43 |  | 从 | 烟感 | | 2019 | 1 |  |
| 44 |  | 从 | 烟感 | | 2017 | 1 |  |
| 45 |  | 从 | 烟感 | | 2015 | 1 |  |
| 46 |  | 从 | 烟感 | | 2013 | 1 |  |
| 47 |  | 从 | 烟感 | | 2011 | 1 |  |
| 48 |  | 从 | 烟感 | | 2009 | 1 |  |
| 49 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 50 |  | 从 | 烟感 | | 2005 | 1 |  |
| 51 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 52 |  | 从 | 烟感 | | 2001 | 1 |  |
| 53 |  | 从 | 烟感 | | 2002 | 1 |  |
| 54 |  | 从 | 烟感 | | 2004 | 1 |  |
| 55 |  | 从 | 烟感 | | 2006 | 1 |  |
| 56 |  | 从 | 烟感 | | 2008 | 1 |  |
| 57 |  | 从 | 烟感 | | 2010 | 1 |  |
| 58 |  | 从 | 烟感 | | 2012 | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 60 |  | 从 | 烟感 | | 2016 | 1 |  |
| 61 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | | 配电间 | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | | 东楼梯口 | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | | 西楼梯口 | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 控制模块 | | 二楼配电房 | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 隔离模块 | | 二楼2003边上 | 1 |  |
| 72 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 73 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 二楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 74 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 二楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 75 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 二楼东，西楼梯口及2008边上 | 8 |  |
| 76 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 二楼2008边上 | 1 |  |
| 77 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 二楼（配电房） | 1 |  |
| 78 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 二楼东，西楼梯口及2008边上 | 3 |  |
| 79 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 二楼2008边上 | 1 |  |
| 80 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 二楼东，西楼梯口及2019边上 | 3 |  |
| 81 |  | 从 | 楼层显示器 | | 38号楼三楼3001边上 | 1 |  |
| 82 |  | 从 | 消防广播 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 83 |  | 从 | 声光报警器 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 84 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 85 |  | 从 | 烟感 | | 3023 | 1 |  |
| 86 |  | 从 | 烟感 | | 3021 | 1 |  |
| 87 |  | 从 | 烟感 | | 3019 | 1 |  |
| 88 |  | 从 | 烟感 | | 3017 | 1 |  |
| 89 |  | 从 | 烟感 | | 3015 | 1 |  |
| 90 |  | 从 | 烟感 | | 3013 | 1 |  |
| 91 |  | 从 | 烟感 | | 3011 | 1 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | | 3009 | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | | 3007 | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | | 3005 | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | | 3003 | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | | 3001 | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | | 3002 | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | | 3004 | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | | 3006 | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | | 3008 | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | | 3010 | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | | 3012 | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | | 3014 | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 烟感 | | 3016 | 1 |  |
| 105 |  | 从 | 烟感 | | 三楼走道 | 1 |  |
| 106 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 107 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 108 |  | 从 | 烟感 | | 三楼走道 | 1 |  |
| 109 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 110 |  | 从 | 烟感 | | 三楼走道 | 1 |  |
| 111 |  | 从 | 烟感 | | 三层西楼梯口 | 1 |  |
| 112 |  | 从 | 烟感 | | 三层配电间 | 1 |  |
| 113 |  | 从 | 烟感 | | 三层东楼梯口 | 1 |  |
| 114 |  | 从 | 控制模块 | | 三楼配电房 | 1 |  |
| 115 |  | 从 | 隔离模块 | | 三楼3003边上 | 1 |  |
| 116 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 117 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 118 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 三楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 119 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 三楼东，西楼梯口及3008边上 | 8 |  |
| 120 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 三楼3008边上 | 1 |  |
| 121 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 三楼（配电房） | 1 |  |
| 122 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 三楼东，西楼梯口及3004，3010边上 | 4 |  |
| 123 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 三楼3004，3010边上 | 2 |  |
| 124 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 三楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 125 |  | 从 | 楼层显示器 | | 38号四楼4003边上 | 1 |  |
| 126 |  | 从 | 消防广播 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 127 |  | 从 | 声光报警器 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 128 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 129 |  | 从 | 烟感 | | 4023 | 1 |  |
| 130 |  | 从 | 烟感 | | 4021 | 1 |  |
| 131 |  | 从 | 烟感 | | 4019 | 1 |  |
| 132 |  | 从 | 烟感 | | 4017 | 1 |  |
| 133 |  | 从 | 烟感 | | 4015 | 1 |  |
| 134 |  | 从 | 烟感 | | 4013 | 1 |  |
| 135 |  | 从 | 烟感 | | 4011 | 1 |  |
| 136 |  | 从 | 烟感 | | 4009 | 1 |  |
| 137 |  | 从 | 烟感 | | 4007 | 1 |  |
| 138 |  | 从 | 烟感 | | 4005 | 1 |  |
| 139 |  | 从 | 烟感 | | 4003 | 1 |  |
| 140 |  | 从 | 烟感 | | 4001 | 1 |  |
| 141 |  | 从 | 烟感 | | 4002 | 1 |  |
| 142 |  | 从 | 烟感 | | 4004 | 1 |  |
| 143 |  | 从 | 烟感 | | 4006 | 1 |  |
| 144 |  | 从 | 烟感 | | 4008 | 1 |  |
| 145 |  | 从 | 烟感 | | 4010 | 1 |  |
| 146 |  | 从 | 烟感 | | 4012 | 1 |  |
| 147 |  | 从 | 烟感 | | 4014 | 1 |  |
| 148 |  | 从 | 烟感 | | 4016 | 1 |  |
| 149 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 150 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 151 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 152 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 153 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 154 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 155 |  | 从 | 烟感 | | 东楼梯口 | 1 |  |
| 156 |  | 从 | 烟感 | | 西楼梯口 | 1 |  |
| 157 |  | 从 | 烟感 | | 配电间 | 1 |  |
| 158 |  | 从 | 控制模块 | | 38号楼四楼配电房 | 1 |  |
| 159 |  | 从 | 隔离模块 | | 四楼4003边上 | 1 |  |
| 160 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 161 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 四楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 162 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 四楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 163 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 四楼东，西楼梯口及4008边上 | 8 |  |
| 164 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 四楼4008边上 | 1 |  |
| 165 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 38号楼四楼（配电房） | 1 |  |
| 166 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 四楼东，西楼梯口及4004，4010边上 | 4 |  |
| 167 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 四楼4004，4010边上 | 2 |  |
| 168 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 四楼，东西楼梯口 | 2 |  |
| 169 |  | 从 | 楼层显示器 | | 38号楼五楼5003边上 | 1 |  |
| 170 |  | 从 | 消防广播 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 171 |  | 从 | 声光报警器 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 172 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 173 |  | 从 | 烟感 | | 5023 | 1 |  |
| 174 |  | 从 | 烟感 | | 5021 | 1 |  |
| 175 |  | 从 | 烟感 | | 5019 | 1 |  |
| 176 |  | 从 | 烟感 | | 5017 | 1 |  |
| 177 |  | 从 | 烟感 | | 5015 | 1 |  |
| 178 |  | 从 | 烟感 | | 5013 | 1 |  |
| 179 |  | 从 | 烟感 | | 5011 | 1 |  |
| 180 |  | 从 | 烟感 | | 5009 | 1 |  |
| 181 |  | 从 | 烟感 | | 5007 | 1 |  |
| 182 |  | 从 | 烟感 | | 5005 | 1 |  |
| 183 |  | 从 | 烟感 | | 5003 | 1 |  |
| 184 |  | 从 | 烟感 | | 5001 | 1 |  |
| 185 |  | 从 | 烟感 | | 5002 | 1 |  |
| 186 |  | 从 | 烟感 | | 5004 | 1 |  |
| 187 |  | 从 | 烟感 | | 5006 | 1 |  |
| 188 |  | 从 | 烟感 | | 5008 | 1 |  |
| 189 |  | 从 | 烟感 | | 5010 | 1 |  |
| 190 |  | 从 | 烟感 | | 5012 | 1 |  |
| 191 |  | 从 | 烟感 | | 5014 | 1 |  |
| 192 |  | 从 | 烟感 | | 5016 | 1 |  |
| 193 |  | 从 | 烟感 | | 五楼走道 | 1 |  |
| 194 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 195 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 196 |  | 从 | 烟感 | | 五楼走道 | 1 |  |
| 197 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 198 |  | 从 | 烟感 | | 五楼走道 | 1 |  |
| 199 |  | 从 | 烟感 | | 五层西楼梯口 | 1 |  |
| 200 |  | 从 | 烟感 | | 五层配电间 | 1 |  |
| 201 |  | 从 | 烟感 | | 五层东楼梯口 | 1 |  |
| 202 |  | 从 | 控制模块 | | 38号五楼配电房 | 1 |  |
| 203 |  | 从 | 隔离模块 | | 五楼5003边上 | 1 |  |
| 204 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 205 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 206 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 五楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 207 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 五楼东，西楼梯口及5008边上 | 8 |  |
| 208 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 五楼5008边上 | 1 |  |
| 209 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 五楼（配电房） | 1 |  |
| 210 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 五楼东西楼梯口及5004，5010边上 | 4 |  |
| 211 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 五楼5004，5010边上 | 2 |  |
| 212 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 五楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 213 |  | 从 | 楼层显示器 | | 38号楼六楼6003边上 | 1 |  |
| 214 |  | 从 | 消防广播 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 215 |  | 从 | 声光报警器 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 216 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 217 |  | 从 | 烟感 | | 6023 | 1 |  |
| 218 |  | 从 | 烟感 | | 6021 | 1 |  |
| 219 |  | 从 | 烟感 | | 6019 | 1 |  |
| 220 |  | 从 | 烟感 | | 6017 | 1 |  |
| 221 |  | 从 | 烟感 | | 6015 | 1 |  |
| 222 |  | 从 | 烟感 | | 6013 | 1 |  |
| 223 |  | 从 | 烟感 | | 6011 | 1 |  |
| 224 |  | 从 | 烟感 | | 6009 | 1 |  |
| 225 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | | 6005 | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | | 6003 | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | | 6001 | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | | 6002 | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | | 6004 | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | | 6006 | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | | 6008 | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | | 6010 | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | | 6012 | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | | 6014 | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 烟感 | | 6016 | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 241 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 242 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 243 |  | 从 | 烟感 | | 六层西楼梯口 | 1 |  |
| 244 |  | 从 | 烟感 | | 六层配电间 | 1 |  |
| 245 |  | 从 | 烟感 | | 六层东楼梯口 | 1 |  |
| 246 |  | 从 | 控制模块 | | 六楼配电房 | 1 |  |
| 247 |  | 从 | 隔离模块 | | 六楼6003边上 | 1 |  |
| 248 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 249 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 250 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 六楼东，西楼梯口 | 4 |  |
| 251 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 六楼东，西楼梯口及6008边上 | 8 |  |
| 252 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 六楼6008边上 | 1 |  |
| 253 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 六楼（配电房） | 1 |  |
| 254 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 六楼东，西楼梯口及6004，6010边上 | 4 |  |
| 255 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 六楼6004，6010边上 | 2 |  |
| 256 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 六楼东，西楼梯口 | 2 |  |
| 257 |  | 从 | 楼层显示器 | | 38号楼七楼7003边上 | 1 |  |
| 258 |  | 从 | 消防广播 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 259 |  | 从 | 声光报警器 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 260 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 261 |  | 从 | 烟感 | | 7023 | 1 |  |
| 262 |  | 从 | 烟感 | | 7021 | 1 |  |
| 263 |  | 从 | 烟感 | | 7019 | 1 |  |
| 264 |  | 从 | 烟感 | | 7017 | 1 |  |
| 265 |  | 从 | 烟感 | | 7015 | 1 |  |
| 266 |  | 从 | 烟感 | | 7013 | 1 |  |
| 267 |  | 从 | 烟感 | | 7011 | 1 |  |
| 268 |  | 从 | 烟感 | | 7009 | 1 |  |
| 269 |  | 从 | 烟感 | | 7007 | 1 |  |
| 270 |  | 从 | 烟感 | | 7005 | 1 |  |
| 271 |  | 从 | 烟感 | | 7003 | 1 |  |
| 272 |  | 从 | 烟感 | | 7001 | 1 |  |
| 273 |  | 从 | 烟感 | | 7002 | 1 |  |
| 274 |  | 从 | 烟感 | | 7004 | 1 |  |
| 275 |  | 从 | 烟感 | | 7006 | 1 |  |
| 276 |  | 从 | 烟感 | | 7008 | 1 |  |
| 277 |  | 从 | 烟感 | | 7010 | 1 |  |
| 278 |  | 从 | 烟感 | | 7012 | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 烟感 | | 7014 | 1 |  |
| 280 |  | 从 | 烟感 | | 7016 | 1 |  |
| 281 |  | 从 | 烟感 | | 七楼走道 | 1 |  |
| 282 |  | 从 | 烟感 | | 七楼走道 | 1 |  |
| 283 |  | 从 | 烟感 | | 七楼走道 | 1 |  |
| 284 |  | 从 | 烟感 | | 七楼走道 | 1 |  |
| 285 |  | 从 | 烟感 | | 七楼走道 | 1 |  |
| 286 |  | 从 | 烟感 | | 七楼走道 | 1 |  |
| 287 |  | 从 | 烟感 | | 七层西楼梯口 | 1 |  |
| 288 |  | 从 | 烟感 | | 七层配电间 | 1 |  |
| 289 |  | 从 | 烟感 | | 七层东楼梯口 | 1 |  |
| 290 |  | 从 | 控制模块 | | 七楼配电房 | 1 |  |
| 291 |  | 从 | 隔离模块 | | 七楼7003边上 | 1 |  |
| 292 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 七楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 293 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 七楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 294 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 七楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 295 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 七楼东 西楼梯口及7008边上 | 8 |  |
| 296 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 七楼7008边上 | 1 |  |
| 297 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 38号楼七楼（配电房） | 1 |  |
| 298 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 七楼东西楼梯口及7004，7010边上 | 4 |  |
| 299 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 七楼7004，7010边上 | 2 |  |
| 300 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 七楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| **39号楼** | | | | | | | |
| 1 | TY2021007211 | 主 | 火灾自动报警主机 | | 39号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | | 一楼大厅，1001，1017边上 | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | | 一楼大厅，1001，1017边上 | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 一楼大厅，1001，1017边上 | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感 | | 一层大厅 | 1 |  |
| 10 |  | 从 | 烟感 | | 1009 | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | | 1007 | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | | 1005 | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | | 1003 | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | | 1001 | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | | 一层阅览室 | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | | 1011 | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | | 1013 | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | | 1015 | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | | 1017 | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 烟感 | | 一层北门厅 | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 烟感 | | 一层管理室 | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 温 感 | | 一层西楼梯口 | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 31 |  | 从 | 控制模块 | | 一楼配电间 | 1 |  |
| 32 |  | 从 | 隔离模块 | | 一楼1017边上 | 1 |  |
| 33 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 一楼大厅及1017边上 | 2 |  |
| 34 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 一楼大厅及1017边上 | 2 |  |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 一楼大厅及1017边上 | 4 |  |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 一楼大厅及1017边上 | 8 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 39号楼一楼（配电房） | 2 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 一楼配电房 | 1 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 一楼大厅，1005对面 | 2 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 一楼1005对面 | 1 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 一楼大厅，1001车库出口，东楼梯口， | 4 |  |
| 42 |  | 从 | 楼层显示器 | | 二楼2003边上 | 1 |  |
| 43 |  | 从 | 消防广播 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 44 |  | 从 | 声光报警器 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 45 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 46 |  | 从 | 烟感 | | 2019 | 1 |  |
| 47 |  | 从 | 烟感 | | 2017 | 1 |  |
| 48 |  | 从 | 烟感 | | 2015 | 1 |  |
| 49 |  | 从 | 烟感 | | 2013 | 1 |  |
| 50 |  | 从 | 烟感 | | 2011 | 1 |  |
| 51 |  | 从 | 烟感 | | 2009 | 1 |  |
| 52 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 53 |  | 从 | 烟感 | | 2005 | 1 |  |
| 54 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 55 |  | 从 | 烟感 | | 2001 | 1 |  |
| 56 |  | 从 | 烟感 | | 2002 | 1 |  |
| 57 |  | 从 | 烟感 | | 2004 | 1 |  |
| 58 |  | 从 | 烟感 | | 2006 | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 烟感 | | 2008 | 1 |  |
| 60 |  | 从 | 烟感 | | 2010 | 1 |  |
| 61 |  | 从 | 烟感 | | 2012 | 1 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | | 2016 | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 烟感 | | 二层西楼梯口 | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 烟感 | | 二层配电间 | 1 |  |
| 72 |  | 从 | 烟感 | | 二层东楼梯口 | 1 |  |
| 73 |  | 从 | 控制模块 | | 二楼配电间 | 1 |  |
| 74 |  | 从 | 隔离模块 | | 二楼2003边上 | 1 |  |
| 75 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 39号二楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 76 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 二楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 77 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 二楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 78 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 二楼 东，西楼梯口及2008边上 | 8 |  |
| 79 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 二楼2008边上 | 1 |  |
| 80 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 二楼（配电房） | 1 |  |
| 81 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 二楼 东 西楼梯口及2004，2010边上 | 3 |  |
| 82 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 二楼2006边上 | 1 |  |
| 83 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 二楼 东，西楼梯口 | 3 |  |
| 84 |  | 从 | 楼层显示器 | | 三楼3003边上 | 1 |  |
| 85 |  | 从 | 消防广播 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 86 |  | 从 | 声光报警器 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 87 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 88 |  | 从 | 烟感 | | 3023 | 1 |  |
| 89 |  | 从 | 烟感 | | 3021 | 1 |  |
| 90 |  | 从 | 烟感 | | 3019 | 1 |  |
| 91 |  | 从 | 烟感 | | 3017 | 1 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | | 3015 | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | | 3013 | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | | 3011 | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | | 3009 | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | | 3007 | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | | 3005 | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | | 3003 | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | | 3001 | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | | 3002 | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | | 3004 | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | | 3006 | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | | 3008 | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 烟感 | | 3010 | 1 |  |
| 105 |  | 从 | 烟感 | | 3012 | 1 |  |
| 106 |  | 从 | 烟感 | | 3014 | 1 |  |
| 107 |  | 从 | 烟感 | | 3016 | 1 |  |
| 108 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 109 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 110 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 111 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 112 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 113 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 114 |  | 从 | 烟感 | | 三层楼梯口 | 1 |  |
| 115 |  | 从 | 烟感 | | 三层配电间 | 1 |  |
| 116 |  | 从 | 烟感 | | 三层东楼梯口 | 1 |  |
| 117 |  | 从 | 控制模块 | | 三楼配电房 | 1 |  |
| 118 |  | 从 | 隔离模块 | | 三楼3003边上 | 1 |  |
| 119 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 三楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 120 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 三楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 121 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 三楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 122 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 三楼东，西楼梯口及3008边上 | 8 |  |
| 123 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 三楼3008边上 | 1 |  |
| 124 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 39号楼三楼（配电房） | 1 |  |
| 125 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 三楼 东，西楼梯口及3004，3010边上 | 4 |  |
| 126 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 三楼3004，3010边上 | 2 |  |
| 127 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 三楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 128 |  | 从 | 楼层显示器 | | 39号楼四楼4003边上 | 1 |  |
| 129 |  | 从 | 消防广播 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 130 |  | 从 | 声光报警器 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 131 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 132 |  | 从 | 烟感 | | 4023 | 1 |  |
| 133 |  | 从 | 烟感 | | 4021 | 1 |  |
| 134 |  | 从 | 烟感 | | 4019 | 1 |  |
| 135 |  | 从 | 烟感 | | 4017 | 1 |  |
| 136 |  | 从 | 烟感 | | 4015 | 1 |  |
| 137 |  | 从 | 烟感 | | 4013 | 1 |  |
| 138 |  | 从 | 烟感 | | 4011 | 1 |  |
| 139 |  | 从 | 烟感 | | 4009 | 1 |  |
| 140 |  | 从 | 烟感 | | 4007 | 1 |  |
| 141 |  | 从 | 烟感 | | 4005 | 1 |  |
| 142 |  | 从 | 烟感 | | 4003 | 1 |  |
| 143 |  | 从 | 烟感 | | 4001 | 1 |  |
| 144 |  | 从 | 烟感 | | 4002 | 1 |  |
| 145 |  | 从 | 烟感 | | 4004 | 1 |  |
| 146 |  | 从 | 烟感 | | 4006 | 1 |  |
| 147 |  | 从 | 烟感 | | 4008 | 1 |  |
| 148 |  | 从 | 烟感 | | 4010 | 1 |  |
| 149 |  | 从 | 烟感 | | 4012 | 1 |  |
| 150 |  | 从 | 烟感 | | 4014 | 1 |  |
| 151 |  | 从 | 烟感 | | 4016 | 1 |  |
| 152 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 153 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 154 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 155 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 156 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 157 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 158 |  | 从 | 烟感 | | 四层西楼梯口 | 1 |  |
| 159 |  | 从 | 烟感 | | 四层配电间 | 1 |  |
| 160 |  | 从 | 烟感 | | 四层东楼梯口 | 1 |  |
| 161 |  | 从 | 控制模块 | | 四楼配电房内 | 1 |  |
| 162 |  | 从 | 隔离模块 | | 四楼4003边上 | 1 |  |
| 163 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 四楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 164 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 四楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 165 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 四楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 166 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 四楼 东，西楼梯口及4008边上 | 8 |  |
| 167 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 四楼4008边上 | 1 |  |
| 168 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 39号楼四楼（配电房） | 1 |  |
| 169 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 四楼东西楼梯口及4004，4010边上 | 4 |  |
| 170 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 四楼4004，4010边上 | 2 |  |
| 171 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 四楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 172 |  | 从 | 楼层显示器 | | 39号楼五楼5003边上 | 1 |  |
| 173 |  | 从 | 消防广播 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 174 |  | 从 | 声光报警器 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 175 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 176 |  | 从 | 烟感 | | 5023 | 1 |  |
| 177 |  | 从 | 烟感 | | 5021 | 1 |  |
| 178 |  | 从 | 烟感 | | 5019 | 1 |  |
| 179 |  | 从 | 烟感 | | 5017 | 1 |  |
| 180 |  | 从 | 烟感 | | 5015 | 1 |  |
| 181 |  | 从 | 烟感 | | 5013 | 1 |  |
| 182 |  | 从 | 烟感 | | 5011 | 1 |  |
| 183 |  | 从 | 烟感 | | 5009 | 1 |  |
| 184 |  | 从 | 烟感 | | 5007 | 1 |  |
| 185 |  | 从 | 烟感 | | 5005 | 1 |  |
| 186 |  | 从 | 烟感 | | 5003 | 1 |  |
| 187 |  | 从 | 烟感 | | 5001 | 1 |  |
| 188 |  | 从 | 烟感 | | 5002 | 1 |  |
| 189 |  | 从 | 烟感 | | 5004 | 1 |  |
| 190 |  | 从 | 烟感 | | 5006 | 1 |  |
| 191 |  | 从 | 烟感 | | 5008 | 1 |  |
| 192 |  | 从 | 烟感 | | 5010 | 1 |  |
| 193 |  | 从 | 烟感 | | 5012 | 1 |  |
| 194 |  | 从 | 烟感 | | 5014 | 1 |  |
| 195 |  | 从 | 烟感 | | 5016 | 1 |  |
| 196 |  | 从 | 烟感 | | 五楼走道 | 1 |  |
| 197 |  | 从 | 烟感 | | 五楼走道 | 1 |  |
| 198 |  | 从 | 烟感 | | 五楼走道 | 1 |  |
| 199 |  | 从 | 烟感 | | 五楼走道 | 1 |  |
| 200 |  | 从 | 烟感 | | 五楼走道 | 1 |  |
| 201 |  | 从 | 烟感 | | 五楼走道 | 1 |  |
| 202 |  | 从 | 烟感 | | 五层西楼梯口 | 1 |  |
| 203 |  | 从 | 烟感 | | 五层配电间 | 1 |  |
| 204 |  | 从 | 烟感 | | 五层东楼梯口 | 1 |  |
| 205 |  | 从 | 控制模块 | | 五楼配电房内 | 1 |  |
| 206 |  | 从 | 隔离模块 | | 五楼5003边上 | 1 |  |
| 207 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 五楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 208 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 五楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 209 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 五楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 210 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 五楼 东，西楼梯口及5008边上 | 8 |  |
| 211 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 39号楼五楼5008边上 | 1 |  |
| 212 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 五楼（配电房） | 1 |  |
| 213 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 五楼东西楼梯口及5004，5010边上 | 4 |  |
| 214 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 五楼5004，5010边上 | 2 |  |
| 215 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 五楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 216 |  | 从 | 楼层显示器 | | 39号楼六楼6003边上 | 1 |  |
| 217 |  | 从 | 消防广播 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 218 |  | 从 | 声光报警器 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 219 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 220 |  | 从 | 烟感 | | 6023 | 1 |  |
| 221 |  | 从 | 烟感 | | 6021 | 1 |  |
| 222 |  | 从 | 烟感 | | 6019 | 1 |  |
| 223 |  | 从 | 烟感 | | 6017 | 1 |  |
| 224 |  | 从 | 烟感 | | 6015 | 1 |  |
| 225 |  | 从 | 烟感 | | 6013 | 1 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | | 6011 | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | | 6009 | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | | 6007 | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | | 6005 | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | | 6003 | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | | 6001 | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | | 6002 | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | | 6004 | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | | 6006 | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | | 6008 | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 烟感 | | 6010 | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | | 6012 | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 烟感 | | 6014 | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 烟感 | | 6016 | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 241 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 242 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 243 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 244 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 245 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 246 |  | 从 | 烟感 | | 六层西楼梯口 | 1 |  |
| 247 |  | 从 | 烟感 | | 六层配电间 | 1 |  |
| 248 |  | 从 | 烟感 | | 六层东楼梯口 | 1 |  |
| 249 |  | 从 | 控制模块 | | 六楼配电房内 | 1 |  |
| 250 |  | 从 | 隔离模块 | | 六楼6003边上 | 1 |  |
| 251 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 六楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 252 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 六楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 253 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 六楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 254 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 六楼 东，西楼梯口及6008边上 | 8 |  |
| 255 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 六楼6008边上 | 1 |  |
| 256 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 六楼（配电房） | 1 |  |
| 257 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 六楼东西楼梯口及6004，6010边上 | 4 |  |
| 258 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 六楼6004，6010边上 | 2 |  |
| 259 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 六楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 260 |  | 从 | 楼层显示器 | | 39号楼七楼7003边上 | 1 |  |
| 261 |  | 从 | 消防广播 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 262 |  | 从 | 声光报警器 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 263 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 264 |  | 从 | 烟感 | | 7023 | 1 |  |
| 265 |  | 从 | 烟感 | | 7021 | 1 |  |
| 266 |  | 从 | 烟感 | | 7019 | 1 |  |
| 267 |  | 从 | 烟感 | | 7017 | 1 |  |
| 268 |  | 从 | 烟感 | | 7015 | 1 |  |
| 269 |  | 从 | 烟感 | | 7013 | 1 |  |
| 270 |  | 从 | 烟感 | | 7011 | 1 |  |
| 271 |  | 从 | 烟感 | | 7009 | 1 |  |
| 272 |  | 从 | 烟感 | | 7007 | 1 |  |
| 273 |  | 从 | 烟感 | | 7005 | 1 |  |
| 274 |  | 从 | 烟感 | | 7003 | 1 |  |
| 275 |  | 从 | 烟感 | | 7001 | 1 |  |
| 276 |  | 从 | 烟感 | | 7002 | 1 |  |
| 277 |  | 从 | 烟感 | | 7004 | 1 |  |
| 278 |  | 从 | 烟感 | | 7006 | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 烟感 | | 7008 | 1 |  |
| 280 |  | 从 | 烟感 | | 7010 | 1 |  |
| 281 |  | 从 | 烟感 | | 7012 | 1 |  |
| 282 |  | 从 | 烟感 | | 7014 | 1 |  |
| 283 |  | 从 | 烟感 | | 7016 | 1 |  |
| 284 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 285 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 286 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 287 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 288 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 289 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 290 |  | 从 | 烟感 | | 七层西楼梯口 | 1 |  |
| 291 |  | 从 | 烟感 | | 七层配电间 | 1 |  |
| 292 |  | 从 | 烟感 | | 七层东楼梯口 | 1 |  |
| 293 |  | 从 | 控制模块 | | 七楼配电房内 | 1 |  |
| 294 |  | 从 | 隔离模块 | | 七楼7003边上 | 1 |  |
| 295 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 七楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 296 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 七楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 297 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 七楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 298 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 七楼 东，西楼梯口及7008边上 | 8 |  |
| 299 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 七楼7008边上 | 1 |  |
| 300 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 39号楼七楼（配电房） | 1 |  |
| 301 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 七楼 东，西楼梯口及7004，7010边上 | 4 |  |
| 302 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 七楼7004，7010边上 | 2 |  |
| 303 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 七楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| **40号楼** | | | | | | | |
| 1 | TY2021007212 | 主 | 火灾自动报警主机 | | 40号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | | 一楼大厅，1001，1017边上 | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | | 一楼大厅，1001，1017边上 | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 一楼大厅，1001，1017边上 | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感 | | 一层大厅 | 1 |  |
| 10 |  | 从 | 烟感 | | 1009 | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | | 1007 | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | | 1005 | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | | 1003 | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | | 1001 | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | | 一层阅览室 | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | | 1011 | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | | 1013 | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | | 1015 | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | | 1017 | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 烟感 | | 一层北门厅 | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 烟感 | | 一层管理室 | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 烟感 | | 一层大厅 | 1 |  |
| 31 |  | 从 | 温 感 | | 一层西楼梯口 | 1 |  |
| 32 |  | 从 | 控制模块 | | 一楼配电房 | 1 |  |
| 33 |  | 从 | 隔离模块 | | 一楼1017边上 | 1 |  |
| 34 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 一楼大厅及1017边上 | 2 |  |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 一楼大厅及1017边上 | 2 |  |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 一楼大厅及1017边上 | 4 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 一楼大厅及1017边上 | 8 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 40号楼一楼（配电房） | 1 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 40号楼一楼配电房 | 2 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 一楼大厅，1005对面 | 2 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 一楼1005对面 | 1 |  |
| 42 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 一楼大厅，1001车库出口，东楼梯口 | 4 |  |
| 43 |  | 从 | 楼层显示器 | | 40号楼二楼2003边上 | 1 |  |
| 44 |  | 从 | 消防广播 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 45 |  | 从 | 声光报警器 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 46 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 47 |  | 从 | 烟感 | | 2019 | 1 |  |
| 48 |  | 从 | 烟感 | | 2017 | 1 |  |
| 49 |  | 从 | 烟感 | | 2015 | 1 |  |
| 50 |  | 从 | 烟感 | | 2013 | 1 |  |
| 51 |  | 从 | 烟感 | | 2011 | 1 |  |
| 52 |  | 从 | 烟感 | | 2009 | 1 |  |
| 53 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 54 |  | 从 | 烟感 | | 2005 | 1 |  |
| 55 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 56 |  | 从 | 烟感 | | 2001 | 1 |  |
| 57 |  | 从 | 烟感 | | 2002 | 1 |  |
| 58 |  | 从 | 烟感 | | 2004 | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 烟感 | | 2006 | 1 |  |
| 60 |  | 从 | 烟感 | | 2008 | 1 |  |
| 61 |  | 从 | 烟感 | | 2010 | 1 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | | 2012 | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | | 2016 | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 烟感 | | 二层西楼梯口 | 1 |  |
| 72 |  | 从 | 烟感 | | 二层配电间 | 1 |  |
| 73 |  | 从 | 烟感 | | 二层东楼梯口 | 1 |  |
| 74 |  | 从 | 控制模块 | | 二楼配电房内 | 2 |  |
| 75 |  | 从 | 隔离模块 | | 二楼2003边上 | 1 |  |
| 76 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 二楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 77 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 二楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 78 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 二楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 79 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 二楼 东，西楼梯口及2008边上 | 8 |  |
| 80 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 二楼2008边上 | 1 |  |
| 81 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 二楼（配电房） | 1 |  |
| 82 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 二楼 东，西楼梯口及2004，2010边上 | 3 |  |
| 83 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 二楼2006边上 | 1 |  |
| 84 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 二楼 东，西楼梯口及2019边上 | 3 |  |
| 85 |  | 从 | 楼层显示器 | | 40号楼三楼3003边上 | 1 |  |
| 86 |  | 从 | 消防广播 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 87 |  | 从 | 声光报警器 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 88 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 89 |  | 从 | 烟感 | | 3023 | 1 |  |
| 90 |  | 从 | 烟感 | | 3021 | 1 |  |
| 91 |  | 从 | 烟感 | | 3019 | 1 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | | 3017 | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | | 3015 | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | | 3013 | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | | 3011 | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | | 3009 | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | | 3007 | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | | 3005 | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | | 3003 | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | | 3001 | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | | 3002 | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | | 3004 | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | | 3006 | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 烟感 | | 3008 | 1 |  |
| 105 |  | 从 | 烟感 | | 3010 | 1 |  |
| 106 |  | 从 | 烟感 | | 3012 | 1 |  |
| 107 |  | 从 | 烟感 | | 3014 | 1 |  |
| 108 |  | 从 | 烟感 | | 3016 | 1 |  |
| 109 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 110 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 111 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 112 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 113 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 114 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 115 |  | 从 | 烟感 | | 三层西楼梯口 | 1 |  |
| 116 |  | 从 | 烟感 | | 三层配电间 | 1 |  |
| 117 |  | 从 | 烟感 | | 三层东楼梯口 | 1 |  |
| 118 |  | 从 | 控制模块 | | 三楼配电房内 | 1 |  |
| 119 |  | 从 | 隔离模块 | | 三楼3005边上 | 1 |  |
| 120 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 三楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 121 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 三楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 122 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 三楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 123 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 三楼 东，西楼梯口及3008边上 | 8 |  |
| 124 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 三楼3008边上 | 1 |  |
| 125 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 40号楼三楼（配电房） | 1 |  |
| 126 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 三楼 东，西楼梯口及3004，3010边上 | 4 |  |
| 127 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 三楼3004，3010边上 | 2 |  |
| 128 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 三楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 129 |  | 从 | 楼层显示器 | | 40号楼四楼4003边上 | 1 |  |
| 130 |  | 从 | 消防广播 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 131 |  | 从 | 声光报警器 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 132 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 133 |  | 从 | 烟感 | | 4023 | 1 |  |
| 134 |  | 从 | 烟感 | | 4021 | 1 |  |
| 135 |  | 从 | 烟感 | | 4019 | 1 |  |
| 136 |  | 从 | 烟感 | | 4017 | 1 |  |
| 137 |  | 从 | 烟感 | | 4015 | 1 |  |
| 138 |  | 从 | 烟感 | | 4013 | 1 |  |
| 139 |  | 从 | 烟感 | | 4011 | 1 |  |
| 140 |  | 从 | 烟感 | | 4009 | 1 |  |
| 141 |  | 从 | 烟感 | | 4007 | 1 |  |
| 142 |  | 从 | 烟感 | | 4005 | 1 |  |
| 143 |  | 从 | 烟感 | | 4003 | 1 |  |
| 144 |  | 从 | 烟感 | | 4001 | 1 |  |
| 145 |  | 从 | 烟感 | | 4002 | 1 |  |
| 146 |  | 从 | 烟感 | | 4004 | 1 |  |
| 147 |  | 从 | 烟感 | | 4006 | 1 |  |
| 148 |  | 从 | 烟感 | | 4008 | 1 |  |
| 149 |  | 从 | 烟感 | | 4010 | 1 |  |
| 150 |  | 从 | 烟感 | | 4012 | 1 |  |
| 151 |  | 从 | 烟感 | | 4014 | 1 |  |
| 152 |  | 从 | 烟感 | | 4016 | 1 |  |
| 153 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 154 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 155 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 156 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 157 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 158 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 159 |  | 从 | 烟感 | | 四层西楼梯口 | 1 |  |
| 160 |  | 从 | 烟感 | | 四层配电间 | 1 |  |
| 161 |  | 从 | 烟感 | | 四层东楼梯口 | 1 |  |
| 162 |  | 从 | 控制模块 | | 四楼配电房内 | 1 |  |
| 163 |  | 从 | 隔离模块 | | 四楼4005办事 | 1 |  |
| 164 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 四楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 165 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 四楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 166 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 四楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 167 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 四楼 东，西楼梯口及4008边上 | 8 |  |
| 168 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 四楼4008边上 | 1 |  |
| 169 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 40号楼四楼（配电房） | 1 |  |
| 170 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 四楼 东，西楼梯口及4004，4010边上 | 4 |  |
| 171 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 四楼4004，4010边上 | 2 |  |
| 172 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 四楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 173 |  | 从 | 楼层显示器 | | 40号楼五楼5003边上 | 1 |  |
| 174 |  | 从 | 消防广播 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 175 |  | 从 | 声光报警器 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 176 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 177 |  | 从 | 烟感 | | 5023 | 1 |  |
| 178 |  | 从 | 烟感 | | 5021 | 1 |  |
| 179 |  | 从 | 烟感 | | 5019 | 1 |  |
| 180 |  | 从 | 烟感 | | 5017 | 1 |  |
| 181 |  | 从 | 烟感 | | 5015 | 1 |  |
| 182 |  | 从 | 烟感 | | 5013 | 1 |  |
| 183 |  | 从 | 烟感 | | 5011 | 1 |  |
| 184 |  | 从 | 烟感 | | 5009 | 1 |  |
| 185 |  | 从 | 烟感 | | 5007 | 1 |  |
| 186 |  | 从 | 烟感 | | 5005 | 1 |  |
| 187 |  | 从 | 烟感 | | 5003 | 1 |  |
| 188 |  | 从 | 烟感 | | 5001 | 1 |  |
| 189 |  | 从 | 烟感 | | 5002 | 1 |  |
| 190 |  | 从 | 烟感 | | 5004 | 1 |  |
| 191 |  | 从 | 烟感 | | 5006 | 1 |  |
| 192 |  | 从 | 烟感 | | 5008 | 1 |  |
| 193 |  | 从 | 烟感 | | 5010 | 1 |  |
| 194 |  | 从 | 烟感 | | 5012 | 1 |  |
| 195 |  | 从 | 烟感 | | 5014 | 1 |  |
| 196 |  | 从 | 烟感 | | 5016 | 1 |  |
| 197 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 198 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 199 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 200 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 201 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 202 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 203 |  | 从 | 烟感 | | 五层西楼梯口 | 1 |  |
| 204 |  | 从 | 烟感 | | 五层配电间 | 1 |  |
| 205 |  | 从 | 烟感 | | 五层东楼梯口 | 1 |  |
| 206 |  | 从 | 控制模块 | | 五楼配电房内 | 1 |  |
| 207 |  | 从 | 隔离模块 | | 五楼5005边上 | 1 |  |
| 208 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 五楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 209 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 五楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 210 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 五楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 211 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 五楼 东，西楼梯口及5008边上 | 8 |  |
| 212 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 五楼5008边上 | 1 |  |
| 213 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 40号楼五楼（配电房） | 1 |  |
| 214 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 五楼 东，西楼梯口及5004，5010边上 | 4 |  |
| 215 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 五楼5004，5010边上 | 2 |  |
| 216 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 五楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 217 |  | 从 | 楼层显示器 | | 40号楼六楼6003边上 | 1 |  |
| 218 |  | 从 | 消防广播 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 219 |  | 从 | 声光报警器 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 220 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 221 |  | 从 | 烟感 | | 6023 | 1 |  |
| 222 |  | 从 | 烟感 | | 6021 | 1 |  |
| 223 |  | 从 | 烟感 | | 6019 | 1 |  |
| 224 |  | 从 | 烟感 | | 6017 | 1 |  |
| 225 |  | 从 | 烟感 | | 6015 | 1 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | | 6013 | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | | 6011 | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | | 6009 | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | | 6007 | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | | 6005 | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | | 6003 | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | | 6001 | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | | 6002 | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | | 6004 | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | | 6006 | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 烟感 | | 6008 | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | | 6010 | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 烟感 | | 6012 | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 烟感 | | 6014 | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 烟感 | | 6016 | 1 |  |
| 241 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 242 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 243 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 244 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 245 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 246 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 247 |  | 从 | 烟感 | | 六层西楼梯 | 1 |  |
| 248 |  | 从 | 烟感 | | 六层配电间 | 1 |  |
| 249 |  | 从 | 烟感 | | 六层东楼梯口 | 1 |  |
| 250 |  | 从 | 控制模块 | | 六楼配电房内 | 1 |  |
| 251 |  | 从 | 隔离模块 | | 六楼6003边上 | 1 |  |
| 252 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 六楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 253 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 六楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 254 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 六楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 255 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 六楼 东，西楼梯口及6008边上 | 8 |  |
| 256 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 六楼6008边上 | 1 |  |
| 257 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 40号楼六楼（配电房） | 1 |  |
| 258 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 六楼 东，西楼梯口及6004，6010边上 | 4 |  |
| 259 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 六楼6004，6010边上 | 2 |  |
| 260 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 六楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 261 |  | 从 | 楼层显示器 | | 40号楼七楼7003边上 | 1 |  |
| 262 |  | 从 | 消防广播 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 263 |  | 从 | 声光报警器 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 264 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 265 |  | 从 | 烟感 | | 7023 | 1 |  |
| 266 |  | 从 | 烟感 | | 7021 | 1 |  |
| 267 |  | 从 | 烟感 | | 7019 | 1 |  |
| 268 |  | 从 | 烟感 | | 7017 | 1 |  |
| 269 |  | 从 | 烟感 | | 7015 | 1 |  |
| 270 |  | 从 | 烟感 | | 7013 | 1 |  |
| 271 |  | 从 | 烟感 | | 7011 | 1 |  |
| 272 |  | 从 | 烟感 | | 7009 | 1 |  |
| 273 |  | 从 | 烟感 | | 7007 | 1 |  |
| 274 |  | 从 | 烟感 | | 7005 | 1 |  |
| 275 |  | 从 | 烟感 | | 7003 | 1 |  |
| 276 |  | 从 | 烟感 | | 7001 | 1 |  |
| 277 |  | 从 | 烟感 | | 7002 | 1 |  |
| 278 |  | 从 | 烟感 | | 7004 | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 烟感 | | 7006 | 1 |  |
| 280 |  | 从 | 烟感 | | 7008 | 1 |  |
| 281 |  | 从 | 烟感 | | 7010 | 1 |  |
| 282 |  | 从 | 烟感 | | 7012 | 1 |  |
| 283 |  | 从 | 烟感 | | 7014 | 1 |  |
| 284 |  | 从 | 烟感 | | 7016 | 1 |  |
| 285 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 286 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 287 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 288 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 289 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 290 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 291 |  | 从 | 烟感 | | 七层西楼梯口 | 1 |  |
| 292 |  | 从 | 烟感 | | 七层配电间 | 1 |  |
| 293 |  | 从 | 烟感 | | 七层东楼梯口 | 1 |  |
| 294 |  | 从 | 控制模块 | | 七楼配电房内 | 1 |  |
| 295 |  | 从 | 隔离模块 | | 七楼7005边上 | 1 |  |
| 296 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 七楼 ，东西楼梯口 | 2 |  |
| 297 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 七楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 298 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 七楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 299 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 七楼 东，西楼梯口及7008边上 | 8 |  |
| 300 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 七楼7008边上 | 1 |  |
| 301 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 40号楼七楼（配电房） | 1 |  |
| 302 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 七楼 东，西楼梯口及7004，7010边上 | 4 |  |
| 303 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 七楼7004，7010边上 | 2 |  |
| 304 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 七楼 东 西楼梯口 | 2 |  |
| **41号楼** | | | | | | | |
| 1 | TY2021007213 | 主 | 火灾自动报警主机 | | 41号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | | 一楼大厅，1001，1017边上 | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | | 一楼大厅，1001，1017边上 | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 一楼大厅，1001，1017边上 | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感 | | 一层大厅 | 1 | 23 |
| 10 |  | 从 | 烟感 | | 1009 | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | | 1007 | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | | 1005 | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | | 1003 | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | | 1001 | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | | 1011 | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | | 1013 | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | | 1015 | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | | 1017 | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | | 1017 | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 烟感 | | 一层北门厅 | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 烟感 | | 一层管理室 | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 温 感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 烟感 | | 一层大厅 | 1 |  |
| 31 |  | 从 | 温 感 | | 一层西楼梯口 | 1 |  |
| 32 |  | 从 | 控制模块 | | 一楼配电房 | 1 |  |
| 33 |  | 从 | 隔离模块 | | 一楼1017边上 | 1 |  |
| 34 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 一楼大厅及1017边上 | 2 |  |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 一楼大厅及1017边上 | 2 |  |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 一楼大厅及1017边上 | 4 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 一楼大厅及1017边上 | 8 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 41号楼一楼（配电房） | 2 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 41号楼一楼（配电房） | 1 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 41号楼一楼大厅及1005对面 | 2 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 一楼1005对面 | 1 |  |
| 42 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 一楼大厅，1001车库出口，东楼梯口， | 4 |  |
| 43 |  | 从 | 楼层显示器 | | 41号楼二楼2003边上 | 1 |  |
| 44 |  | 从 | 消防广播 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 45 |  | 从 | 声光报警器 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 46 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 47 |  | 从 | 烟感 | | 2019 | 1 |  |
| 48 |  | 从 | 温感 | | 2017 | 1 |  |
| 49 |  | 从 | 烟感 | | 2015 | 1 |  |
| 50 |  | 从 | 烟感 | | 2013 | 1 |  |
| 51 |  | 从 | 烟感 | | 2011 | 1 |  |
| 52 |  | 从 | 烟感 | | 2009 | 1 |  |
| 53 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 54 |  | 从 | 烟感 | | 2005 | 1 |  |
| 55 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 56 |  | 从 | 烟感 | | 2001 | 1 |  |
| 57 |  | 从 | 烟感 | | 2002 | 1 |  |
| 58 |  | 从 | 烟感 | | 2004 | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 烟感 | | 2006 | 1 |  |
| 60 |  | 从 | 烟感 | | 2008 | 1 |  |
| 61 |  | 从 | 烟感 | | 2010 | 1 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | | 2012 | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 烟感 | | 二层西楼梯口 | 1 |  |
| 72 |  | 从 | 烟感 | | 二层配电间 | 1 |  |
| 73 |  | 从 | 烟感 | | 二层东楼梯口 | 1 |  |
| 74 |  | 从 | 控制模块 | | 二楼配电房内 | 1 |  |
| 75 |  | 从 | 隔离模块 | | 二楼2005边上 | 1 |  |
| 76 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 二楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 77 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 二楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 78 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 二楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 79 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 二楼 东，西楼梯口及2008边上 | 8 |  |
| 80 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 二楼2008边上 | 1 |  |
| 81 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 41号楼二楼（配电房） | 1 |  |
| 82 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 二楼东西楼梯口及2006边上 | 3 |  |
| 83 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 二楼2006边上 | 1 |  |
| 84 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 二楼东西楼梯口 | 3 |  |
| 85 |  | 从 | 楼层显示器 | | 41号楼三楼3003边上 | 1 |  |
| 86 |  | 从 | 消防广播 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 87 |  | 从 | 声光报警器 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 88 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 89 |  | 从 | 烟感 | | 3023 | 1 |  |
| 90 |  | 从 | 烟感 | | 3021 | 1 |  |
| 91 |  | 从 | 烟感 | | 3019 | 1 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | | 3017 | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | | 3015 | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | | 3013 | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | | 3011 | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | | 3009 | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | | 3007 | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | | 3005 | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | | 3003 | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | | 3001 | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | | 3002 | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | | 3004 | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | | 3006 | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 烟感 | | 3008 | 1 |  |
| 105 |  | 从 | 烟感 | | 3010 | 1 |  |
| 106 |  | 从 | 烟感 | | 3012 | 1 |  |
| 107 |  | 从 | 烟感 | | 3014 | 1 |  |
| 108 |  | 从 | 烟感 | | 3016 | 1 |  |
| 109 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 110 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 111 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 112 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 113 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 114 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 115 |  | 从 | 烟感 | | 三层西楼梯口 | 1 |  |
| 116 |  | 从 | 烟感 | | 三层配电间 | 1 |  |
| 117 |  | 从 | 烟感 | | 三层东楼梯口 | 1 |  |
| 118 |  | 从 | 控制模块 | | 三楼配电房内 | 1 |  |
| 119 |  | 从 | 隔离模块 | | 三楼3005边上 | 1 |  |
| 120 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 三楼东西楼梯口 | 2 |  |
| 121 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 三楼东西楼梯口 | 2 |  |
| 122 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 三楼东西楼梯口 | 4 |  |
| 123 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 三楼东西楼梯口及3008边上 | 8 |  |
| 124 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 三楼3008边上 | 1 |  |
| 125 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 三楼（配电房） | 1 |  |
| 126 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 三楼 东，西楼梯口及3004，3010边上 | 4 |  |
| 127 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 三楼3004，3010边上 | 2 |  |
| 128 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 三楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 129 |  | 从 | 楼层显示器 | | 41号楼四楼4003边上 | 1 |  |
| 130 |  | 从 | 消防广播 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 131 |  | 从 | 声光报警器 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 132 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 133 |  | 从 | 烟感 | | 4023 | 1 |  |
| 134 |  | 从 | 烟感 | | 4021 | 1 |  |
| 135 |  | 从 | 烟感 | | 4019 | 1 |  |
| 136 |  | 从 | 烟感 | | 4017 | 1 |  |
| 137 |  | 从 | 烟感 | | 4015 | 1 |  |
| 138 |  | 从 | 烟感 | | 4013 | 1 |  |
| 139 |  | 从 | 烟感 | | 4011 | 1 |  |
| 140 |  | 从 | 烟感 | | 4009 | 1 |  |
| 141 |  | 从 | 烟感 | | 4007 | 1 |  |
| 142 |  | 从 | 烟感 | | 4005 | 1 |  |
| 143 |  | 从 | 烟感 | | 4003 | 1 |  |
| 144 |  | 从 | 烟感 | | 4001 | 1 |  |
| 145 |  | 从 | 烟感 | | 4002 | 1 |  |
| 146 |  | 从 | 烟感 | | 4004 | 1 |  |
| 147 |  | 从 | 烟感 | | 4006 | 1 |  |
| 148 |  | 从 | 烟感 | | 4008 | 1 |  |
| 149 |  | 从 | 烟感 | | 4010 | 1 |  |
| 150 |  | 从 | 烟感 | | 4012 | 1 |  |
| 151 |  | 从 | 烟感 | | 4014 | 1 |  |
| 152 |  | 从 | 烟感 | | 4016 | 1 |  |
| 153 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 154 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 155 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 156 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 157 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 158 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 159 |  | 从 | 烟感 | | 四层西楼梯口 | 1 |  |
| 160 |  | 从 | 烟感 | | 四层配电间 | 1 |  |
| 161 |  | 从 | 烟感 | | 四层东楼梯口 | 1 |  |
| 162 |  | 从 | 控制模块 | | 四楼配电房内 | 1 |  |
| 163 |  | 从 | 隔离模块 | | 四楼4003边上 | 1 |  |
| 164 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 四楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 165 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 四楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 166 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 四楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 167 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 四楼 东，西楼梯口及4008边上 | 8 | 3+3+2 |
| 168 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 四楼4008边上 | 1 |  |
| 169 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 四楼（配电房） | 1 |  |
| 170 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 四楼 东，西楼梯口及4004，4010边上 | 4 |  |
| 171 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 四楼4004，4010边上 | 2 |  |
| 172 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 四楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 173 |  | 从 | 楼层显示器 | | 41号楼五楼5003边上 | 1 |  |
| 174 |  | 从 | 消防广播 | | 五楼50023，5011，5021边上 | 3 |  |
| 175 |  | 从 | 声光报警器 | | 五楼50023，5011，5021边上 | 3 |  |
| 176 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 五楼50023，5011，5021边上 | 3 |  |
| 177 |  | 从 | 烟感 | | 5023 | 1 |  |
| 178 |  | 从 | 烟感 | | 5021 | 1 |  |
| 179 |  | 从 | 烟感 | | 5019 | 1 |  |
| 180 |  | 从 | 烟感 | | 5017 | 1 |  |
| 181 |  | 从 | 烟感 | | 5015 | 1 |  |
| 182 |  | 从 | 烟感 | | 5013 | 1 |  |
| 183 |  | 从 | 烟感 | | 5011 | 1 |  |
| 184 |  | 从 | 烟感 | | 5009 | 1 |  |
| 185 |  | 从 | 烟感 | | 5007 | 1 |  |
| 186 |  | 从 | 烟感 | | 5005 | 1 |  |
| 187 |  | 从 | 烟感 | | 5003 | 1 |  |
| 188 |  | 从 | 烟感 | | 5001 | 1 |  |
| 189 |  | 从 | 烟感 | | 5002 | 1 |  |
| 190 |  | 从 | 烟感 | | 5004 | 1 |  |
| 191 |  | 从 | 烟感 | | 5006 | 1 |  |
| 192 |  | 从 | 烟感 | | 5008 | 1 |  |
| 193 |  | 从 | 烟感 | | 5010 | 1 |  |
| 194 |  | 从 | 烟感 | | 5012 | 1 |  |
| 195 |  | 从 | 烟感 | | 5014 | 1 |  |
| 196 |  | 从 | 烟感 | | 5016 | 1 |  |
| 197 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 198 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 199 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 200 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 201 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 202 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 203 |  | 从 | 烟感 | | 五层西楼梯口 | 1 |  |
| 204 |  | 从 | 烟感 | | 五层配电间 | 1 |  |
| 205 |  | 从 | 烟感 | | 五层东楼梯口 | 1 |  |
| 206 |  | 从 | 控制模块 | | 五楼配电房内 | 1 |  |
| 207 |  | 从 | 隔离模块 | | 五楼5003边上 | 1 |  |
| 208 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 五楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 209 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 五楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 210 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 五楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 211 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 五楼 东，西楼梯口及5008边上 | 8 |  |
| 212 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 五楼5008边上 | 1 |  |
| 213 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 41号楼五楼（配电房） | 1 |  |
| 214 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 五楼 东，西楼梯口及5004，5010边上 | 4 |  |
| 215 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 五楼5004，5010边上 | 2 |  |
| 216 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 五楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 217 |  | 从 | 楼层显示器 | | 41号楼六楼6003边上 | 1 |  |
| 218 |  | 从 | 消防广播 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 219 |  | 从 | 声光报警器 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 220 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 221 |  | 从 | 烟感 | | 6023 | 1 |  |
| 222 |  | 从 | 烟感 | | 6021 | 1 |  |
| 223 |  | 从 | 烟感 | | 6019 | 1 |  |
| 224 |  | 从 | 烟感 | | 6017 | 1 |  |
| 225 |  | 从 | 烟感 | | 6015 | 1 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | | 6013 | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | | 6011 | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | | 6009 | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | | 6007 | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | | 6005 | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | | 6003 | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | | 6001 | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | | 6002 | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | | 6004 | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | | 6006 | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 烟感 | | 6008 | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | | 6010 | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 烟感 | | 6012 | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 烟感 | | 6014 | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 烟感 | | 6016 | 1 |  |
| 241 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 242 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 243 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 244 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 245 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 246 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 247 |  | 从 | 烟感 | | 六层西楼梯口 | 1 |  |
| 248 |  | 从 | 烟感 | | 六层配电间 | 1 |  |
| 249 |  | 从 | 烟感 | | 六层东楼梯口 | 1 |  |
| 250 |  | 从 | 控制模块 | | 六楼配电房内 | 1 |  |
| 251 |  | 从 | 隔离模块 | | 六楼6005边上 | 1 |  |
| 252 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 六楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 253 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 六楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 254 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 六楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 255 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 六楼 东，西楼梯口及6008边上 | 8 |  |
| 256 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 六楼6008边上 | 1 |  |
| 257 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 41号楼六楼（配电房） | 1 |  |
| 258 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 六楼 东，西楼梯口及6004，6010边上 | 4 |  |
| 259 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 六楼6004，6010边上 | 2 |  |
| 260 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 六楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 261 |  | 从 | 楼层显示器 | | 41号楼七楼7003边上 | 1 |  |
| 262 |  | 从 | 消防广播 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 263 |  | 从 | 声光报警器 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 264 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 265 |  | 从 | 烟感 | | 7023 | 1 |  |
| 266 |  | 从 | 烟感 | | 7021 | 1 |  |
| 267 |  | 从 | 烟感 | | 7019 | 1 |  |
| 268 |  | 从 | 烟感 | | 7017 | 1 |  |
| 269 |  | 从 | 烟感 | | 7015 | 1 |  |
| 270 |  | 从 | 烟感 | | 7013 | 1 |  |
| 271 |  | 从 | 烟感 | | 7011 | 1 |  |
| 272 |  | 从 | 烟感 | | 7009 | 1 |  |
| 273 |  | 从 | 烟感 | | 7007 | 1 |  |
| 274 |  | 从 | 烟感 | | 7005 | 1 |  |
| 275 |  | 从 | 烟感 | | 7003 | 1 |  |
| 276 |  | 从 | 烟感 | | 7001 | 1 |  |
| 277 |  | 从 | 烟感 | | 7002 | 1 |  |
| 278 |  | 从 | 烟感 | | 7004 | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 烟感 | | 7006 | 1 |  |
| 280 |  | 从 | 烟感 | | 7008 | 1 |  |
| 281 |  | 从 | 烟感 | | 7010 | 1 |  |
| 282 |  | 从 | 烟感 | | 7012 | 1 |  |
| 283 |  | 从 | 烟感 | | 7014 | 1 |  |
| 284 |  | 从 | 烟感 | | 7016 | 1 |  |
| 285 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 286 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 287 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 288 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 289 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 290 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 291 |  | 从 | 烟感 | | 七层配电间 | 1 |  |
| 292 |  | 从 | 烟感 | | 七层东楼梯口 | 1 |  |
| 293 |  | 从 | 烟感 | | 七层西楼梯口 | 1 |  |
| 294 |  | 从 | 控制模块 | | 七楼配电房内 | 1 |  |
| 295 |  | 从 | 隔离模块 | | 七楼7005边上 | 1 |  |
| 296 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 七楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 297 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 七楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 298 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 七楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 299 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 七楼 东，西楼梯口及7008边上 | 8 |  |
| 300 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 七楼7008边上 | 1 |  |
| 301 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 41号楼七楼（配电房） | 1 |  |
| 302 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 七楼东西楼梯口及7004，7010边上 | 4 |  |
| 303 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 七楼7004，7010边上 | 2 |  |
| 304 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 七楼东西楼梯口 | 2 |  |
| **42号楼** | | | | | | | |
| 1 | TY2021007214 | 主 | 火灾自动报警主机 | | 42号楼一楼大厅 | 1 |  |
| 2 |  | 从 | 消防广播主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 4 |  | 从 | 信息传送主机 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 5 |  | 从 | 楼层显示器 | | 一楼大厅 | 1 |  |
| 6 |  | 从 | 消防广播 | | 一楼大厅，1001，1017边上 | 3 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | | 一楼大厅，1001，1017边上 | 3 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 一楼大厅，1001，1017边上 | 3 |  |
| 9 |  | 从 | 烟感 | | 一层大厅 | 1 |  |
| 10 |  | 从 | 烟感 | | 1009 | 1 |  |
| 11 |  | 从 | 烟感 | | 1007 | 1 |  |
| 12 |  | 从 | 烟感 | | 1005 | 1 |  |
| 13 |  | 从 | 烟感 | | 1003 | 1 |  |
| 14 |  | 从 | 烟感 | | 1001 | 1 |  |
| 15 |  | 从 | 烟感 | | 1019 | 1 |  |
| 16 |  | 从 | 烟感 | | 1011 | 1 |  |
| 17 |  | 从 | 烟感 | | 1013 | 1 |  |
| 18 |  | 从 | 烟感 | | 1015 | 1 |  |
| 19 |  | 从 | 烟感 | | 1017 | 1 |  |
| 20 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 21 |  | 从 | 温感 | | 一层北门厅 | 1 |  |
| 22 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 23 |  | 从 | 烟感 | | 一层管理室 | 1 |  |
| 24 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 25 |  | 从 | 温感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 26 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 27 |  | 从 | 烟感 | | 一层自行车库 | 1 |  |
| 28 |  | 从 | 温感 | | 一层北门厅 | 1 |  |
| 29 |  | 从 | 烟感 | | 一层配电间 | 1 |  |
| 30 |  | 从 | 温感 | | 一层西楼梯口 | 1 |  |
| 31 |  | 从 | 温感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 32 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 33 |  | 从 | 烟感 | | 一层走道 | 1 |  |
| 34 |  | 从 | 隔离模块 | | 一楼配电房 | 1 |  |
| 35 |  | 从 | 控制模块 | | 一楼1017边上 | 1 |  |
| 36 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 一楼大厅及1017边上 | 2 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 一楼大厅及1017边上 | 2 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 一楼大厅及1017边上 | 4 | 2+2 |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 一楼大厅及1017边上 | 8 | 4+4 |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 42号楼一楼（配电房） | 2 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 42号楼一楼（配电房） | 1 |  |
| 42 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 42号楼一楼大厅，1005对面 | 2 |  |
| 43 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 一楼大厅，1005对面 | 1 |  |
| 44 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 一楼大厅，1009，东楼梯口 | 4 |  |
| 45 |  | 从 | 楼层显示器 | | 42号楼二楼2003边上 | 1 |  |
| 46 |  | 从 | 消防广播 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 47 |  | 从 | 声光报警器 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 48 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 二楼2003，2011，2021边上 | 3 |  |
| 49 |  | 从 | 烟感 | | 2019 | 1 |  |
| 50 |  | 从 | 烟感 | | 2017 | 1 |  |
| 51 |  | 从 | 烟感 | | 2015 | 1 |  |
| 52 |  | 从 | 烟感 | | 2013 | 1 |  |
| 53 |  | 从 | 烟感 | | 2011 | 1 |  |
| 54 |  | 从 | 烟感 | | 2009 | 1 |  |
| 55 |  | 从 | 烟感 | | 2007 | 1 |  |
| 56 |  | 从 | 烟感 | | 2005 | 1 |  |
| 57 |  | 从 | 烟感 | | 2003 | 1 |  |
| 58 |  | 从 | 烟感 | | 2001 | 1 |  |
| 59 |  | 从 | 烟感 | | 2002 | 1 |  |
| 60 |  | 从 | 烟感 | | 2004 | 1 |  |
| 61 |  | 从 | 烟感 | | 2006 | 1 |  |
| 62 |  | 从 | 烟感 | | 2008 | 1 |  |
| 63 |  | 从 | 烟感 | | 2010 | 1 |  |
| 64 |  | 从 | 烟感 | | 2012 | 1 |  |
| 65 |  | 从 | 烟感 | | 2014 | 1 |  |
| 66 |  | 从 | 烟感 | | 2016 | 1 |  |
| 67 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 68 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 69 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 70 |  | 从 | 烟感 | | 二层西楼梯口 | 1 |  |
| 71 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 72 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 73 |  | 从 | 烟感 | | 二层走道 | 1 |  |
| 74 |  | 从 | 烟感 | | 二层配电间 | 1 |  |
| 75 |  | 从 | 烟感 | | 二层东楼梯口 | 1 |  |
| 76 |  | 从 | 控制模块 | | 二楼配电房内 | 1 |  |
| 77 |  | 从 | 隔离模块 | | 二楼2003边上 | 1 |  |
| 78 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 二楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 79 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 二楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 80 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 二楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 81 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 二楼 东，西楼梯口及2008边上 | 8 |  |
| 82 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 二楼2008边上 | 1 |  |
| 83 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 二楼（配电房） | 1 |  |
| 84 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 二楼东西楼梯口及2006边上 | 3 |  |
| 85 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 二楼2006边上 | 1 |  |
| 86 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 二楼 东，西楼梯口 | 3 |  |
| 87 |  | 从 | 楼层显示器 | | 42号楼三楼3003边上 | 1 |  |
| 88 |  | 从 | 消防广播 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 89 |  | 从 | 声光报警器 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 90 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 三楼3003，3011，3021边上 | 3 |  |
| 91 |  | 从 | 烟感 | | 3023 | 1 |  |
| 92 |  | 从 | 烟感 | | 3021 | 1 |  |
| 93 |  | 从 | 烟感 | | 3019 | 1 |  |
| 94 |  | 从 | 烟感 | | 3017 | 1 |  |
| 95 |  | 从 | 烟感 | | 3015 | 1 |  |
| 96 |  | 从 | 烟感 | | 3013 | 1 |  |
| 97 |  | 从 | 烟感 | | 3011 | 1 |  |
| 98 |  | 从 | 烟感 | | 3009 | 1 |  |
| 99 |  | 从 | 烟感 | | 3007 | 1 |  |
| 100 |  | 从 | 烟感 | | 3005 | 1 |  |
| 101 |  | 从 | 烟感 | | 3003 | 1 |  |
| 102 |  | 从 | 烟感 | | 3001 | 1 |  |
| 103 |  | 从 | 烟感 | | 3002 | 1 |  |
| 104 |  | 从 | 烟感 | | 3004 | 1 |  |
| 105 |  | 从 | 烟感 | | 3006 | 1 |  |
| 106 |  | 从 | 烟感 | | 3008 | 1 |  |
| 107 |  | 从 | 烟感 | | 3010 | 1 |  |
| 108 |  | 从 | 烟感 | | 3012 | 1 |  |
| 109 |  | 从 | 烟感 | | 3014 | 1 |  |
| 110 |  | 从 | 烟感 | | 3016 | 1 |  |
| 111 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 112 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 113 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 114 |  | 从 | 烟感 | | 三层西楼梯口 | 1 |  |
| 115 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 116 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 117 |  | 从 | 烟感 | | 三层走道 | 1 |  |
| 118 |  | 从 | 烟感 | | 三层配电间 | 1 |  |
| 119 |  | 从 | 烟感 | | 三层东楼梯口 | 1 |  |
| 120 |  | 从 | 控制模块 | | 三楼配电房内 | 1 |  |
| 121 |  | 从 | 隔离模块 | | 三楼3005边上 | 1 |  |
| 122 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 三楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 123 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 三楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 124 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 三楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 125 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 三楼 东，西楼梯口及3008边上 | 8 |  |
| 126 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 三楼3008边上 | 1 |  |
| 127 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 三楼（配电房） | 1 |  |
| 128 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 三楼 东，西楼梯口及3004，3010边上 | 4 |  |
| 129 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 三楼3004，3010边上 | 2 |  |
| 130 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 三楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 131 |  | 从 | 楼层显示器 | | 42号楼四楼4003边上 | 1 |  |
| 132 |  | 从 | 消防广播 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 133 |  | 从 | 声光报警器 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 134 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 四楼4003，4011，4021边上 | 3 |  |
| 135 |  | 从 | 烟感 | | 4023 | 1 |  |
| 136 |  | 从 | 烟感 | | 4021 | 1 |  |
| 137 |  | 从 | 烟感 | | 4019 | 1 |  |
| 138 |  | 从 | 烟感 | | 4017 | 1 |  |
| 139 |  | 从 | 烟感 | | 4015 | 1 |  |
| 140 |  | 从 | 烟感 | | 4013 | 1 |  |
| 141 |  | 从 | 烟感 | | 4011 | 1 |  |
| 142 |  | 从 | 烟感 | | 4009 | 1 |  |
| 143 |  | 从 | 烟感 | | 4007 | 1 |  |
| 144 |  | 从 | 烟感 | | 4005 | 1 |  |
| 145 |  | 从 | 烟感 | | 4003 | 1 |  |
| 146 |  | 从 | 烟感 | | 4001 | 1 |  |
| 147 |  | 从 | 烟感 | | 4002 | 1 |  |
| 148 |  | 从 | 烟感 | | 4004 | 1 |  |
| 149 |  | 从 | 烟感 | | 4006 | 1 |  |
| 150 |  | 从 | 烟感 | | 4008 | 1 |  |
| 151 |  | 从 | 烟感 | | 4010 | 1 |  |
| 152 |  | 从 | 烟感 | | 4012 | 1 |  |
| 153 |  | 从 | 烟感 | | 4014 | 1 |  |
| 154 |  | 从 | 烟感 | | 4014 | 1 |  |
| 155 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 156 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 157 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 158 |  | 从 | 烟感 | | 四层西楼梯口 | 1 |  |
| 159 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 160 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 161 |  | 从 | 烟感 | | 四层走道 | 1 |  |
| 162 |  | 从 | 烟感 | | 四层配电间 | 1 |  |
| 163 |  | 从 | 烟感 | | 四层东楼梯口 | 1 |  |
| 164 |  | 从 | 控制模块 | | 四楼配电房内 | 1 |  |
| 165 |  | 从 | 隔离模块 | | 四楼4005边上 | 1 |  |
| 166 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 四楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 167 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 四楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 168 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 四楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 169 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 四楼 东，西楼梯口及4008边上 | 8 |  |
| 170 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 四楼4008边上 | 1 |  |
| 171 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 四楼（配电房） | 1 |  |
| 172 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 四楼东西楼梯口及4004，4010边上 | 4 |  |
| 173 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 四楼4004，4010边上 | 2 |  |
| 174 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 四楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 175 |  | 从 | 楼层显示器 | | 42号楼五楼5003边上 | 1 |  |
| 176 |  | 从 | 消防广播 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 177 |  | 从 | 声光报警器 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 178 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 五楼5003，5011，5021边上 | 3 |  |
| 179 |  | 从 | 烟感 | | 5023 | 1 |  |
| 180 |  | 从 | 烟感 | | 5021 | 1 |  |
| 181 |  | 从 | 烟感 | | 5019 | 1 |  |
| 182 |  | 从 | 烟感 | | 5017 | 1 |  |
| 183 |  | 从 | 烟感 | | 5015 | 1 |  |
| 184 |  | 从 | 烟感 | | 5013 | 1 |  |
| 185 |  | 从 | 烟感 | | 5011 | 1 |  |
| 186 |  | 从 | 烟感 | | 5009 | 1 |  |
| 187 |  | 从 | 烟感 | | 5007 | 1 |  |
| 188 |  | 从 | 烟感 | | 5005 | 1 |  |
| 189 |  | 从 | 烟感 | | 5003 | 1 |  |
| 190 |  | 从 | 烟感 | | 5001 | 1 |  |
| 191 |  | 从 | 烟感 | | 5002 | 1 |  |
| 192 |  | 从 | 烟感 | | 5004 | 1 |  |
| 193 |  | 从 | 烟感 | | 5006 | 1 |  |
| 194 |  | 从 | 烟感 | | 5008 | 1 |  |
| 195 |  | 从 | 烟感 | | 5010 | 1 |  |
| 196 |  | 从 | 烟感 | | 5012 | 1 |  |
| 197 |  | 从 | 烟感 | | 5014 | 1 |  |
| 198 |  | 从 | 烟感 | | 5016 | 1 |  |
| 199 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 200 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 201 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 202 |  | 从 | 烟感 | | 五层西楼梯口 | 1 |  |
| 203 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 204 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 205 |  | 从 | 烟感 | | 五层走道 | 1 |  |
| 206 |  | 从 | 烟感 | | 五层配电间 | 1 |  |
| 207 |  | 从 | 烟感 | | 五层东楼梯口 | 1 |  |
| 208 |  | 从 | 控制模块 | | 五楼配电房内 | 1 |  |
| 209 |  | 从 | 隔离模块 | | 五楼5003边上 | 1 |  |
| 210 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 五楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 211 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 五楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 212 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 五楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 213 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 五楼 东，西楼梯口及5008边上 | 8 |  |
| 214 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 五楼5008边上 | 1 |  |
| 215 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 五楼（配电房） | 1 |  |
| 216 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 五楼 东，西楼梯口及5004，5010边上 | 4 |  |
| 217 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 五楼5004，5010边上 | 2 |  |
| 218 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 五楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 219 |  | 从 | 楼层显示器 | | 42号楼六楼6003边上 | 1 |  |
| 220 |  | 从 | 消防广播 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 221 |  | 从 | 声光报警器 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 222 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 六楼6003，6011，6021边上 | 3 |  |
| 223 |  | 从 | 烟感 | | 6023 | 1 |  |
| 224 |  | 从 | 烟感 | | 6021 | 1 |  |
| 225 |  | 从 | 烟感 | | 6019 | 1 |  |
| 226 |  | 从 | 烟感 | | 6017 | 1 |  |
| 227 |  | 从 | 烟感 | | 6015 | 1 |  |
| 228 |  | 从 | 烟感 | | 6013 | 1 |  |
| 229 |  | 从 | 烟感 | | 6011 | 1 |  |
| 230 |  | 从 | 烟感 | | 6009 | 1 |  |
| 231 |  | 从 | 烟感 | | 6007 | 1 |  |
| 232 |  | 从 | 烟感 | | 6005 | 1 |  |
| 233 |  | 从 | 烟感 | | 6003 | 1 |  |
| 234 |  | 从 | 烟感 | | 6001 | 1 |  |
| 235 |  | 从 | 烟感 | | 6002 | 1 |  |
| 236 |  | 从 | 烟感 | | 6004 | 1 |  |
| 237 |  | 从 | 烟感 | | 6006 | 1 |  |
| 238 |  | 从 | 烟感 | | 6008 | 1 |  |
| 239 |  | 从 | 烟感 | | 6010 | 1 |  |
| 240 |  | 从 | 烟感 | | 6012 | 1 |  |
| 241 |  | 从 | 烟感 | | 6014 | 1 |  |
| 242 |  | 从 | 烟感 | | 6016 | 1 |  |
| 243 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 244 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 245 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 246 |  | 从 | 烟感 | | 六层西楼梯口 | 1 |  |
| 247 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 248 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 249 |  | 从 | 烟感 | | 六层走道 | 1 |  |
| 250 |  | 从 | 烟感 | | 六层配电间 | 1 |  |
| 251 |  | 从 | 烟感 | | 六层东楼梯口 | 1 |  |
| 252 |  | 从 | 控制模块 | | 六楼配电房内 | 1 |  |
| 253 |  | 从 | 隔离模块 | | 六楼6005边上 | 1 |  |
| 254 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 六楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 255 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 六楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 256 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 六楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 257 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 六楼 东，西楼梯口及6008边上 | 8 |  |
| 258 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 六楼6008边上 | 1 |  |
| 259 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 六楼配电房内 | 1 |  |
| 260 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 六楼 东，西楼梯口及6004，6010边上 | 4 |  |
| 261 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 六楼6004，6010边上 | 2 |  |
| 262 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 六楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 263 |  | 从 | 楼层显示器 | | 42号楼七楼7003边上 | 1 |  |
| 264 |  | 从 | 消防广播 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 265 |  | 从 | 声光报警器 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 266 |  | 从 | 手动报警按钮 | | 七楼7003，7011，7021边上 | 3 |  |
| 267 |  | 从 | 烟感 | | 7023 | 1 |  |
| 268 |  | 从 | 烟感 | | 7021 | 1 |  |
| 269 |  | 从 | 烟感 | | 7019 | 1 |  |
| 270 |  | 从 | 烟感 | | 7017 | 1 |  |
| 271 |  | 从 | 烟感 | | 7015 | 1 |  |
| 272 |  | 从 | 烟感 | | 7013 | 1 |  |
| 273 |  | 从 | 烟感 | | 7011 | 1 |  |
| 274 |  | 从 | 烟感 | | 7009 | 1 |  |
| 275 |  | 从 | 烟感 | | 7007 | 1 |  |
| 276 |  | 从 | 烟感 | | 7005 | 1 |  |
| 277 |  | 从 | 烟感 | | 7003 | 1 |  |
| 278 |  | 从 | 烟感 | | 7001 | 1 |  |
| 279 |  | 从 | 烟感 | | 7002 | 1 |  |
| 280 |  | 从 | 烟感 | | 7004 | 1 |  |
| 281 |  | 从 | 烟感 | | 7006 | 1 |  |
| 282 |  | 从 | 烟感 | | 7008 | 1 |  |
| 283 |  | 从 | 烟感 | | 7010 | 1 |  |
| 284 |  | 从 | 烟感 | | 7012 | 1 |  |
| 285 |  | 从 | 烟感 | | 7014 | 1 |  |
| 286 |  | 从 | 烟感 | | 7016 | 1 |  |
| 287 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 288 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 289 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 290 |  | 从 | 烟感 | | 七层西楼梯口 | 1 |  |
| 291 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 292 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 293 |  | 从 | 烟感 | | 七层走道 | 1 |  |
| 294 |  | 从 | 烟感 | | 七层配电间 | 1 |  |
| 295 |  | 从 | 烟感 | | 七层东楼梯口 | 1 |  |
| 296 |  | 从 | 控制模块 | | 七楼配电房内 | 1 |  |
| 297 |  | 从 | 隔离模块 | | 七楼7003边上 | 1 |  |
| 298 |  | 从 | 消火栓启动按钮 | | 七楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 299 | 无设备编号 | 单独设备 | 铝合金消火栓箱 | | 七楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 300 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | | 七楼 东，西楼梯口 | 4 |  |
| 301 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 七楼 东，西楼梯口及7008边上 | 8 |  |
| 302 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | | 七楼7008边上 | 1 |  |
| 303 | 无设备编号 | 单独设备 | 二氧化碳灭火器 | | 七楼（配电房） | 1 |  |
| 304 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急灯 | | 七楼 东，西楼梯口及7004，7010边上 | 4 |  |
| 305 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散指示灯 | | 七楼7004，7010边上 | 2 |  |
| 306 | 无设备编号 | 单独设备 | 安全出口指示灯 | | 七楼 东，西楼梯口 | 2 |  |
| 室外及水泵房 | | | | | | | |
| 1 | 无设备编号 | 主 | 消防控制柜 | | 水泵房 | 1 |  |
| 2 | 无设备编号 | 从 | 消防泵主泵 | | 水泵房 | 2 |  |
| 3 | 无设备编号 | 从 | 消防稳压泵 | | 水泵房 | 2 |  |
| 4 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防应急照明灯 | | 水泵房 | 1 |  |
| 5 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | | 水泵房 | 2 |  |
| 6 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防阀门 | | 管网 | 43 |  |
| 7 | 无设备编号 | 单独设备 | 地上室外消火栓 | | 23号楼南侧,29南侧,33号楼西侧.35号楼西,37西.38,南40,南42南 | 8 |  |
| 8 | 无设备编号 | 单独设备 | 室外水泵接合器 | | 水泵房外面 | 2 |  |
| 9 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 充电停车棚 | 8 |  |
| 10 | 无设备编号 | 单独设备 | 干粉灭火器 | | 岗亭 | 4 |  |